Część 1 - Liczniki cząstek Aerotrak

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licznik cząstek | 93101340001 | TSI | AEROTRAK 9310-02 | 2013 | Bank Tkanek i Komórek | 2 |  |  |  |
| 2 | Licznik cząstek | 93061340007 | TSI | AEROTRAK 9306-04 | 2013 | Bank Tkanek i Komórek | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 2 - Aparat do autotransfuzji XTRA

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do autotransfuzji | BO31732I18 | Livanova | XTRA | 2018 | Blok Operacyjny Chirurgii Naczyń | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 3 - Wiertarki chirurgiczne

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wiertarka elektryczna | C35302518604 | Anspach | EMAX 2 PLUS | 2009 | Blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
| 2 | Wiertarka szybkoobrotowa | 56619-1 | Medtronic | EC300 | 2012 | Blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 4  - urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Schiller

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | 4000.001255 | Schiller | Easy Pulse | 2020 | Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 5 - Aparaty do krioterapii

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do krioterapii | 212/10/2018 | Kriomedpol | KRIOPOL K | 2018 | Poradnia Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej | 2 |  |  |  |
| 2 | Aparat do krioterapii | 111T | KRIOMEDPOL | R26 | 1996 | Oddział Reumatologii | 2 |  |  |  |
| 3 | Aparat do krioterapii | 128/11/2018 | KRIOMEDPOL | P30 BRYZA II | 2018 | Zakład Rehabilitacji Medycznej | 2 |  |  |  |
| 4 | Aparat do krioterapii | 724206 | ZIMMER | CRYO | 2013 | Oddział Rehabilitacji Medycznej | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 6 - Uroflowmetr

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uroflowmetr | 16353951 | MMS MEDICAL | FLOWMASTER | 2016 | Poradnia Urologiczna | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 7 - Monitor hemodynamiczny Most Care Up

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | monitor hemodynamiczny | 20/A21-9 | Vygin | Most Care Up | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 8 - Mikrokeratom Moria Evolution

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrokeratom | 8186 | MORIA | EVOLUTION 3E CBM | 2013 | Bank Tkanek i Komórek | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 9 - Piła do chirurgii szczękowej

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piła do chirurgii szczękowej | 03609821578506 | acteon satelec | piezotome solo | 2013 | Blok Operacyjny Chirurgii Szczękowej | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 10 - Aparat do przezskórnej nukleoplastyki

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do przezskórnej nukleoplastyki | 12045 | ARTHROCARE | SYSTEM2000 | 2006 | Blok operacyjny neurochirurgii | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 11 - Laser okulistyczny FOX 810

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laser okulistyczny | 612634-AAA | A.R.C LASDR | FOX 810 | 2014 | Blok Operacyjny Okulistyki | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 12 - Sprzęt operacyjny STRYKER

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konsola TPS | 0226001663 | Stryker | TPS | 2002 | Blok Operacyjny Ortopedii | 1 |  |  |  |
| 2 | Shaver artroskopowy | 09G040424 | Stryker | 0375704500 | 2009 | Blok Operacyjny Ortopedii | 1 |  |  |  |
| 3 | Shaver artroskopowy | 0375704500E | Stryker | FORMULA | 2011 | Blok Operacyjny Ortopedii | 1 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do kręgosłupa | 1214404003 | Stryker | CORE | 2012 | Blok Operacyjny Ortopedii | 1 |  |  |  |
| 5 | Shaver artroskopowy | 0375704560E/146011864 | Stryker | FORMULA | 2014 | Blok Operacyjny Ortopedii | 1 |  |  |  |
| 6 | Napęd neurochirurgiczny | 5400130000E | Stryker | SUMEX | 2018 | Blok Operacyjny Ortopedii | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 13 - Zestaw do cięcia hemostatycznego

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do cięcia hemostatycznego z generatorem USG | 15225W140013/9507164 | Olympus | ESG-400/USG-400 | 2015 | Blok operacyjny Urologii | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 14 - Generator wodoru

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator wodoru | HF 15-11-397 | Peak scientific | Peak scientific | 2016 | Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 15 - Spektrofotometr

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spektrofotometr | 003089 | Labomed | UVS 20700 | 2011 | Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 16 - Unit laryngologiczny

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unit laryngologiczny | 200016816-128630-2015-07 | ATMOS | S61 Servant | 2015 | Poradnia Otolaryngologiczna | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 17 - Aparat do urodynamiki Medtronic

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do urodynamiki | 11205 | Medtronic | 9034G0011 | 2001 | Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 18 - Kamera Scheimpfluga

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera Scheimpfluga | 6533-4110 | OCULUS | Pentacam HR | 2014 | Oddział Okulistyczny z Zesp Zab i Pod.Ch.Refrakcyjnej | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 19 - Mikroskop endotelialny

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop endotelialny | 0330494 | TOPCON | SP-3000P | 2013 | Oddział Okulistyczny z Zesp Zab i Pod.Ch.Refrakcyjnej | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 20 - Aparat OCT Cassia

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat OCT | 202205 | TOMEY | CASIA SS-1000 | 2012 | Oddział Okulistyczny z Zesp Zab i Pod.Ch.Refrakcyjnej | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 21 - Aparaty OCT

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat OCT | 30908 | Optovue | RTVUE | 2015 | Oddział Okulistyczny z Zesp Zab i Pod.Ch.Refrakcyjnej | 1 |  |  |  |
| 2 | Aparat OCT | 20726 | Optovue | IVUE | 2011 | Poradnia Okulistyczna | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 22 - Spirometry

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirometr | 201610345, 201610346 | MES | LungTest 1000 | 2016 | Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy | 1 |  |  |  |
| 3 | Spirometr | 201700249 | MES | LungTest Mobile | 2017 | Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej | 1 |  |  |  |
| 4 | Spirometr | 201700248 | MES | LungTest Mobile | 2017 | Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej | 1 |  |  |  |
| 5 | Spirometr | 0620 | MES | LungTest 1000 S | 2009 | Poradnia Pulmonologiczna | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 23 - Aparat ACT

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat ACT | 641812905 | HELENA LABORATORIES | HIM II | 2018 | Pracownia Hemodynamiki | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 24 - Unity stomatologiczne

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unit stomatologiczny | 1103 | Diplomat Dental | CONSUL 170 | 2014 | Poradnia Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej | 2 |  |  |  |
| 2 | Unit stomatologiczny | 1121 | Diplomat Dental | CONSUL 170 | 2014 | Poradnia Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 25 - Szafa do przechowywania endoskopów Proendo Dry Classic

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa do przechowywania endoskopów | 07063066205 | Lischka | Proendo Dry Classic | 2022 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 26 - Mikroskop endotelialny Konan

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop endotelialny | NEK-1141 | KONAN | EKA 10 | 2010 | Bank Tkanek i Komórek | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 27 - Tympanometr kliniczny

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tympanometr kliniczny | 305239 | Otometrics | Zodiac 901/P | 2008 | Pracownia audiometrii | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 28 - Audiometry

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Audiometr | 0922416 | Equinox 2.0 | AC440 | 2014 | Pracownia audiometrii | 1 |  |  |  |
| 2 | Audiometr | 0982919 | Interacoustics | T 235h | 2019 | Pracownia audiometrii | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 29 - Aspirator ultradźwiękowy

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | aspirator ultradźwiękowy | 918136 | SORING | SONOCA 300 | 2020 | blok operacyjny neurochirurgii | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 30 - Respirator SV300

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | respirator stacjonarny | GB-08027536 | Mindray | SV 300 | 2020 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 31 - Tonometr  CSO Z-800

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tonometr | 22031651 | Poland Optical | CSO Z-800 | 2022 | poradnia okulistyczna | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 32 - Monitory Hemodynamiczne HEM1

| Lp. | Grupa aparatury |  | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | monitor hemodynamiczny |  | 13842473 | Edwards Lifesciences | HEM1 | 2022 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1 |  |  |  |
| 2 | monitor hemodynamiczny |  | 13842474 | Edwards Lifesciences | HEM1 | 2022 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1 |  |  |  |
| 3 | monitor hemodynamiczny |  | 13842475 | Edwards Lifesciences | HEM1 | 2022 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1 |  |  |  |
| 4 | monitor hemodynamiczny |  | 13842476 | Edwards Lifesciences | HEM1 | 2022 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1 |  |  |  |
| 5 | monitor hemodynamiczny |  | 13842477 | Edwards Lifesciences | HEM1 | 2022 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1 |  |  |  |
| 6 | monitor hemodynamiczny |  | 13842478 | Edwards Lifesciences | HEM1 | 2022 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1 |  |  |  |
| 7 | monitor hemodynamiczny |  | 13842479 | Edwards Lifesciences | HEM1 | 2022 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1 |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 33 - Densytometr

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Densytometr | PA+500208 | GE | Lunar Prodigy Advance Full | 2015 | Pracownia Densytometrii | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 34 - Aparat EEG

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EEG | 00950808 | Neurosoft | NeuronSpectrum | 2008 | Pracownia EEG | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 35 - Diatermie ERBE

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia | E-1252 | ERBE | 10128-071 | 1998 | Blok operacyjny neurochirurgii | 1 |  |  |  |
| 2 | Diatermia | 11309183 | ERBE | VIO 200S | 2009 | Blok Operacyjny Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcji | 1 |  |  |  |
| 3 | Diatermia | F-2167 | ERBE | ICC-300E | 2002 | Blok Operacyjny Ortopedii | 1 |  |  |  |
| 4 | Diatermia | F-2562 | ERBE | ICC-300E | 2004 | Blok Operacyjny Ortopedii | 1 |  |  |  |
| 5 | Diatermia | 11308115 | ERBE | VIO200S | 2009 | Blok Operacyjny Ortopedii | 1 |  |  |  |
| 6 | Diatermia | 11311307 | ERBE | Vio 300S | 2009 | Blok Operacyjny Ortopedii | 1 |  |  |  |
| 7 | Diatermia | 11309497 | ERBE | VIO 300 | 2009 | Blok operacyjny Urologii | 1 |  |  |  |
| 8 | Diatermia | 11398680 | ERBE | VIO 300D | 2015 | Blok operacyjny Urologii | 1 |  |  |  |
| 9 | Diatermia | F-2353 | ERBE | ICC-300E | 2003 | Blok operacyjny Urologii | 1 |  |  |  |
| 10 | Diatermia | 11311308 | ERBE | VIO 300S | 2009 | Blok Operacyjny Otolaryngologii | 1 |  |  |  |
| 11 | Diatermia | 11407160 | ERBE | VIO 100 C | 2016 | Blok Operacyjny Chirurgii Plastycznej | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 36 - Diatermie BOWA

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia | 40001571 | BOWA | 900-400 | 2018 | Blok operacyjny chirurgii ogólnej | 2 |  |  |  |
| 2 | Przystawka argonowa | 90100503 | BOWA | 900-001 | 2019 | Blok operacyjny chirurgii ogólnej | 2 |  |  |  |
| 3 | Diatermia | 10001873 | BOWA | ARC 100 | 2019 | Poradnia Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 37 - Diatermie VALLEYLAB

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia | F4C7318B | Valleylab | FORCE EZ 8C | 2004 | Blok operacyjny chirurgii ogólnej | 2 |  |  |  |
| 2 | Diatermia | L6B11762V | Valleylab | x | 2006 | Blok operacyjny chirurgii ogólnej | 2 |  |  |  |
| 3 | Diatermia | EZ-8C-F5J8350B | Valleylab | FORCE EZ 8C | 2005 | Blok operacyjny chirurgii ogólnej | 2 |  |  |  |
| 4 | Diatermia | F23386EX | Valleylab | FORCE TRIAD | 2011 | Blok operacyjny chirurgii ogólnej | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 38 - Stoły operacyjne OPERON 850

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny | 10347 | Berchtold | D-850 | 2010 | Blok Operacyjny Chirurgii Naczyń | 1 |  |  |  |
| 2 | Stół operacyjny | 3262004 | Berchtold | OPERON D-850 | 2010 | Blok operacyjny Urologii | 1 |  |  |  |
| 3 | Stół operacyjny | 3262004R10348 | Berchtold | OPERON D-850 | 2010 | Blok operacyjny Urologii | 1 |  |  |  |
| 4 | Stół operacyjny | 3262004210349 | Berchtold | OPERON D-850 | 2010 | Blok Operacyjny Otolaryngologii | 1 |  |  |  |
| 5 | Stół operacyjny | 3262004R10350 | Berchtold | OPERON D-850 | 2010 | Sala operacyjna Trauma Team | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 39 - Zestaw wiertarek szybkoobrotowych MidasRex

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konsola | NTC69432 | Medtronic | Master console EC300 | 2020 | Blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
|  | Silnik | 20B6052 | Medtronic | MOTOR EM200 LEGEND EHS STYLUS | 2020 | Blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
|  | Silnik | 20B6055 | Medtronic | MOTOR EM200 LEGEND EHS STYLUS | 2020 | Blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
|  | Sterownik nożny | AFC-U17468 | Medtronic | ACCY EF200 IPC FOOT CONTROL | 2020 | Blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
|  | Sterownik nożny | AFC-U17500 | Medtronic | ACCY EF200 IPC FOOT CONTROL | 2020 | Blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
| 2 | Sterownik nożny | AFC-U17469 | Medtronic | ACCY EF200 IPC FOOT CONTROL | 2020 | Blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
|  | Sterownik nożny | AFC-U17499 | Medtronic | ACCY EF200 IPC FOOT CONTROL | 2020 | Blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
|  | Konsola | NTC 69578 | Medtronic | Master console EC300 | 2020 | Blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
|  | Silnik | 20B6053 | Medtronic | MOTOR EM200 LEGEND EHS STYLUS | 2020 | Blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
|  | Silnik | 2B06056 | Medtronic | MOTOR EM200 LEGEND EHS STYLUS | 2020 | Blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
| 3 | Sterownik nożny | AFC-U17498 | Medtronic | ACCY EF200 IPC FOOT CONTROL | 2020 | Blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
|  | Konsola | NTC 69579 | Medtronic | Master console EC300 | 2020 | Blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
|  | Silnik | 2B06054 | Medtronic | MOTOR EM200 LEGEND EHS STYLUS | 2020 | Blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
|  | Silnik | 20B6057 | Medtronic | MOTOR EM200 LEGEND EHS STYLUS | 2020 | Blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
| 4 | Sterownik nożny | AFC-U16014 | Medtronic | ACCY EF200 IPC FOOT CONTROL | X | Blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
|  | Konsola | NTC 68222 | Medtronic | Master console EC300 | X | Blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
|  | Silnik | 19K6322 | Medtronic | MOTOR EM200 LEGEND EHS STYLUS | X | Blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 40 - Laser operacyjny COOK

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laser operacyjny | LHT-1138-0916 | COOK Medical | HOLMIUM 30 WATT | x | Blok operacyjny Urologii | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 41 - Laser holmowy Auriga Q1

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laser holmowy | 4006-A-0262 | Starmedtec | Auriga Q1 | 2015 | Blok operacyjny Urologii | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 42 - Sprzęt endoskopowy firmy WASSENBURG

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczna szafa do suszenia endoskopów | 162-701 | WASSENBURG MEDICAL DEVICES | DRY320 | 2020 | Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy | 1 |  |  |  |
| 2 | Automatyczna myjnia endoskopów | 402-243 | WASSENBURG MEDICAL DEVICES | WD415 | 2020 | Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy | 3 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 43 - Aparaty do hemodializy Gambro

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do hemodializy | 36968 | gambro | AK 95S | 2008 | Oddział Toksykologii | 2 |  |  |  |
| 2 | Aparat do hemodializy | 10306 | Gambro | AK98 | 2015 | Oddział Toksykologii | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 44 - Komora hiperbaryczna

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora hiperbaryczna | 1358-34 | perry baromedical | sigma 34 | 2021 | Oddział Toksykologii | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 45 - Zestaw do kriobiopsji płuca

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | urządzenie do kriobiopsji | 11510314 | Erbe | Cryo 2 | 2021 | Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy | 2 |  |  |  |
| 2 | Diatermia | 11512796/11513078 | Erbe | VIO 200 S/ APC2 | 2021 | Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 46 - Myjnia endoskopowa CYW-501

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | myjnia endoskopowa | CB-EW50-2-ADA | Choyang Medical Industry | CYW-501 | 2021 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 47 - Mikroskopy operacyjne LEICA

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop operacyjny | 080715001 | Leica | LEICA M525F40 | 2015 | Blok Operacyjny Otolaryngologii | 2 |  |  |  |
| 2 | Mikroskop operacyjny | 161020001 | Leica | ARVEO | 2020 | Blok Operacyjny Neurochirurgii | 2 |  |  |  |
| 3 | Mikroskop operacyjny | 121020001 | Leica | ARVEO | 2020 | blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
| 4 | Mikroskop operacyjny | 081020001 | Leica | m530 ohx | 2020 | blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata miesięczna (okres obowiązywania umowy – 24 miesiące) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 48 - Analizator parametrów krytycznych

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | analizator parametrów krytycznych | R0083N006 | RADIOMETER | ABL 90 FLEX PLUS | 2016 | Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata miesięczna (okres obowiązywania umowy – 24 miesiące) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 49 - Łóżka intensywnej terapii oraz materace firmy ArjoHuntleigh

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0740069 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 2 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0740068 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 3 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0740067 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 4 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0740066 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2022 | Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 5 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0739859 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 6 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0739060 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 7 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0739858 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 8 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0739857 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 9 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0739856 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 10 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0739855 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 11 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0740072 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 12 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0740070 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2022 | Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 13 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0740071 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2022 | Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 14 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0660586 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 15 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0660587 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 16 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0685550 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 17 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0685555 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 18 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0685554 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 19 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0685556 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 20 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0685557 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 21 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0685552 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 22 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0685553 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 23 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0685551 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 24 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0685558 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 25 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0686017 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 26 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0686015 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 27 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0686013 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 28 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0686014 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 29 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0686016 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 30 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0686008 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 31 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0686009 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 32 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0686010 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 33 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0686011 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 34 | Łóżko intensywnej opieki medycznej | P0686012 | ArjoHuntleigh AB | Enterprise 9000X | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 35 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000063414, 1800024597 | ArjoHuntleigh AB | NIMBUS | 2018 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 36 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000063403, 1800024595 | ArjoHuntleigh AB | NIMBUS | 2018 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 37 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2100011874 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 38 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2100011875 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 39 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2100011883 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 40 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2100011876 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 41 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000032743 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 42 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000032748 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 43 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000032746 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 44 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000032749 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 45 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000033023 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 46 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000033103 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 47 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000033104 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 48 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000033106 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 49 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000033109 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 50 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2100007384 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 51 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2100007385 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 52 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2100011850 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 53 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2100011851 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 54 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2100011855 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 55 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2100011852 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 56 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2100058718, 2100070720 | ArjoHuntleigh AB | Auralis 200 | 2021 | Oddział Rehabilitacji Medycznej | 2 |  |  |  |
| 57 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2100058717, 2100070722 | ArjoHuntleigh AB | Auralis 200 | 2021 | Oddział Rehabilitacji Medycznej | 2 |  |  |  |
| 58 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2100058703, 2100070719 | ArjoHuntleigh AB | Auralis 200 | 2021 | Oddział Rehabilitacji Medycznej | 2 |  |  |  |
| 59 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2100058715, 2100070725 | ArjoHuntleigh AB | Auralis 200 | 2021 | Oddział Rehabilitacji Medycznej | 2 |  |  |  |
| 60 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2100058701, 2100070726 | ArjoHuntleigh AB | Auralis 200 | 2021 | Oddział Rehabilitacji Medycznej | 2 |  |  |  |
| 61 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000061046, 2100007363 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus Professional /649014 | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 62 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000061044, 2100007370 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus Professional /649014 | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 63 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000061043, 2100007378 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus Professional /649014 | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 64 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000063430, 2100007379 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus Professional /649014 | 2022 | Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 65 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000061034, 2100007383 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus Professional /649014 | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 66 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000061045, 2100011838 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus Professional /649014 | 2022 | Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 67 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000061031, 2100011839 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus Professional /649014 | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 68 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000061030, 2100011841 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus Professional /649014 | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 69 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000060628, 2100011842 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus Professional /649014 | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 70 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000060627, 2100011849 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus Professional /649014 | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 71 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000061035, 2100011854 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus Professional /649014 | 2022 | Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 72 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000060356, 2100011884 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus Professional /649014 | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 73 | Materac przeciwodleżynowy z pompą zmiennociśnieniową | 2000063421, 2100011882 | ArjoHuntleigh AB | Nimbus Professional /649014 | 2022 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata miesięczna (okres obowiązywania umowy – 24 miesiące) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 50 - Neuronawigacja Brainlab

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tomograf komputerowy CBCT | 2021-IRM025 | Brainlab | Loop-X | 2021 | blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
| 2 | neuronawigacja | 1186321001 | Brainlab | Curve 2.0 Navigation | 2021 | blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
| 3 | neuronawigacja | 991121001 | Brainlab | Curve 2.0 Navigation | 2021 | blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
| 4 | platforma do neuronawigacji | CZ211404BC. 990821001, 1750921001 | Brainlab | wiele komponentów | 2021 | blok operacyjny neurochirurgii | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata miesięczna (okres obowiązywania umowy – 24 miesiące) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 51 - Sprzęty produkcji firmy Drager

| Lp. | Grupa aparatury |  | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor |  | 5397920659 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 2006 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 31.08.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor |  | 5397925850 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 2006 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 31.08.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 3 | Kardiomonitor |  | 5397928945 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 2006 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 31.08.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 4 | Kardiomonitor |  | 5397987943 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 2006 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 31.08.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 5 | Kardiomonitor |  | 5613840461 | DRAGER | IACS | 2019 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 31.10.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 6 | Kardiomonitor |  | S4SMH0035 | DRAGER | Vista 120 S | 2019 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 31.10.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 7 | Kardiomonitor |  | S4SMH0025 | DRAGER | Vista 120 S | 2019 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 31.10.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 8 | Kardiomonitor |  | 5613838562 | DRAGER | M 540 | 2019 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 31.10.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 9 | Respirator stacjonarny |  | ARXM-0278 | DRAGER | SAVINA | 2006 | Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy | 29.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 10 | Respirator stacjonarny |  | ARXM-0279 | DRAGER | SAVINA | 2006 | Oddział Neurologii | 29.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 11 | Respirator stacjonarny |  | ARXM-0280 | DRAGER | SAVINA | 2006 | Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy | 29.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 12 | Respirator stacjonarny |  | ARXM-0281 | DRAGER | SAVINA | 2006 | Oddział Neurologii | 29.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 13 | Respirator transportowy |  | ASNC-0222 | DRAGER | OXYLOG 3000 plus | 2020 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 14 | Respirator transportowy |  | ASND-0106 | DRAGER | OXYLOG VE 300 | 2020 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 15 | Respirator transportowy |  | ASMH-0025 | DRAGER | OXYLOG VE 300 | 2019 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 31.10.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 16 | respirator transportowy |  | ASNC-0225 | DRAGER | OXYLOG 3000 plus | 2020 | Pracownia Hemodynamiki | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 17 | lampa zabiegowa |  | 2517H000949532 | DRAGER | POLARIS 50 | 2017 | Poradnia Diabetologiczna (cukrzycowa) | 31.01.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 18 | respirator transportowy |  | ASNC-0221 | Drager | OXYLOG 3000 plus | 2020 | Oddział Toksykologii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 19 | respirator stacjonarny |  | ASJL-0069 | DRAGER | CARINA | 2016 | Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy | 29.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 20 | kardiomonitor |  | 6001681969 | DRAGER | INFINITY DELTA | 2009 | Oddział Okulistyczny z Zesp Zab i Pod.Ch.Refrakcyjnej | 20.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 21 | kardiomonitor |  | 6001744367 | DRAGER | INFINITY DELTA | 2009 | Oddział Okulistyczny z Zesp Zab i Pod.Ch.Refrakcyjnej | 20.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 22 | respirator transportowy |  | ASNC-0219 | DRAGER | OXYLOG 3000 plus | 2020 | Oddział Neurologii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 23 | respirator stacjonarny |  | ASJK-0016 | Drager | CARINA | 2016 | Oddział Kardiologii Ogólnej z Pododdziałem Kardiochirurgii | 31.10.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 24 | respirator stacjonarny |  | ASJK-0101 | Drager | Savina 300 | 2016 | Oddział Kardiologii Ogólnej z Pododdziałem Kardiochirurgii | 31.10.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 25 | respirator stacjonarny |  | ASJK-0102 | Drager | Savina 300 | 2016 | Oddział Kardiologii Ogólnej z Pododdziałem Kardiochirurgii | 31.10.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 26 | kardiomonitor |  | 5397192063 | DRAGER | DELTA | 2006 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 31.08.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 27 | Centrala kardiomonitorów |  | YL00N5Q3 | DRAGER | CMS | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 16.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 28 | kardiomonitor |  | S4SMN0099 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 29 | kardiomonitor |  | S4SMN0054 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 30 | kardiomonitor |  | S4SMN0116 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 31 | kardiomonitor |  | S4SMN0058 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 32 | kardiomonitor |  | S4SMN0053 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 33 | kardiomonitor |  | S4SMN0092 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 34 | kardiomonitor |  | S4SMN0098 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 35 | kardiomonitor |  | S4SMN0039 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 36 | kardiomonitor |  | S4SMN0164 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 37 | kardiomonitor |  | S4SMN0037 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 38 | kardiomonitor |  | S4SMN0056 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 39 | kardiomonitor |  | S4SMN0193 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 40 | kardiomonitor |  | S4SMN0103 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 41 | kardiomonitor |  | S4SMN0033 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 42 | kardiomonitor |  | S4SMN0102 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 43 | respirator stacjonarny |  | ARWL 0159 | DRAGER | EVITA XL | 2005 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 28.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 44 | respirator transportowy |  | ASND-0161 | DRAGER | OXYLOG VE 300 | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 45 | respirator transportowy |  | ASND-0107 | DRAGER | OXYLOG VE 300 | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 46 | respirator transportowy |  | ASND-0108 | DRAGER | OXYLOG VE 300 | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 47 | respirator stacjonarny |  | ASND-0071 | DRAGER | EVITA V500 | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 48 | respirator stacjonarny |  | ASND-0078 | DRAGER | EVITA V500 | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 49 | respirator stacjonarny |  | ASND-0076 | DRAGER | EVITA V500 | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 50 | respirator stacjonarny |  | ASND-0077 | DRAGER | EVITA V500 | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 51 | respirator stacjonarny |  | ASND-0074 | DRAGER | EVITA V500 | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 52 | respirator stacjonarny |  | ASND-0073 | DRAGER | EVITA V500 | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 53 | respirator stacjonarny |  | ASND-0069 | DRAGER | EVITA V500 | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 54 | respirator stacjonarny |  | ASND-0070 | DRAGER | EVITA V500 | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 55 | respirator stacjonarny |  | ASND-0075 | DRAGER | EVITA V500 | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 56 | respirator stacjonarny |  | ASND-0116 | DRAGER | EVITA V300 | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 57 | respirator stacjonarny |  | ASND-0117 | DRAGER | EVITA V300 | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 58 | respirator stacjonarny |  | ASND-0119 | DRAGER | EVITA V300 | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 59 | respirator stacjonarny |  | ASND-0118 | DRAGER | EVITA V300 | 2020 | Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 60 | respirator stacjonarny |  | ASND-0120 | DRAGER | EVITA V300 | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 61 | respirator stacjonarny |  | ASND-0100 | DRAGER | EVITA V300 | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 62 | respirator stacjonarny |  | ASND-0104 | DRAGER | EVITA V300 | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 63 | kardiomonitor |  | S4SMN0094 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 64 | kardiomonitor |  | S4SMN0105 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 65 | kardiomonitor |  | S4SND0019 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych | 29.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 66 | kardiomonitor |  | S4SND0092 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych | 29.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 67 | kardiomonitor |  | S4SND0103 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych | 29.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 68 | kardiomonitor |  | S4SND0093 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych | 29.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 69 | respirator transportowy |  | ASNC-0217 | DRAGER | OXYLOG 3000 plus | 2020 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 30.05.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 70 | kardiomonitor |  | s4snd0046 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Neurologii | 29.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 71 | kardiomonitor |  | s4snd0010 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Neurologii | 29.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 72 | kardiomonitor |  | S4SND0094 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Neurologii | 29.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 73 | Centrala kardiomonitorów |  | VMSNM 0067 | DRAGER | VISTA 120 CMS | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 31.03.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 74 | respirator transportowy |  | ASKB-0056 | DRAGER | OXYLOG 3000 plus | 2016 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 31.03.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 75 | respirator transportowy |  | SRXD 0024 | DRAGER | OXYLOG 3000 | 2006 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 26.01.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 76 | respirator stacjonarny |  | ASHF-0076 | DRAGER | EVITA V300 | x | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 31.08.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 77 | respirator stacjonarny |  | ASJM-0234 | DRAGER | EVITA V300 | 2016 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 12.01.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 78 | respirator stacjonarny |  | ARWL 0160 | DRAGER | EVITA XL | 2005 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 28.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 79 | respirator stacjonarny |  | ARWL 0162 | DRAGER | EVITA XL | 2005 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 28.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 80 | respirator stacjonarny |  | ARWL 0161 | DRAGER | EVITA XL | 2005 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 28.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 81 | respirator stacjonarny |  | ASJM-0232 | DRAGER | EVITA V300 | 2016 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 12.01.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 82 | respirator stacjonarny |  | ASAK-0103 | DRAGER | SAVINA | 2009 | Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 28.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 83 | respirator stacjonarny |  | ASAK-0102 | DRAGER | SAVINA | 2009 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 28.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 84 | respirator stacjonarny |  | ASAK-0104 | DRAGER | SAVINA | 2009 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 28.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 85 | kardiomonitor |  | s4snd0090 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Oddział Neurologii | 29.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 86 | aparat do znieczulenia ogólnego |  | ASHH-0015 | DRAGER | PRIMUS | 2015 | Dział Anestezjologii | 29.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 87 | aparat do znieczulenia ogólnego |  | ASHH-0016 | DRAGER | PRIMUS | 2015 | Dział Anestezjologii | 29.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 88 | aparat do znieczulenia ogólnego |  | ASDK-0039 | DRAGER | PRIMUS | 2012 | Dział Anestezjologii | 29.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 89 | aparat do znieczulenia ogólnego |  | ASDK-0041 | DRAGER | PRIMUS | 2012 | Dział Anestezjologii | 29.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 90 | aparat do znieczulenia ogólnego |  | ASDK-0042 | DRAGER | PRIMUS | 2012 | Dział Anestezjologii | 29.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 91 | aparat do znieczulenia ogólnego |  | ASDK-0043 | DRAGER | PRIMUS | 2012 | Dział Anestezjologii | 29.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 92 | aparat do znieczulenia ogólnego |  | ASDK-0044 | DRAGER | PRIMUS | 2012 | Dział Anestezjologii | 29.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 93 | aparat do znieczulenia ogólnego |  | ASAJ-0014 | DRAGER | FABIUS TIRO | 2009 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 19.03.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 94 | aparat do znieczulenia ogólnego |  | ASAD-0031 | DRAGER | FABIUS TIRO | 2009 | Dział Anestezjologii | 19.03.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 95 | aparat do znieczulenia ogólnego |  | ASAK-0033 | DRAGER | FABIUS TIRO | 2009 | Dział Anestezjologii | 19.03.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 96 | kardiomonitor |  | 6001576272 | DRAGER | INFINITY DELTA | 2009 | Dział Anestezjologii | 31.08.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 97 | kardiomonitor |  | 6001675468 | DRAGER | INFINITY DELTA | 2009 | Dział Anestezjologii | 31.08.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 98 | kardiomonitor |  | 5397191064 | DRAGER | INFINITY DELTA | 2006 | Dział Anestezjologii | 30.08.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 99 | respirator stacjonarny |  | ASAK-0100 | DRAGER | SAVINA | 2009 | Dział Anestezjologii | 29.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 100 | respirator stacjonarny |  | ASAK-0101 | DRAGER | SAVINA | 2009 | Dział Anestezjologii | 29.02.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 101 | Respirator transportowy |  | ASNC-0218 | DRAGER | OXYLOG 3000 plus | 2020 | Dział Anestezjologii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 102 | Respirator transportowy |  | SSAK-0044 | DRAGER | OXYLOG 3000 | 2009 | Dział Anestezjologii | 28.02.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 103 | Respirator transportowy |  | ASND-0105 | DRAGER | OXYLOG VE 300 | 2020 | Dział Anestezjologii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 104 | Respirator transportowy |  | ASNC-0224 | DRAGER | OXYLOG 3000 plus | 2020 | Dział Anestezjologii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 105 | Respirator transportowy |  | ASNC-0223 | DRAGER | OXYLOG 3000 plus | 2020 | Dział Anestezjologii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 106 | Respirator transportowy |  | ASNC-0207 | DRAGER | OXYLOG 3000 plus | 2020 | Dział Anestezjologii | 30.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 107 | Kardiomonitor |  | S4SND0089 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 29.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 108 | Kardiomonitor |  | S4SND0014 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 29.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 109 | Kardiomonitor |  | S4SND0096 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 29.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 110 | Kardiomonitor |  | S4SND0091 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 29.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 111 | Kardiomonitor |  | S4SND0061 | DRAGER | Vista 120 S | 2020 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 29.06.2022 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 112 | respirator stacjonarny |  | ASPN-0133 | Drager | Evita V600 | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 31.01.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 113 | respirator stacjonarny |  | ASPN-0134 | Drager | Evita V600 | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 31.01.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 114 | Kardiomonitor |  | S4SNK0216 | DRAGER | Vista 120 S | 2019 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 02.02.2023 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 115 | aparat do znieczulenia ogólnego |  | ASAJ-0012 | DRAGER | FABIUS TIRO | 2009 | Dział Anestezjologii | 19.03.2024 | Zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rata miesięczna (okres obowiązywania umowy – 24 miesiące) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 52 - Respiratory NPB 840

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator stacjonarny | 3510052888 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2005 | Dział Anestezjologii | 2 |  |  |  |
| 2 | respirator stacjonarny | 3121125550 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2011 | Oddział Toksykologii | 2 |  |  |  |
| 3 | respirator stacjonarny | 3121127470 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2011 | Oddział Toksykologii | 2 |  |  |  |
| 4 | respirator stacjonarny | 3121126040 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2011 | Oddział Toksykologii | 2 |  |  |  |
| 5 | respirator stacjonarny | 3510052892 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2005 | Oddział Toksykologii | 2 |  |  |  |
| 6 | respirator stacjonarny | 3510052897 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2005 | Dział Anestezjologii | 2 |  |  |  |
| 7 | respirator stacjonarny | 3510052896 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2005 | Oddział Toksykologii | 2 |  |  |  |
| 8 | respirator stacjonarny | 3510052861 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2005 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 9 | respirator stacjonarny | 3510052889 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2005 | Oddział Toksykologii | 2 |  |  |  |
| 10 | respirator stacjonarny | 3510052895 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2005 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 11 | respirator stacjonarny | 3510052885 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2005 | Dział Anestezjologii | 2 |  |  |  |
| 12 | respirator stacjonarny | 3512112163 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2011 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 13 | respirator stacjonarny | 3512112180 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2011 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 14 | respirator stacjonarny | 3512112131 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2011 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 15 | respirator stacjonarny | 3512112172 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2011 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 16 | respirator stacjonarny | 3512112173 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2011 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 17 | Respirator stacjonarny | 3510052884 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2005 | Dział Anestezjologii | 2 |  |  |  |
| 18 | Respirator stacjonarny | 3510052888 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2005 | Dział Anestezjologii | 2 |  |  |  |
| 19 | respirator stacjonarny | 3121125550 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2011 | Oddział Toksykologii | 2 |  |  |  |
| 20 | respirator stacjonarny | 3121127470 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2011 | Oddział Toksykologii | 2 |  |  |  |
| 21 | respirator stacjonarny | 3121126040 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2011 | Oddział Toksykologii | 2 |  |  |  |
| 22 | respirator stacjonarny | 3510052892 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2005 | Oddział Toksykologii | 2 |  |  |  |
| 23 | respirator stacjonarny | 3510052897 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2005 | Dział Anestezjologii | 2 |  |  |  |
| 24 | respirator stacjonarny | 3510052896 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2005 | Oddział Toksykologii | 2 |  |  |  |
| 25 | respirator stacjonarny | 3510052861 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2005 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 26 | respirator stacjonarny | 3510052889 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2005 | Oddział Toksykologii | 2 |  |  |  |
| 27 | respirator stacjonarny | 3510052895 | Puritan Bennett | NPB 840 | 2005 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata miesięczna (okres obowiązywania umowy – 24 miesiące) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 53 - Angiograf Canon

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Angiograf | G1E1892021 | TOSHIBA | INFX-8000C/G1 | 2018 | Pracownia Hemodynamiki | 8 |  |  |  |
| 2 | Stacja opisowa i hemodynamiczna | Vitrea, | - | - | - | Pracownia Hemodynamiki | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata miesięczna (okres obowiązywania umowy – 24 miesiące) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 54 - Angiograf GE

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Angiograf | M2-17-067 | GE | INNOVA IGS 520 | 2017 | Pracownia Hemodynamiki | 4 |  |  |  |
| 2 | Stacja opisowa i hemodynamiczna | - | - | - | - | Pracownia Hemodynamiki | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata miesięczna (okres obowiązywania umowy – 24 miesiące) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 55 - Sprzęt endoskopowy firmy Pentax

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideokolonoskop | K110209 | PENTAX | EC-3890 Fi2 | 2019 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 2 | Wideokolonoskop | A111039 | PENTAX | EC-3890 Fi2 | 2010 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 3 | Wideogastroskop | K110090 | PENTAX | EG-2990i | 2018 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 4 | Echodendoskop EUS | H121596 | PENTAX | EG-3870UTK | 2016 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 5 | Wideogastroskop | A120096 | PENTAX | EG-1690K | 2010 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 6 | wideoduodenoskop | K120153 | PENTAX | ED-3490TK | 2019 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 7 | Procesor obrazu | A620040 | PENTAX | EPK-i5000 | 2016 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 8 | Źródło światła | EC010685 | PENTAX | EPK-i | 2008 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 9 | Wideogastroskop | K110093 | PENTAX | EG-2990I | 2018 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 10 | Wideogastroskop | K110092 | PENTAX | EG-2990I | 2018 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 11 | Wideogastroskop | A120624 | PENTAX | EG-2990K | 2010 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 12 | wideoduodenoskop | H121412 | PENTAX | ED-3490TK | 2016 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 13 | wideokolonoskop | H112642 | PENTAX | EC-3890 Fi2 | 2016 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 14 | źródło światła | EB018014 | PENTAX | LH-150PC | 2008 | Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy | 2 |  |  |  |
| 15 | źródło światła | EB011143 | PENTAX | LH-150 PC | 2002 | Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy | 2 |  |  |  |
| 16 | Endoskop EBUS | H120616 | PENTAX | EB-1970UK | 2016 | Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy | 2 |  |  |  |
| 17 | bronchofiberoskop | K110060 | PENTAX | FB-19TV | 2019 | Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy | 2 |  |  |  |
| 18 | Bronchowideofiberoskop | N121298 | PENTAX | EB19J10 | 2021 | Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy | 2 |  |  |  |
| 19 | Bronchowideofiberoskop | N121243 | PENTAX | EB19J10 | 2020 | Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy | 2 |  |  |  |
| 20 | procesor obrazu | A620071 | PENTAX | EPK-i5000 | 2016 | Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy | 2 |  |  |  |
| 21 | Procesor obrazu | ED011104 | PENTAX | EPK-I7010 | 2020 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 22 | Echodendoskop EUS | A120395 | PENTAX | EG38-J10UT | 2020 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 23 | bronchofiberoskop | N110139 | PENTAX | FB-18V | 2019 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 24 | Bronchowideofiberoskop | N121309 | PENTAX | EB19-J10 | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 25 | procesor obrazu | B620607 | PENTAX | EPK-3000 | 2021 | Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 26 | źródło światła | EB042920 | Pentax | LH-150PC | 2014 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 27 | bronchofiberoskop | H120559 | Pentax | EB-1975K |  | Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy | 2 |  |  |  |
| 28 | procesor obrazu | E720561 | Pentax | EPK i7010 | 2022 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 29 | wideogastroskop | Q002YZ3136 | Pentax | EG29-i10 | 2022 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 30 | wideokolonoskop | M010LA0058 | Pentax | EC-3890TLK | 2023 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 31 | wideokolonoskop | Q0034Z0741 | Pentax | EC38-i10F2 | 2022 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 32 | wideoduodenoskop | Q0136A0882 | Pentax | ED34-i10T | 2023 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 33 | wideobronchoskop | N00UEA1625 | Pentax | EB19-J10 | 2023 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 34 | wideobronchoskop | N00UCA1972 | Pentax | EB15-J10 | 2023 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata miesięczna (okres obowiązywania umowy – 24 miesiące) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 56 - Myjnie Endocleaner

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | myjnia endoskopowa | 2019-708 | AORT | ENDOCLEANER | 2019 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 2 | myjnia endoskopowa | 2016-527 | AORT | ENDOCLEANER | 2016 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 3 | myjnia endoskopowa | 2019-724 | AORT | ENDOCLEANER | 2019 | Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 4 | myjnia endoskopowa | 2021-820 | AORT | ENDOCLEANER | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 5 | myjnia endoskopowa | 2021-833 | AORT | ENDOCLEANER | 2021 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata miesięczna (okres obowiązywania umowy – 24 miesiące) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 57 - Myjki do kaczek i basenów FD 1600

| Lp. | Grupa aparatury | Numer seryjny | Producent | Model | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia do kaczek i basenów | WAA053542 | GETINGE | FD 1600 | 2014 | Oddział Chirurgii Plastycznej | 2 |  |  |  |
| 2 | myjnia do kaczek i basenów | W50040476 | GETINGE | FD 1600 | 2013 | Oddział Rehabilitacji Medycznej | 2 |  |  |  |
| 3 | myjnia do kaczek i basenów | WAA054528 | GETINGE | FD 1600 | 2014 | Oddział rehabilitacji kardiologicznej | 2 |  |  |  |
| 4 | Myjnia do kaczek i basenów | WAA053551 | GETINGE | FD 1600 | 2014 | Oddział Otolaryn.i Onkologii Laryngol. | 2 |  |  |  |
| 5 | Myjnia do kaczek i basenów | W50046911 | GETINGE | FD1600 | 2014 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 6 | myjnia do kaczek i basenów | W50046950 | GETINGE | FD 1600 | 2014 | Oddział Neurologii | 2 |  |  |  |
| 7 | myjnia do kaczek i basenów | WAA054530 | GETINGE | FD 1600 | 2014 | Oddział Nefrologii | 2 |  |  |  |
| 8 | myjnia do kaczek i basenów | W50029852 | GETINGE | FD1600 | 2011 | Oddział Kardiologii Ogólnej z Pododdziałem Kardiochirurgii | 2 |  |  |  |
| 9 | Myjnia do kaczek i basenów | WAA054508 | GETINGE | FD 1600 | 2014 | Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego | 2 |  |  |  |
| 10 | myjnia do kaczek i basenów | BAA055813 | GETINGE | FD1600 | 2014 | Oddział Diabetologii i Chorób Metabolicznych | 2 |  |  |  |
| 11 | myjnia do kaczek i basenów | BAA055803 | GETINGE | FD1600 |  | Oddział Chorób Wewnętrzych | 2 |  |  |  |
| 12 | Myjnia do kaczek i basenów | WAA053526 | GETINGE | FD 1600 | 2014 | Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | 2 |  |  |  |
| 13 | myjnia do kaczek i basenów | W50040471 | GETINGE | FD 1600 | 2013 | Oddział Chirurgii Naczyń | 2 |  |  |  |
| 14 | myjnia do kaczek i basenów | W50040455 | GETINGE | FD 1600 | 2013 | Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej | 2 |  |  |  |
| 15 | myjnia do kaczek i basenów | W50040472 | GETINGE | FD1600 | 2013 | Kliniczny Oddział Chirurgii Ortoped.Urazowej,Onkolog.i Rekonstr | 2 |  |  |  |
| 16 | Myjnia do kaczek i basenów | W50044384 | GETINGE | FD1600 | 2014 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 2 |  |  |  |
| 17 | Myjnia do kaczek i basenów | W50044387 | GETINGE | FD1600 | 2014 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 2 |  |  |  |
| 18 | Myjnia do kaczek i basenów | W50044389 | GETINGE | FD1600 | 2014 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 2 |  |  |  |
| 19 | myjnia do kaczek i basenów | W50040473 | GETINGE | FD 1600 | 2013 | Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych | 2 |  |  |  |
| 20 | myjnia do kaczek i basenów | W50040478 | GETINGE | FD 1600 | 2013 | Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych | 2 |  |  |  |
| 21 | myjnia do kaczek i basenów | P0510068 | GETINGE | FD 1600 | 2018 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2 |  |  |  |
| 22 | myjnia do kaczek i basenów | BAA068526 | GETINGE | FD 1600 | 2016 | Oddział Toksykologii | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata miesięczna (okres obowiązywania umowy – 24 miesiące) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |