## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 4 - Zestawy do drenażu oraz punkcji opłucnej – Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
Lp | Nazwa handlowa | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT% | Wartość netto (kolumna 4x5) | Wartość brutto (kolumna 7+6) | Nazwa produktu oferowanego | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, komora o objętości 2100ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu umieszczony na tylnej ścianie, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, z możliwością odłączenia. Jednorazowy, pakowany sterylnie, opakowany podwójnie (wewnątrz niebieska foliowana osłonka oraz zewnętrznie opakowanie typu Tyvek). | szt. | 400
2 | Zestaw do punkcji opłucnej i otrzewnej o składzie: igła Veressa; cewnik z poliuretanu, widoczny w rtg, w rozmiarach 9Ch lub 12Ch, do 29 dni, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek); strzykawka luer lock 30 ml; worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, łącznik w formie elastycznej nasadki na łącznik schodkowy do połączenia z systemem drenażowym, pakowany na jednej sztywnej tacy. Opakowanie z nadrukowaną skróconą instrukcją obrazkową. | szt. | 250
Termin ważności – Wyroby sterylne minimum dwa lata od dostawy do zamawiającego.
Zamawiający wymaga dostarczenia próbki do testowania – 1 szt.