## Arkusz1
Załącznik 7 do specyfikacji
HARMONOGRAM SERWISOWANIA WĘZŁA CIEPLNEGO - CAŁOROCZNY
WYKAZ ZASADNICZYCH CZYNNOŚCI I PRAC SERWISOWYCH
L.p. | ZAKRES CZYNNOŚCI PODCZAS EKSPLOATACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ CAŁOROCZNEJ | KOLEJNE MIESIĄCE KONSERWACJI | [11 empty] | W CIĄGU ROKU
|  | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. | Czyszczenie filtrów SIATKOWYCH | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 4
2. | Sprawdzenie rezystancji czujników temperatury zewnętrznej i wewnętrznej |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4
3. | Sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia w układzie c.o. | każdorazowo, wg potrzeby
4. | Kontrola i uzupełnienie czynnika w instalacji wewnętrznej | każdorazowo, wg potrzeby
5. | Kontrola pracy pomp obiegowych wraz z regulacją, uszczelnieniem itp.. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
6. | Kontrola uszczelnienia zaworów i innych połączeń | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 6
7. | Sprawdzenie prawidłowości działania zaworów regulacyjnych ewentualna korekta) | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 6
8. | Kontrola pracy pomp cyrkulacyjnch | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 6
9. | Sprawdzenie działania automatyki węzła, wykonanie czynności zgodnie z instrukcją eksploatacji | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
10. | Rozruch technologiczny instalacji węzłów cieplnych po czynnościach w części dotyczącej c.o. | x | [11 empty] | 1
11. | Posezonowe zabezpieczenie i zakonserwowanie elementów węzła podlegającychna wyłączeniu w części c.o. | [6 empty] | x | [5 empty] | 1
12. | Sprawdzenie połączeń armatury, rurociągów (z ew. uszczelnieniem) i działania zaworów | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
13. | Kontrola połączeń instalacji elektrycznych i sterowniczych | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 4
14. | Sprawdzenie działania termopary |  |  |  |  | x | [7 empty] | 1
15. | Sprawdzenie działania,wymiana i legalizacja ciepłomierzy |  |  |  |  | x | [7 empty] | 1
16. | Wykonanie pomiaru: 1.stanu rezystancji izolacji ,2.skuteczności ochrony od porażeń ( ochrona dodatkowa ) 3. Układu zasilania urządzeń i instalacji wewnętrznej każdego urządzenia . PROTOKÓŁ | [12 empty] | 1
UWAGA :
Zakres zawiera czynności ogólne. Wszystkie szczegółowe wykazy czynności serwisowych i konserwacyjno-naprawczych oraz sposób ich wykonania zawierają poszczególne Dokumentacje Techniczno-Ruchowe tzw. DTR urzadzeń oraz instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń oraz zalecenia Producentów urządzeń, PIP, URE i innych stosownych instytucji