Filtry kasetonowe

Zdjęcie poglądowe

Klasa filtracji G4

Wymiary ( mm ) : A/B/G

- 592/905/100  - 8 szt.  ; cena brutto za 1 szt. …………….

- 297/905/100  - 4 szt.  ; cena brutto za 1 szt. …………….

- 592/592/100  - 12 szt.  ; cena brutto za 1 szt. …………….

- 879/592/100  - 4 szt.  ; cena brutto za 1 szt. …………….

- 940/330/50    - 4 szt.  ; cena brutto za 1 szt. …………….

- 592/430/100  - 4 szt. ; cena brutto za 1 szt. …………….

- 525/530/50    - 4 szt. ; cena brutto za 1 szt. …………….

- 592/490/100  - 8 szt. ; cena brutto za 1 szt. …………….

Klasa filtracji M5

Wymiary ( mm ) : A/B/G

- 540/260/46 – 4 szt.  ; cena brutto za 1 szt. …………….

- 410/200/46 – 4 szt.  ; cena brutto za 1 szt. …………….

Filtry kieszeniowe

Zdjęcie poglądowe

Klasa filtracji G4

Wymiary filtra :  (mm)

- 492/492 długość kieszeni 430 ilość kieszeni 4  - 2 szt. ;

cena brutto za 1 szt. …………….

- 432/432 długość kieszeni 450 ilość kieszeni 3  - 2 szt. ;

cena brutto za 1 szt. …………….

Filtry kieszeniowe

Zdjęcie poglądowe

Klasa filtracji G4

Wymiary ( mm ) : A/B/C/D

- 590/590/300/25 - 8 szt.  ; cena brutto za 1 szt. …………….

- 425/285/300/25 - 24 szt. ; cena brutto za 1 szt. ……………

- 490/490/250/25 – 2 szt. ; cena brutto za 1 szt. …………….

- 287/428/250/25 – 12 szt. ; cena brutto za 1 szt. ………….

- 592/592/500/25 - 16 szt. ; cena brutto za 1 szt. ………….

- 590/490/360/25 – 20 szt. ; cena brutto za 1 szt. ………….

- 590/287/360/25 – 20 szt.  ; cena brutto za 1 szt. ………….

- 287/490/360/25 – 10 szt.  ; cena brutto za 1 szt. ………….

- 490/590/360/25 -  18 szt.  ; cena brutto za 1 szt. ………….

- 490/287/360/25 – 18 szt.  ; cena brutto za 1 szt. ………….

- 879/287/360/25 -  6 szt.  ; cena brutto za 1 szt. ………….

Filtry do rekuperatorów podwieszanych MISTRAL

Klasa filtracji G4

- Filtr zgodny z załączonymi poniżej zdjęciami          poglądowymi – 8 szt. ;           cena brutto za 1 szt. …………….

- wymiar na zdjęciu 740 mm

- wymiar na zdjęciu 495 mm

- wymiar na zdjęciu 90 mm

- wymiar na zdjęciu 60 mm

- Filtr zgodny z załączonymi poniżej zdjęciami poglądowymi – 8 szt. ;         cena brutto za 1 szt. …………….

- wymiar za zdjęcia 630 mm

- wymiar ze zdjęcia 455 mm

- wymiar ze zdjęcia 60 mm