| PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa prawna | - art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z p. zm.) w związku z § 4 - 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DZ. U. Nr 74 poz. 836 z p. zm.), - PN - HD 60364 – 6: 2008 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE: - sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli okresowych instalacji elektrycznej, - sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej, 3) badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i przewodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  | Data następnej kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr uprawnień budowlanych lub świadectwa kwalifikacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Telefon kontaktowy |  |  |  |  |  |
| INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel lub zarządca |  |  | Imię i nazwisko lub nazwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Telefon kontaktowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj konstrukcji |  |  |  |  | żelbetowa murowana drewniana stalowa inna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIĘ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z protokółami poprzedniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  | Ustalenia pokontrolne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z protokółami odbioru robót remontowych instalacji elektrycznej, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  | Zakres wykonanych robót remontowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ze zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń instalacji elektrycznej Imię i nazwisko zgłaszającego; Treść zgłoszenia. ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH ZALECONYCH DO REALIZACJI W PROTOKOLE Z POPRZEDNIEJ KONTROLI OKRESOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. Data protokołu; Nie wykonane roboty remontowe. |
| # USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogólny opis instalacji elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAGADNIENIA PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ustalenia ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dobra jakość wykonania i użycie właściwych materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obwody, które powinny być separowane (brak wzajemnego połączenia punktów neutralnych obwodów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obwody, które powinny być rozpoznane (przewody neutralny i ochronny w takiej samej kolejności jak przewody fazowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| czasy wyłączania, możliwe do spełnienia przez zainstalowane urządzenia ochronne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wystarczająca liczba obwodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wystarczająca liczba przewidzianych gniazd wtyczkowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wszystkie obwody właściwie oznaczone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| właściwie dobrany łącznik główny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| główne odłączniki do wyłączenia wszystkich przewodów czynnych, jeżeli ma to zastosowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| główny zacisk uziemiający, łatwo dostępny i oznaczony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| przewody właściwie oznaczone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zainstalowane właściwe bezpieczniki lub wyłączniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wszystkie połączenia bezpieczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cała instalacja uziemiona zgodnie z normami krajowymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| połączenia wyrównawcze główne łączą instalacje przychodzące oraz inne części przewodzące obce z głównymi urządzeniami uziemiającymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| połączenia wyrównawcze dodatkowe zostały przewidziane we wszystkich łazienkach i pomieszczeniach z prysznicem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wszystkie części czynne są albo izolowane, albo umieszczone w obudowach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izolacja części czynnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| przegrody (sprawdzenie adekwatności i pewności) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obudowy mają stopień ochrony odpowiadający wpływom zewnętrznym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obudowy mają prawidłowo uszczelnione otwory do wprowadzenia przewodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obudowy mają zaślepione nieużywane otwory do wprowadzenia przewodów, jeżeli to konieczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie. Przewody inne niż giętkie i przewody sznurowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prawidłowy typ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prawidłowy prąd znamionowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| przewody nieosłonięte chronione obudową rury instalacyjnej, kanału kablowego lub listwy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| przewody osłonięte prowadzone w dozwolonych strefach lub mające dodatkową ochronę mechaniczną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpowiedni typ, jeżeli są narażone na bezpośrednie działanie światła słonecznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prawidłowo dobrane i zainstalowane do użytkowania, np. wbudowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prawidłowo dobrane i zainstalowane do użytkowania na ścianach zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wewnętrzne promienie gięcia zgodne z odpowiednimi normami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prawidłowo zamocowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| złącza i połączenia elektrycznie i mechanicznie w dobrym stanie i odpowiednio izolowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wszystkie przewody pewnie umieszczone w zaciskach itp. nie są naprężone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| osłony zacisków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| instalacja pozwalająca na łatwą wymianę w przypadku uszkodzenia przewodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| instalacja przewodów taka, aby uniknąć nadmiernych naprężeń przewodów i zakończeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jedna rura instalacyjna do przewodów tego samego obwodu (odstępstwo - patrz 521.6 w HD 384.5.52) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| połączenie przewodów (rozmiar zacisków przystosowany do przekroju przewodów); powinien być zagwarantowany wystarczający docisk stykowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia z uwzględnieniem metody układania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oznaczenie przewodów N, PEN i PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie. Przewody giętkie i przewody sznurowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dobrane pod względem odporności na uszkodzenie spowodowane nagrzewaniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zabronione barwy żył nie są używane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| połączenia, które mają być wykonane z użyciem złączek do przewodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| połączenia krańcowe z innymi odbiornikami prądu, właściwie zabezpieczone lub rozmieszczone tak, aby zapobiec naprężeniom przewodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zawieszone masy nie przekraczają prawidłowych wartości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie. Przewody ochronne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| przewody ochronne doprowadzone do każdego punktu i osprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rura elastyczna z dodatkowym przewodem ochronnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minimalny przekrój przewodów miedzianych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izolacja, osłony i zakończenia oznaczane kombinacją barw zielonej i żółtej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| złącza solidne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prawidłowy rozmiar głównych i dodatkowych przewodów wyrównawczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akcesoria oprzewodowania (oprawy oświetleniowe) Postanowienia ogólne (właściwe dla każdego typu akcesoriów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| widoczne wskazanie zgodności z właściwą normą wyrobu, jeżeli jest to w niej wymagane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| puszka lub inna obudowa pewnie zamocowana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| krawędzie puszek do wbudowania nie wystają nad powierzchnię ściany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| brak ostrych krawędzi na otworach do wprowadzenia przewodów, łbach wkrętów itd., które mogłyby powodować uszkodzenie przewodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nieosłonięte przewody i żyły przewodów, z których usunięto osłonę, nie wystają poza obudowę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prawidłowe połączenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewody prawidłowo oznaczone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gołe przewody ochronne z nasadką o barwie na przemian zielonej/żółtej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zaciski dociśnięte i obejmujące wszystkie żyły przewodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zacisk przewodu sznurowego zastosowany prawidłowo lub uchwyty dopasowane do przewodów w taki sposób, aby chroniły zaciski przed naprężeniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| właściwa wartość znamionowa prądu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dostosowane do przewidywanych warunków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akcesoria oprzewodowania. Gniazda wtyczkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zamontowane na odpowiedniej wysokości nad podłogą lub powierzchnią roboczą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prawidłowa biegunowość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| przewód ochronny obwodu podłączony bezpośrednio do zacisku uziemiającego gniazda wtyczkowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akcesoria oprzewodowania. Puszki połączeniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| połączenia dostępne do oględzin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| połączenia chronione przed uszkodzeniem mechanicznym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akcesoria oprzewodowania. Element złącza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| umieszczony poza zasięgiem ręki osoby korzystającej z łazienki lub prysznica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prawidłowe dane znamionowe zastosowanego bezpiecznika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akcesoria oprzewodowania. Blok sterujący kuchenki izolowanych przewodów giętkich przez płyty grzewcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| umieszczony z boku i wystarczająco nisko, aby zapewnić dostęp i zapobiec przeciąganiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| przewód do kuchenki zamocowany tak, aby zapobiec naprężeniu połączeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akcesoria oprzewodowania. Urządzenia sterujące oświetleniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| łączniki jednobiegunowe włączone tylko w przewody fazowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prawidłowy kod barwny lub oznakowanie przewodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uziemienie dostępnych części metalowych, np. metalowej płyty łącznika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| umieszczenie łącznika poza zasięgiem ręki osoby korzystającej z łazienki lub prysznica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rury instalacyjne. Postanowienia ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| widoczny znak zgodności z właściwą normą wyrobu, jeżeli jest wymagany w takiej normie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pewnie zamocowane, pokrywy na swoich miejscach i odpowiednio chronione przed uszkodzeniem mechanicznym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liczba przewodów, umożliwiająca łatwe wciąganie, nie została przekroczona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| puszki odpowiednie do wciągania przewodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| promień gięcia taki, aby przewody nie uległy uszkodzeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stopień ochrony odpowiadający wpływom zewnętrznym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rury instalacyjne. Rury instalacyjne metalowe sztywne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| połączone z głównym zaciskiem uziemiającym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| przewody fazowe i neutralne osłonięte tą samą rurą instalacyjną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rura instalacyjna dostosowana do warunków wilgotnościowych i korozyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rury instalacyjne. Rura metalowa elastyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zapewniony oddzielny przewód ochronny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpowiednio podtrzymywana i zakończona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rury instalacyjne. Rura niemetalowa sztywna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rezerwa na wydłużanie i kurczenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| puszki i osprzęt mocujący dostosowany do masy zawieszonej oprawy oświetleniowej w spodziewanej temperaturze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zapewniony przewód ochronny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listwy instalacyjne. Postanowienia ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| widoczny znak zgodności z właściwą normą wyrobu, jeżeli jest wymagany w takiej normie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pewnie zamocowane i odpowiednio chronione przed uszkodzeniem mechanicznym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dobrane, zainstalowane i prowadzone w taki sposób, aby nie wystąpiło uszkodzenie powodowane wnikaniem wody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mocowanie przewodów w ciągach pionowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| właściwy stopień ochrony przy zewnętrznych wpływach i lokalizacjach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listwy instalacyjne. Listwa instalacyjna metalowa – Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| przewody fazowe i neutralne osłonięte tą samą listwą metalową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chroniona przed wilgocią i korozją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prawidłowo uziemiona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pewne połączenia mechaniczne i odpowiednia ciągłość z dopasowanymi powiązaniami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie rozdzielcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| widoczny znak zgodności z właściwą normą wyrobu, jeżeli jest wymagany w tej normie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpowiednie do zamierzonego celu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pewnie zamocowane i odpowiednio opisane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nieprzewodzące pokrycia aparatury rozdzielczej usunięte w miejscach przyłączenia przewodu ochronnego i, jeżeli konieczne, dobrze zabezpieczone po przyłączeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prawidłowo uziemione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uwzględnienie możliwych do wystąpienia warunków, np. właściwych dla przewidywanego środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prawidłowo przyjęty stopień ochrony IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpowiednie, jako środki do izolowania, jeżeli mają zastosowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| niedostępne dla osoby korzystającej prawidłowo z łazienki lub prysznica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| spełnienie wymagań dotyczących koniecznego odłączenia izolacyjnego, mechanicznej konserwacji oraz awaryjnego i funkcjonalnego łączenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pewne wszystkie połączenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| przewody prawidłowo zakończone i oznaczone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| brak ostrych krawędzi na otworach do wprowadzenia przewodów, łbach wkrętów itd., które mogłyby powodować uszkodzenie przewodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wszystkie pokrywy i wyposażenie na swoich miejscach i bezpieczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpowiedni dostęp i odpowiednia przestrzeń do pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obudowy odpowiednie do ochrony mechanicznej i, tam gdzie mają zastosowanie, do ochrony przed ogniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ochrona podstawowa (Ochrona przed dotykiem bezpośrednim) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wyposażenia prawidłowo połączone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dobór i nastawienie zabezpieczeń (przetężeniowych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zabezpieczenie przypisane indywidualnie do każdego obwodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oprzewodowanie prawidłowo zamocowane w rozdzielnicy tablicowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprawy oświetleniowe. Punkty świetlne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prawidłowo zakończone lub umieszczone we właściwym osprzęcie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nie więcej niż jeden przewód giętki, chyba że instalację zaprojektowano do wielopunktowych lamp wiszących |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| użyte wsporniki izolowanych przewodów giętkich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zidentyfikowane przewody łączników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| otwory w suficie nad rozetką wykonane tak, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dostosowane do zawieszonej masy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prawidłowo zlokalizowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oświetlenie awaryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogrzewanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| widoczny znak zgodności z właściwą normą wyrobu, jeżeli jest wymagany w normie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izolacja klasy ochronności 2 lub przyłączony przewód ochronny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenia ochronne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| widoczny znak zgodności z właściwą normą wyrobu, jeżeli jest wymagany w normie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| urządzenia RCD zastosowane tam, gdzie są wymagane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uwzględniona koordynacja między urządzeniami RCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| napisy ostrzegawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| napisy informujące o niebezpieczeństwie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| identyfikacja przewodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odłączniki izolacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| łączniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| schematy i plany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| urządzenia ochronne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, a w szczególności: pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym, wymagające usunięcia w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli _________________________________ __________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W celu usunięcia ww. nieprawidłowości należy bezzwłocznie wykonać ______________________________ __________________________________________________________________________________________ Jako właściciel - zarządca - użytkownik obiektu budowlanego * potwierdzam obowiązek usunięcia ww. stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli. ________________________ ___________________________________ (data) (podpis) W związku ze stwierdzeniem uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować lub powodują ww. zagrożenia, protokół niniejszy zostanie bezzwłocznie przekazany do Powiatowego (Wojewódzkiego) Inspektora Nadzoru Budowlanego w ________________________ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fot. Nr |  |
| Wyniki badań instalacji elektrycznej pozytywne negatywne w części negatywne Uwagi ____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji stanu zużycia technicznego instalacji elektrycznej. - dobry – zużycie 0 - 15 % - instalacja jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń - zadawalający – zużycie 16 - 30% - instalacja utrzymana jest należycie, lecz celowy jest remont bieżący, polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji - średni – zużycie 31 - 50% - w instalacji występują niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu użytkowania, celowy jest częściowy remont kapitalny - zły – zużycie ponad 51 % - w instalacji występują znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę, wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, względnie wymiana |
| OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - instalacja znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej sprawność techniczną i dalsze, bezpieczne użytkowanie, - instalacja znajduje się w należytym stanie technicznym, jednakże zapewnienie ich pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania bieżącej konserwacji, naprawy bieżącej lub naprawy głównej, - instalacja znajduje się w stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy bezzwłocznie usunąć stwierdzone nieprawidłowości, - instalacja znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym i bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać jej użytkowania w całości lub w części, a następnie usunąć nieprawidłowości * niepotrzebne wykreślić lub usunąć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI (elementy instalacji elektrycznej, posiadające usterki lub wady, przewidzianej do remontu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fot. nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fot. nr 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym: _____________________________________ (czytelny podpis osoby przeprowadzającej kontrolę) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Potwierdzam odbiór protokółu:

_________________________, dnia ___________________           _____________________________
							                          (czytelny podpis właściciela lub zarządcy)