| PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu budowlanego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa prawna |  | Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz.1332 z p. zm.) w związku z § 4 - 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DZ. U. Nr 74 poz. 836 z p. zm.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE: 1) wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli okresowej przewodów kominowych, 2) stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych), 3) badanie drożności przewodów kominowych, 4) badanie: - liczby palenisk gazowych lub węglowych oraz kratek wentylacyjnych podłączonych do jednego - przewodu kominowego, - stanu technicznego drzwiczek rewizyjnych, łączników, rur zapiecowych, - prawidłowości zainstalowania i sprawności działania kratek wentylacyjnych, - dostępu powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu/pomieszczenia, - urządzeń wymuszających ciąg kominowy w przypadku gdy paleniska pracują w pomieszczeniach wyposażonych w grawitacyjną wentylację zbiorczą, 5) badanie prawidłowości ciągu kominowego, siłę ciągu kominowego (ciśnienia) gwarantującego prawidłowe działanie podłączonych do przewodów urządzeń, 6) badanie stanu technicznego kominów ponad dachem, w tym: - głowic kominowych, - ścian kominowych nad dachem i na strychu, - nasad kominowych, - prawidłowości wylotów przewodów. 7) badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych, w tym stanu technicznego: - włazów, drabin, itp., - ław kominiarskich, 8) badanie szczelności przewodów kominowych (w tym z użyciem kamery inspekcyjnej). 9) ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców/użytkowników (luźne przedmioty znajdujące się na dachu, nieprawidłowo zamontowane anteny TV, zgromadzenie na strychu materiały łatwopalne). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  |  |  |  |  | Data następnej kontroli |  |  |  |  |
| OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać: - w odniesieniu do przewodów kominowych dymowych, grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim, - w odniesieniu do przewodów kominowych oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych osoby mające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Kontrolę stanu technicznego kotłów mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej. Oczyszczanie przewodów może wykonywać czeladnik, ich stan techniczny musi być jednak sprawdzony przez mistrza kominiarskiego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj i nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydane przez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel. kontaktowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i. INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel lub zarządca |  |  |  | Imię i nazwisko lub nazwa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Adres |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Telefon kontaktowy |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj konstrukcji |  |  |  | żelbetowa murowana drewniana stalowa inna |  |  |  |  |  |  |
| PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIĘ Z PROTOKÓŁEM POPRZEDNIEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kontroli stanu technicznego przewodów kominowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  |  |  |  | Ustalenia pokontrolne |  |  |  |  |  |
| z protokołami odbioru robót remontowych przewodów kominowych, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  |  |  |  | Zakres wykonanych robót remontowych |  |  |  |  |  |
| ze zgłoszeniami użytkowników, dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń przewodów kominowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko zgłaszającego |  |  |  |  |  | Treść zgłoszenia |  |  |  |  |
| ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH ZALECONYCH DO REALIZACJI W PROTOKÓŁE Z POPRZEDNIEJ KONTROLI OKRESOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data protokołu |  |  |  |  | Nie wykonane roboty remontowe |  |  |  |  |  |
| # USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH (zgodnie z aktualną normą) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) uszkodzenia : KUCHNIA - stwierdzono nie stwierdzono ŁAZIENKA / WC stwierdzono nie stwierdzono Uwagi: 2) przewody spalinowe drożne nie drożne 3) przewody wentylacyjne drożne nie drożne 4) przewody spalinowe : szczelne nie szczelne 5) przewody wentylacyjne szczelne nie szczelne 6) kratki wentylacyjne zamontowane : prawidłowo nieprawidłowo 7) podłączenia spalinowe prawidłowe nieprawidłowe 8) podłączenia wentylacyjne prawidłowe nieprawidłowe 9) dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu zapewniony nie zapewniony zapewniony poprzez urządzenie nawiewne / nieszczelności w stolarce 10) działanie wentylacji grawitacyjnej: prawidłowe nieprawidłowe 11 ) działanie przewodu spalinowego prawidłowe nieprawidłowe Ocena prawidłowości (wartość strumienia powietrza z opisem ogólnym ze wskazaniem ewentualnych przyczyn niestabilnego, słabego, zaniku lub wstecznego ciągu kominowego (np. nadmierna szczelność lokalu, niewłaściwa efektywna długość przewodu itp.) a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zalecić np. montaż nawiewników, nasad kominowych, z określeniem miejsc montażu, ilości i typu, itp. 12) urządzenia (wentylatory, okapy elektryczne itp.) są brak 13) drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu otwierają się na zewnątrz pomieszczenia i mają szerokość co najmniej 0,8m i wysokość 2m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 dla dopływu powietrza tak nie 14) łazienka posiada dostateczną kubaturę tak nie 15) wentylacja pośrednia prawidłowa nieprawidłowa 16) dostępu do przeprowadzania kontroli: KUCHNIA prawidłowy nieprawidłowy ŁAZIENKA / WC prawidłowy nieprawidłowy 17) odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych: tak nie 18) inne nieprawidłowości występują nie występują Uwagi i zalecenia w zakresie punktów 1 – 18 ______________________________________________________________ KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PRZEWODÓW: ___________________________________________________________________________________________________ USTALENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PRZEWODÓW KOMINOWYCH: spełnione nie spełnione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Występowanie uszkodzeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| przewodów kominowych |  |  |  |  |  | proszę uzupełnić…. |  |  |  |  |
| kanałów, czopuchów, rur łączących, łączników |  |  |  |  |  | proszę uzupełnić…. |  |  |  |  |
| włazów, drzwiczek rewizyjnych |  |  |  |  |  | proszę uzupełnić…. |  |  |  |  |
| innych elementów kominowych |  |  |  |  |  | proszę uzupełnić…. |  |  |  |  |
| Sprawdzenie bezpieczeństwa komina pod względem statycznym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proszę uzupełnić…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej (wartość strumienia powietrza z opisem ogólnym ewentualnych przyczyn niestabilnego, słabego ciągu, zaniku ciągu kominowego lub ciągu odwrotnego (np. nadmierna szczelność lokalu, niewłaściwa efektywna długość przewodu itp.) a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zalecać czynności mające na celu zapewnienie właściwego działania wentylacji np. poprzez montaż nawiewników, nasad kominowych, z określeniem miejsc montażu, ilości, typu, itp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proszę uzupełnić…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie, czy kubatura łazienki z piecykiem gazowym wynosi co najmniej 8m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proszę uzupełnić…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie, czy drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu otwierają się na zewnątrz pomieszczenia, czy mają szerokość co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proszę uzupełnić…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie, czy drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proszę uzupełnić…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie, czy przewody spalinowe są wyposażone we wkłady kominowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proszę uzupełnić…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie, czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proszę uzupełnić…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie, czy są składowane materiały łatwopalne na strychach przez które przechodzą przewody kominowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proszę uzupełnić…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie, czy nie występują inne nieprawidłowości lub usterki w budowie przewodów kominowych np. czy komin znajduje się odpowiednio wysoko od połaci dachowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proszę uzupełnić…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stan techniczny kominów ponad dachem w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| głowic kominowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ścian kominowych nad dachem i na strychu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nasad kominowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prawidłowości wylotów przewodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prawidłowość dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| włazów, drabin, ankrów itp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ław kominiarskich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA ELEMENTÓW OBIEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji stanu zużycia technicznego przewodów kominowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja stanu technicznego; Procentowe zużycie; Kryterium oceny. bardzo dobry; 0 - 15; Przewody kominowe są dobrze utrzymane, nie wykazują zużycia i uszkodzeń. zadowalający; 16 - 30; Przewody kominowe utrzymane jest w należytym stanie technicznym.. średni; 31 - 50; W przewodach kominowych występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.. zły; 51 - 70; W przewodach kominowych występują uszkodzenia lub ubytki, mogące powodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.. krytyczny; powyżej 71; W przewodach kominowych występują znaczne uszkodzenia i ubytki, powodujące zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.. |
| USTALENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bezpieczeństwa konstrukcji komina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bezpieczeństwa użytkowania przewodów kominowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności pożar, wybuch, albo zatrucie gazem, wymagające usunięcia w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proszę uzupełnić…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W celu usunięcia ww. nieprawidłowości należy bezzwłocznie wykonać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proszę uzupełnić…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jako właściciel - zarządca - użytkownik obiektu budowlanego * potwierdzam obowiązek usunięcia ww. stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli ________________________ __________________________________ (data) (czytelny podpis) W związku ze stwierdzeniem uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bądź bezpieczeństwa mienia, a w szczególności pożar, wybuch albo zatrucie gazem, kopia protokołu zostanie bezzwłocznie przekazana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, w celu przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODY I ŚRODKI UŻYTKOWANIA KOMINA, NARAŻONYCH NA SZKODLIWE DZIAŁANIE WPŁYWÓW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZĄCE DZIAŁANIE INNYCH CZYNNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proszę uzupełnić…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fot. nr |
| 1 | proszę uzupełnić…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - przewody kominowe utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie, - przewody kominowe znajdują się w należytym stanie technicznym, jednakże zapewnienie ich pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania robót remontowych, - przewody kominowe znajdują się w stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy bezzwłocznie usunąć stwierdzone nieprawidłowości, - przewody kominowe znajdują się w nieodpowiednim stanie technicznym i bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać jego użytkowania obiektu budowlanego w całości lub w części, a następnie usunąć nieprawidłowości * niepotrzebne wykreślić lub usunąć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI (elementy przewodów kominowych, posiadające usterki lub wady do usunięcia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fot. nr 1 |  |  |  |  |  |  | fot. nr 2 |  |  |  |
| Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym: _____________________________________ (podpis osoby przeprowadzającej kontrolę) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Potwierdzam odbiór protokołu:

_________________________, dnia ___________________                  _____________________________
							                                (czytelny podpis właściciela lub zarządcy)