- Szp-241/FZ-079/ 73 /2024/2025					           Wrocław, dnia 05.02.2025 r.

- INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn: ,,WYMIANA DŹWIGÓW W ISTNIEJĄCYCH SZYBACH WINDOWYCH W BUDYNKU „A” I „B” WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU, ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. POŚWIĘCKIEJ 8 WE WROCŁAWIU”.

- Pytanie nr 1 – dotyczy SWZ

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pasów jako cięgien nośnych?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 2 – dotyczy SWZ

- Stal nierdzewna, z której ma być wykonania kabina nie jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykonie ścian kabiny w ze stali nierdzewnej w polaczeniu z wytrzymałym laminatem HPL?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 3 – dotyczy SWZ

- Czy Zamawiający przewiduje instalację kamery monitoringu w kabinie?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 4 – dotyczy SWZ

- Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie w kabinie dźwigu pętli indukcyjnej dla osób niesłyszących?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 5 – dotyczy SWZ

- Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie systemu wykrywania obiektów zbliżających się do drzwi szybowych? System wykrywa osoby, osoby na wózkach czy też łóżka szpitalne przed drzwiami szybowymi. Po wykryciu blokuje zamykanie drzwi i ułatwia wejście / wjechanie do kabiny.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 6 – dotyczy SWZ

- Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie wezwany do uzupełnienia dokumentów dowodowych m.in. „Odpisy umów zawartych z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmujące zakresem obsługę i konserwację dźwigów”. Jaka jest wymagana ilość świadczonych usług i jej okres, które potwierdzają potencjał techniczny wykonawcy oraz czy zakres wymienionych usług zawiera się w przestrzeni podmiotów znajdujących się w województwie dolnośląskim?

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że usuwa zapis w Rozdziale XX SWZ – I.PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ust.4  pkt 4.

- BYŁO:

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące  przed jej złożeniem,

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, składany wykaz powinien być zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6, i spełniać  wymagania określone w SWZ Rozdział XVI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt. 4 ppkt. 4.2

- Poświadczenia z banku o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę 600 000,00 PLN (słownie: sześćset  tysięcy złotych), które umożliwią poniesienie kosztów realizacji zamówienia do czasu otrzymania wynagrodzenia od Zamawiającego.

- Odpisy umów zawartych z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmujące zakresem obsługę i konserwację dźwigów.

- JEST:

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące  przed jej złożeniem,

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, składany wykaz powinien być zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6, i spełniać  wymagania określone w SWZ Rozdział XVI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt. 4 ppkt. 4.2

- Poświadczenia z banku o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę 600 000,00 PLN (słownie: sześćset  tysięcy złotych), które umożliwią poniesienie kosztów realizacji zamówienia do czasu otrzymania wynagrodzenia od Zamawiającego.

- Odpisy umów zawartych z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmujące zakresem obsługę i konserwację dźwigów.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.