  URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

**P-18/II/25**

IM.042.8.2021.MS/AM Świdnica, 11 lutego 2025 roku

***Wszyscy Wykonawcy***

***Dotyczy:*** *postępowania nr* ***P-18/II/25*** *o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:*  ***„Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy”.***

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień **do zestawu Nr 7**:

Pytanie 1

W dokumentacji technicznej instalacji wentylacji i klimatyzacji jest informacja o demontażach istniejących instalacji. W związku z tą informacją proszę o udostępnienie dokumentacji przedstawiającej zakres instalacji przewidzianej do demontażu.

Odpowiedź Nr 1:

Zamawiający nie posiada dokumentacji przedstawiającej zakres instalacji przewidzianej do demontażu. W projekcie (Projekt techniczny zamienny Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, pkt.3.1) zawarta jest szczegółowa informacja dotycząca instalacji przewidzianych do całkowitego demontażu wraz z urządzeniami. W przypadku całkowitego demontażu istniejących instalacji brak zasadności co do przedstawienia zakresu instalacji. Nie mamy tu do czynienia z fragmentami/zakresami instalacji tylko mowa o całości do demontażu.

Dyrektor Wydziału

Joanna Salus

Otrzymują:

1. Adresat
2. WPI a/a