Załącznik nr 5 do Umowy

RAMOWE WARUNKI SERWISU STACJI ŁADOWANIA.

§ 1

Postanowienia ogólne

W celu opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje się następujące pojęcia:

- Usterka – nieprawidłowe działanie któregokolwiek elementu systemu stacji ładowania, które nie wpływa na funkcjonalność i wydajność systemu stacji ładowania;

- Awaria – zdarzenie ograniczające wydajność systemu stacji ładowania;

- Awaria krytyczna – zdarzenie uniemożliwiające działanie systemu stacji ładowania;

- serwis gwarancyjny – obsługa techniczna Wykonawcy powołana w celu zapewnienia ciągłości działania systemu stacji ładowania;

- czas reakcji – czas na podjęcie działań naprawczych (zdalnie bądź w miejscu zainstalowania stacji ładowania), mających na celu przywrócenie stacji ładowania do pełnej funkcjonalności;

- czas naprawy – Czas działań naprawczych mających na celu przywrócenie stacji ładowania do pełnej funkcjonalności. Maksymalny czas reakcji oraz maksymalny czas naprawy stacji ładowania jest każdorazowo regulowany zapisami Umowy Serwisowej.

§ 2

Prawa i obowiązki stron

1. Okres gwarancji jest liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny.

3. Wykonawca pokryje Wszelkie koszty gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym.

4. W ramach usług serwisowych Wykonawca zapewni całodobowy, 7-dniowy zdalny nadzór nad stacjami ładowania, pozwalający zapobiegać zakłóceniom pracy stacji ładowania i z wyprzedzeniem podejmować działania zaradcze, a czas reakcji na podjęcie działań wyniesie do 60 minut.

5. Zgłaszanie usterek i awarii będzie dokonywane telefonicznie, SMS-owo lub e-mailowo przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, wyznaczonej ze strony Wykonawcy osobie kontaktowej:

- imię i nazwisko:

- telefon:

- e-mail:

6. Czas naprawy od zgłoszenia awarii liczone od momentu dokonania zgłoszenia:

a) Awaria krytyczna – 6 godzin

b) Awaria – 24 godziny

c) Usterka – 48 godzin

7. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę czasów naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich wynikających z tego tytułu szkód poniesionych przez Zamawiającego.

8. W okresie gwarancji wszystkie naprawy będą się odbywać z użyciem nowych oryginalnych części zamiennych

9. Szczegółowy zakres i warunki serwisu będą uregulowane w oddzielnej umowie uwzględniającej postanowienia niniejszych „Ramowych warunków serwisu stacji ładowania”. Wykonawca przedstawi projekt umowy serwisowej wraz z ofertą. Po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego jej treści Umowa Serwisowa zostanie podpisana przez obie Strony nie później niż do dnia podpisania Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy.