## 10
Załącznik nr 3 do SWZ
Załacznik nr 1 do umowy nr NZ.261.61.2.2024
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wierteł kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego wiertarką Midas REX MR8, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie dostarczyć Zamawiającemu do używania kątnicę, kosz z uchwytami i silnik kompatybilny z jednostką sterującą wiertarki neurochirurgicznej, szybkoobrotowej Microspeed UNI producenta A.G posiadanej przez Zamawiającego, zwanych dalej urządzeniami. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do 2 dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: obsluga.klienta@medtronic.com . 8. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Wiertła do kątnic i prostnic: diamentowe i stalowe o różnych kształtach i średnicach kompatybilna z posiadaną wiertarką Midas Rex | szt. | 107 | 400 | 42800 | 8% | 432 | 46224 | Medtronic/wiertła do Midas Rex, MR8XXYYZZ gdzie MR8 - Rodzaj silnika, XX- długość, YY - Rodzaj części roboczej, ZZ- Średnica np. MR8-10BA20DF
2 | Wiertła do kraniotomu: spiralne i proste kompatybilna z posiadaną wiertarką Midas Rex | szt. | 210 | 400 | 84000 | 8% | 432 | 90720 | Medtronic, MR8-F2/7TA23S ,MR8-F2/7TA23, MR8-F3/9TA30
3 | Jednorazowy trepan do perforatora wg katalogu o różnych średnicach kompatybilna z posiadaną wiertarką Midas Rex | szt. | 126 | 500 | 63000 | 8% | 540 | 68040 | Micromar Ind. Com. Ltd./trepan do Midas Rex/ DM0008FAA - 9 mm/3mm DM0011FAA - 11 mm/ 3mm DM0210FAA - 14mm/1,5mm DM0010FAA - 14mm/3mm
4 | Jednorazowa kątnica do zabiegów przez nosowych kompatybilna z posiadaną wiertarką Midas Rex | szt. | 14 | 1200 | 16800 | 8% | 1296 | 18144 | Medtronic/ jednorazowa kątnica do Midas Rex/ MR8XXYYZZ gdzie: MR8- rodzaj silnika, XX- długość, YY - rodzaj części roboczej, ZZ - średnica Np. MR8-10BA20DF
|  |  |  | RAZEM NETTO : | 206600 |  | RAZEM BRUTTO : | 223128