## zad.1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.60.2024
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy akcesoriów standardowych do diatermii chirurgicznych do posiadanych przez Zamawiającego (producentów: Erbe, Hebu, Soring, Emed, Valleylab, Aesculap) oraz akcesoriów do posiadanego przez Zamawiajacego resektoskopu Storz, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów - naklejki identyfikujące wkłucie z przeznaczeniem do wklejenia w dokumentację pacjenta Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:zamowienia@hebumedical.pl 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, W zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp | Przedmiot zamówienia - Zadanie nr 1 | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Bipolarne narzędzie laryngologiczne, długość części roboczej 105 mm, kąt zgięcie 30 stopni, część robocza izolowana, dł. 2 mm, długość całkowita 190 mm | szt. | 2 | 1467.18 | 2934.36 | 8% | 1584.5544 | 3169.1088 | Günter Bissinger Medizintechnik GmbH / 85637009
2. | Czyścik do narzędzi monopolarnych, jednorazowy, jałowy, z drutem barowym dla identyfikacji w rtg, wymiary 50x50x6mm, pakowany pojedynczo, przyklejany | szt. | 1500 | 3.94 | 5910 | 8% | 4.2552 | 6382.8 | Fiab / F7520
3. | Elektroda bierna gumowa wielorazowa dla dorosłych o wymiarach 25x15cm, z nierozłącznym kablem o dł.4.0-5.0m | szt. | 3 | 985.02 | 2955.06 | 8% | 1063.8216 | 3191.4648 | Hebu Medical GmbH / HF9552-40
4. | Adapter monopolarny, Erbe ACC/ICC na wtyk 3-pinowy | szt. | 1 | 661.69 | 661.69 | 8% | 714.6252 | 714.6252 | Hebu Medical GmbH / HF9980-03
5. | Elektroda bierna, neutralna, jednorazowa, dla dzieci od 5kg do 15kg, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części, powierzchnia ogólna 145 cm2 +/-1cm2, powierzchnia czynna 73cm2, grubość hydrożelu 0,69mm+/-0,01mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 150x105mm, pakowana pojedynczo | szt. | 500 | 5.21 | 2605 | 8% | 5.6268 | 2813.4 | Telic / 2600
6. | Elektroda bierna, neutralna, jednorazowa, noworodkowa do 5kg, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części, powierzchnia ogólna 83cm2 +/-1cm2, powierzchnia czynna 31cm2, grubość hydrożelu 0,69mm+/-0,01mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 160x74mm, pakowana pojedynczo | szt. | 500 | 6.1 | 3050 | 8% | 6.588 | 3294 | Telic / 2700
7. | Elektroda bierna, neutralna, jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części, powierzchnia ogólna 168cm2 +/-1cm2, powierzchnia czynna 105cm2, grubość hydrożelu 0,69mm+/-0,01mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 163,5 x 117mm, pakowana pojedynczo | szt. | 1530 | 4.08 | 6242.4 | 8% | 4.4064 | 6741.792 | Telic / 2900
8. | Adapter monopolarny do elektrod z śr. 4,0 mm na śr. 2,4 mm | szt. | 2 | 219.33 | 438.66 | 8% | 236.8764 | 473.7528 | Hebu Medical GmbH / HF9907-24
9. | Elektroda bipolarna do małżowin nosowych, końce ostre, odgięta, długość części roboczej 11,0 cm, dł. 21,5 cm | szt. | 5 | 666.27 | 3331.35 | 8% | 719.5716 | 3597.858 | Hebu Medical GmbH / HF9695-03
10. | Elektroda bipolarna do nosa, końce tępe, odgięta, długość części roboczej 8,0 cm, dł. 19,5 cm | szt. | 1 | 838.66 | 838.66 | 8% | 905.7528 | 905.7528 | Hebu Medical GmbH / HF9695-04
11. | Elektroda bipolarna laryngologiczna, ostra, mocno odgięta, długość części roboczej 10,5 cm, dł. 20,0 cm | szt. | 3 | 659.13 | 1977.39 | 8% | 711.8604 | 2135.5812 | Hebu Medical GmbH / HF9695-11
12. | Elektroda monopolarna do laparoskopii, haczyk typu L-Hook, średnica 5 mm, wtyk śr. 4 mm, bez ssaka, dł. części roboczej 36 cm | szt. | 7 | 567.84 | 3974.88 | 8% | 613.2672 | 4292.8704 | Hebu Medical GmbH / HF9911-40
13. | Elektroda monopolarna do ssania i koagulacji, prosta, z wtykiem Luer Lock, średnica 4 mm, dł. 27 cm | szt. | 1 | 780.42 | 780.42 | 8% | 842.8536 | 842.8536 | Hebu Medical GmbH / HF9968-04
14. | Elektroda monopolarna igła krótka, śr. 0,7 mm, wtyk śr. 4 mm, (1opk/5szt.) | op. | 8 | 295.33 | 2362.64 | 8% | 318.9564 | 2551.6512 | Hebu Medical GmbH / HF9864-40
15. | Elektroda monopolarna nożowa, wymiary 25 x 3,0 mm, wtyk śr. 4 mm, (1opk/5szt.) | op. | 21 | 295.33 | 6201.93 | 8% | 318.9564 | 6698.0844 | Hebu Medical GmbH / HF9845-40
16. | Elektroda monopolarna nożowa, wymiary 3,3 x 25 mm, długa, wtyk śr. 4 mm | szt. | 5 | 223.91 | 1119.55 | 8% | 241.8228 | 1209.114 | Hebu Medical GmbH / HF9871-40
17. | Elektroda monopolarna szpatułka, wymiary 2,0 x 18 mm, długa, jednorazowa, sterylna, wtyk śr. 2,4 mm, (1opk/10 szt.) | op. | 5 | 162.24 | 811.2 | 8% | 175.2192 | 876.096 | Hebu Medical GmbH / HF9835-24
18. | Elektroda monopolarna żagielek do konizacji, wymiary 15 x 25 mm, długa, wtyk śr. 4 mm | szt. | 23 | 393.17 | 9042.91 | 8% | 424.6236 | 9766.3428 | Hebu Medical GmbH / HF9889-42
19. | Adapter wielorazowy do ostrzy skalpela nr 4, część robocza o wymiarach 3,48 x 24,15 mm +-0,5 mm, do wtyku uchwytu monopolarnego o śr. 4,0 mm, zabezpieczenie sześciokątne przeciw obracaniu się adaptera w uchwycie, wymiary części umieszczenia ostrzy skalpela o wymiarach 1,88 x 17,66 mm+-0,5 mm. Adapter umożliwia przepływ prądu pomiędzy uchwytem a ostrzem | szt. | 1 | 168.48 | 168.48 | 8% | 181.9584 | 181.9584 | Hebu Medical GmbH / HF9908-41
20. | Igła insuflacyjna typu Veress, śr. 2 mm, dł. 12 cm | szt. | 10 | 604.09 | 6040.9 | 8% | 652.4172 | 6524.172 | Hebu Medical GmbH / HB2678-03
21. | Igła insuflacyjna typu Veress, śr. 2 mm, dł. 15 cm | szt. | 6 | 651.44 | 3908.64 | 8% | 703.5552 | 4221.3312 | Hebu Medical GmbH / HB2678-04
22. | Adapter wielorazowy do ostrzy skalpela nr 3, część robocza o wymiarach 2,41 x 17,81 mm +-0,5 mm, do wtyku uchwytu monopolarnego o śr. 2,4 mm, zabezpieczenie sześciokątne przeciw obracaniu się adaptera w uchwycie, wymiary części umieszczenia ostrzy skalpela o wymiarach 1,17 x 9,0 mm+-0,5 mm. Adapter umożliwia przepływ prądu pomiędzy uchwytem a ostrzem | szt. | 2 | 168.48 | 336.96 | 8% | 181.9584 | 363.9168 | Hebu Medical GmbH / HF9908-24
23. | Jednorazowa pętla do monopolarnego narzędzia do histerektomii, średnica 125 mm | szt. | 15 | 676.1 | 10141.5 | 8% | 730.188 | 10952.82 | Günter Bissinger Medizintechnik GmbH / 85902402
24. | Kabel bipolarny do narzędzi wielorazowych do zamykania naczyń, dł. 3.0-3.5m, wejście do diatermii 2-pinowe, dwie końcówki do wtyku narzędzi | szt. | 3 | 234 | 702 | 8% | 252.72 | 758.16 | Hebu Medical GmbH / HF9484-30
25. | Kabel bipolarny dł. 3m wtyk do diatermii 2-pinowy, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski | szt. | 28 | 261.93 | 7334.04 | 8% | 282.8844 | 7920.7632 | Hebu Medical GmbH / HF9481-30
26. | Kabel bipolarny dł. 3m wtyk do diatermii okrągły typ Erbe, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski | szt. | 20 | 258.29 | 5165.8 | 8% | 278.9532 | 5579.064 | Hebu Medical GmbH / HF9471-30
27. | Kabel bipolarny dł. 5m wtyk do diatermii 2-pinowy, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski | szt. | 6 | 287.76 | 1726.56 | 8% | 310.7808 | 1864.6848 | Hebu Medical GmbH / HF9481-50
28. | Kabel bipolarny, wtyk 2-pinowy, wejście do narzędzi płaskie, dł. 5 m | szt. | 30 | 233.41 | 7002.3 | 8% | 252.0828 | 7562.484 | Hebu Medical GmbH / HF9480-50
29. | Kabel monopolarny do resektoskopu Erbe, Martin Berchtold, wtyk 1-pinowy, dł. 4,5 m | szt. | 5 | 227.14 | 1135.7 | 8% | 245.3112 | 1226.556 | Hebu Medical GmbH / HF9404-45
30. | Kabel monopolarny do resektoskopu Storz, wtyk 1-pinowy, dł. 4,5 m | szt. | 3 | 328.47 | 985.41 | 8% | 354.7476 | 1064.2428 | Hebu Medical GmbH / HF9405-45
31. | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk o śr. 4mm, wtyk do diatermii 3-pinowy, dł.całkowita 3.0-3.5m | szt. | 10 | 205.55 | 2055.5 | 8% | 221.994 | 2219.94 | Hebu Medical GmbH / HF9431-30
32. | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk o śr. 4mm, wtyk do diatermii 3-pinowy, dł.całkowita 4.5-5.0m | szt. | 1 | 227.07 | 227.07 | 8% | 245.2356 | 245.2356 | Hebu Medical GmbH / HF9431-50
33. | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk o śr.4mm, wtyk do diatermii o śr. 5mm, dł.całkowita 3.0-3.5m | szt. | 8 | 229.88 | 1839.04 | 8% | 248.2704 | 1986.1632 | Hebu Medical GmbH / HF9421-30
34. | Kabel monopolarny wielorazowy, wtyk do narzędzi śr. 3 mm, wtyk do diatermii 3-pinowy, dł. całkowita 3.0-3.5 m | szt. | 3 | 223.12 | 669.36 | 8% | 240.9696 | 722.9088 | Hebu Medical GmbH / HF9430-30
35. | Kabel monopolarny wtyk typu banan 4 mm, gniazdo do narzędzi 4 mm, dł. 5 m | szt. | 3 | 257.26 | 771.78 | 8% | 277.8408 | 833.5224 | Hebu Medical GmbH / HF9401-50
36. | Kabel wielorazowy do elektrod biernych jednorazowych, wtyk typu Valleylab, dł. 5 m | szt. | 20 | 213.36 | 4267.2 | 8% | 230.4288 | 4608.576 | Fiab / F7903
37. | Kabel wielorazowy do elektrod biernych, neutralnych, jednorazowych, dzielonych, dł. 4.5-5.0m, wtyk typu Jack | szt. | 3 | 213.33 | 639.99 | 8% | 230.3964 | 691.1892 | Fiab / F7902
38. | Kabel wielorazowy do elektrod biernych, neutralnych, jednorazowych, dzielonych, dł. 4.5-5.0m, wtyk typu Jack dla diatermii ERBE: ACC, ICC, VIO, T | szt. | 30 | 213.13 | 6393.9 | 8% | 230.1804 | 6905.412 | Fiab / F7904
39. | Kleszcze chwytające monopolarne typ DeBakey, oba ramiona ruchome, dł. 33 cm, śr. 5 mm, składający się z trzech rozbieralnych części (rączka z blokadą, osłona izolacyjna, wkład roboczy) | szt. | 4 | 2335.09 | 9340.36 | 8% | 2521.8972 | 10087.5888 | FIEGERT-ENDOTECH Medizintechnik GmbH / 221.5342 M
40. | Kleszcze do zamykania naczyń, odgięte, szerokość końcówki 5 mm, dł. 28 cm (BiSeal) | szt. | 5 | 2888.7 | 14443.5 | 8% | 3119.796 | 15598.98 | Hebu Medical GmbH / HF9691-28
41. | Kleszcze laparoskopowe monopolarne typu Alligator, dł 33 cm, śr. 5mm, składające się z trzech rozbieralnych części (rączka bez blokady, osłona izolacyjna, wkład roboczy) | szt. | 4 | 2238.41 | 8953.64 | 8% | 2417.4828 | 9669.9312 | FIEGERT-ENDOTECH Medizintechnik GmbH / 221.5322 M
42. | Kleszczyki laparoskopowe monopolarne Kelly, śr. 5 mm, dł. 33 cm, składający się z trzech rozbieralnych części (rączka z blokadą, osłona izolacyjna, wkład roboczy) | szt. | 17 | 2036.32 | 34617.44 | 8% | 2199.2256 | 37386.8352 | FIEGERT-ENDOTECH Medizintechnik GmbH / 221.5303 M
43. | Monopolarne narzędzie do histerektomii przeznaczone do używania z pętlami jednorazowymi | szt. | 1 | 3748.6 | 3748.6 | 8% | 4048.488 | 4048.488 | Günter Bissinger Medizintechnik GmbH / 85902400
44. | Nożyczki laparoskopowe monopolarne typ Metzenbaum, dł. 33cm, śr. 5mm, lekko odgięte, dł. ostrzy 12mm, składające się z trzech rozbieralnych części (rączka bez blokady, osłona izolacyjna, wkład roboczy) | szt. | 9 | 2103.59 | 18932.31 | 8% | 2271.8772 | 20446.8948 | FIEGERT-ENDOTECH Medizintechnik GmbH / 221.5341 M
45. | Osłona zewnętrzna narzędzia bipolarnego, śr. 5 mm dł. 34 cm | szt. | 9 | 734.45 | 6610.05 | 8% | 793.206 | 7138.854 | Günter Bissinger Medizintechnik GmbH / 82410034
46. | Picenta bipolarna, bagnetowa, końcówka prosta, nieprzywierająca, szerokość części roboczej 0,3 mm, długość całkowita 200 mm | szt. | 2 | 2900.04 | 5800.08 | 8% | 3132.0432 | 6264.0864 | Günter Bissinger Medizintechnik GmbH / 80520300
47. | Pinceta anatomiczna monopolarna izolowana dł. 20 cm | szt. | 2 | 293.93 | 587.86 | 8% | 317.4444 | 634.8888 | Hebu Medical GmbH / HF9960-20
48. | Pinceta anatomiczna, monopolarna, izolowana, dł. 18 cm | szt. | 8 | 274.36 | 2194.88 | 8% | 296.3088 | 2370.4704 | Hebu Medical GmbH / HF9960-18
49. | Pinceta bipolarna, bagnetowa, ażurowana, końce proste 0,5x6,0 mm, non-stick, dł. 22,0 cm | szt. | 6 | 1630.72 | 9784.32 | 8% | 1761.1776 | 10567.0656 | Hebu Medical GmbH / HF9662-22N
50. | Pinceta bipolarna, bagnetowa, szerokość końcówki 1,0 mm, dł. 19,5 cm | szt. | 8 | 984.26 | 7874.08 | 8% | 1063.0008 | 8504.0064 | Hebu Medical GmbH / HF9633-19
51. | Pinceta bipolarna, bagnetowa, szerokość końcówki 1,0 mm, dł. 22,0 cm | szt. | 11 | 994.74 | 10942.14 | 8% | 1074.3192 | 11817.5112 | Hebu Medical GmbH / HF9633-22
52. | Pinceta bipolarna, bagnetowa, szerokość końcówki 1,5 mm, dł. 22,0 cm | szt. | 3 | 994.74 | 2984.22 | 8% | 1074.3192 | 3222.9576 | Hebu Medical GmbH / HF9635-22
53. | Pinceta bipolarna, bagnetowa, szerokość końcówki 2,0 mm, dł. 22,0 cm | szt. | 5 | 994.74 | 4973.7 | 8% | 1074.3192 | 5371.596 | Hebu Medical GmbH / HF9634-22
54. | Pinceta bipolarna, odgięta, z pinem centrującym, szerokość końcówki 1,0 mm, dł. 19,0 cm | szt. | 4 | 1094.21 | 4376.84 | 8% | 1181.7468 | 4726.9872 | Hebu Medical GmbH / HF9693-19
55. | Pinceta bipolarna, prosta, bagnetowa, końcówka prosta, nieprzywierająca, szerokość końcówki 1,5 mm, dł. 19,5 cm | szt. | 4 | 1492.11 | 5968.44 | 8% | 1611.4788 | 6445.9152 | Hebu Medical GmbH / HF9635-19N
56. | Pinceta bipolarna, prosta, bagnetowa, końcówka prosta, nieprzywierająca, szerokość końcówki 2 mm, dł. 19,5 cm | szt. | 2 | 1541.03 | 3082.06 | 8% | 1664.3124 | 3328.6248 | Hebu Medical GmbH / HF9634-19N
57. | Pinceta bipolarna, zakrzywiona, szerokość końcówki 2 mm, nieprzywierająca, dł. 19,5 cm | szt. | 4 | 1532.88 | 6131.52 | 8% | 1655.5104 | 6622.0416 | Hebu Medical GmbH / HF9624-19N
58. | Przedłużka wielorazowa do elektrod monopolarnych o śr. 4 mm, dł. robocza 15 cm, wtyk do uchwytu o śr. 4 mm | szt. | 3 | 322.07 | 966.21 | 8% | 347.8356 | 1043.5068 | Hebu Medical GmbH / HF9906-41
59. | Przewód do giętkich sond argonowych, wtyk 3-pinowy, Hebu/Martin/Erbe, gniazdo do sond w kształcie owalnym, typ LuerLock, dł. 3,5 m | szt. | 2 | 978.78 | 1957.56 | 8% | 1057.0824 | 2114.1648 | Hebu Medical GmbH / HF9928-00
60. | Sonda argonowa, giętka, jednorazowa, typ GIT, wtyk Martin/Erbe, śr. 2,3 mm, dł. 2,2 m, (1opk/10szt.) | op. | 5 | 4817.61 | 24088.05 | 8% | 5203.0188 | 26015.094 | Hebu Medical GmbH / HF9928-12
61. | Sonda argonowa, giętka, wielorazowa, typ GIT, wtyk Martin/Erbe, śr. 2,3 mm, dł. 2,2 m | szt. | 2 | 663.94 | 1327.88 | 8% | 717.0552 | 1434.1104 | Hebu Medical GmbH / HF9928-03
62. | Sterownik nożny 2-przyciskowy, 6-pinowy, dł. 4,5 m | szt. | 3 | 1347.84 | 4043.52 | 8% | 1455.6672 | 4367.0016 | Hebu Medical GmbH / HF9539-01
63. | Taśma do znakowania narzędzi, kolor czerwony, autoklawowalna, szer. 6,4-6,5 mm, dł. 7,6-7,8 m | szt. | 1 | 94.85 | 94.85 | 8% | 102.438 | 102.438 | Hebu Medical GmbH / HE3014-04
64. | Uchwyt monopolarny argonowy, do elektrod o średnicy 4 mm, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk 3-pinowy, do min. 250 cykli sterylizacji, dł. kabla 3,5 m | szt. | 6 | 1539.2 | 9235.2 | 8% | 1662.336 | 9974.016 | Hebu Medical GmbH / HF9729-40
65. | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, z wymiennym nożykiem o dł. 70mm +/- 1mm, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla 300 +/- 15cm, wtyk 2,36±0,03 mm, z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał obudowy uchwytu – ABS, biokompatybilny oraz bez pirogenów, bez lateksu, maksymalna dopuszczalna częstotliwość do 1,0 MHz | szt. | 1530 | 8.48 | 12974.4 | 8% | 9.1584 | 14012.352 | Zhejiang Jinhua Huatong Medical Appliance Co.,Ltd. (Telic) / MB-100
66. | Uchwyt monopolarny wielorazowy, szeroki, autoklawowalny do 400 cykli sterylizacji, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, dł. nierozłącznego kabla 4,0-4,5 m, wtyk do elektrod 4 mm, system sześciokątny w uchwycie do zapobiegania obracaniu się elektrod, wtyk do diatermii 3-pin | szt. | 7 | 609.39 | 4265.73 | 8% | 658.1412 | 4606.9884 | Hebu Medical GmbH / HF9721-40
67. | Uchwyt monopolarny, do elektrod o średnicy 2,4 mm, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk 3-pinowy, do min. 400 cykli sterylizacji, dł. kabla 4 m | szt. | 11 | 609.39 | 6703.29 | 8% | 658.1412 | 7239.5532 | Hebu Medical GmbH / HF9721-24
68. | Uchwyt monopolarny, do elektrod o średnicy 4 mm, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk 1-pinowy, do min. 400 cykli sterylizacji, dł. kabla 4 m | szt. | 3 | 559.8 | 1679.4 | 8% | 604.584 | 1813.752 | Hebu Medical GmbH / HF9724-40
69. | Uchwyt monopolarny, jednorazowy, jałowy, do elektrochirurgii z wyjmowaną długą igłą o śr.0,75mm, dł.całkowita elektrody 152 mm, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 3-pin, o dł. kabla 320cm+/-3%, o dł. uchwytu 145mm, wtyk do elektrod o śr. 2,38mm, waga 70g+/-3%, pakowany pojedynczo, co zapewnia jego higieniczność i bezpieczeństwo dla pacjenta | szt. | 1400 | 15.6 | 21840 | 8% | 16.848 | 23587.2 | Fiab / F4797/AL
70. | Uchwyt monopolarny, jednorazowy, jałowy, do elektrochirurgii z wyjmowaną igłą o śr.0,65mm, dł. całkowita elektrody 70mm, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 3-pin, o dł. kabla 320cm+/-3%, o dł. uchwytu 145mm, wtyk do elektrod o śr. 2,38mm, waga 70g+/-3%, pakowany pojedynczo, co zapewnia jego higieniczność i bezpieczeństwo dla pacjenta | szt. | 5000 | 11.87 | 59350 | 8% | 12.8196 | 64098 | Fiab / F4797/A
71. | Uchwyt monopolarny, jednorazowy, jałowy, do elektrochirurgii z wyjmowanym nożykiem, część robocza elektrody o grubości 0,50mm, o szerokości 2,30mm, dł. całkowita elektrody 153mm, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 3-pin, o dł. kabla 320cm+/-3%, o dł. uchwytu 145mm, wtyk do elektrod o śr. 2,38mm, waga 70g+/-3%, pakowany pojedynczo, co zapewnia jego higieniczność i bezpieczeństwo dla pacjenta | szt. | 1300 | 14.92 | 19396 | 8% | 16.1136 | 20947.68 | Fiab / F4797/L
72. | Uchwyt monopolarny, jednorazowy, jałowy, do elektrochirurgii z wyjmowanym nożykiem, część robocza elektrody o grubości 0,50mm, o szerokości 2,30mm, dł. całkowita elektrody 70mm, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 1-pin 5mm, o dł. kabla 320cm+/-3%, o dł. uchwytu 145 mm, wtyk do elektrod o śr. 2,38mm, waga 90g+/-3%, pakowany pojedynczo, co zapewnia jego higieniczność i bezpieczeństwo dla pacjenta | szt. | 1400 | 13.56 | 18984 | 8% | 14.6448 | 20502.72 | Fiab / F4798/ERB
73. | Uchwyt narzędzia bipolarnego pozwalający na bezproblemową rotację narzędzia 360 stopni, pozwalający na cięcie lub zaciskanie naczyń ze wzmocnioną siłą | szt. | 11 | 2986.53 | 32851.83 | 8% | 3225.4524 | 35479.9764 | Günter Bissinger Medizintechnik GmbH / 82410001
74. | Wkład roboczy narzędzia bipolarnego, kleszcze bipolarne typu Duckbill , śr. 5 mm, dł. 34 cm, | szt. | 11 | 2679.53 | 29474.83 | 8% | 2893.8924 | 31832.8164 | Günter Bissinger Medizintechnik GmbH / 82400008
|  |  |  | Razem Netto: | 527329.02 |  | Razem Brutto: | 569515.3416