Załącznik nr 2A- Pakiet nr 3

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Załącznik do pakietu nr 3: TESTY  PASKOWE Z GRADIENTEM ANTYBIOTYKÓW, ANTYMYKOTYKÓW

| LP. | PARAMETRY GRANICZNE | wymagania zamawiającego | oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagany szeroki zakres pasków gradientowych do oznaczania wrażliwości bakterii tlenowych, beztlenowych, drożdżaków, grzybów pleśniowych, z uwzględnieniem nowych leków. | Tak |  |
|  | Wymagane paski gradientowe do wykrywania mechanizmów oporności bakterii na antybiotyki (ESBL, MBL, KPC) | Tak |  |
|  | Rodzaje antybiotyków, antymykotyków zgodne z rekomendacjami EUCAST, CLSI, KORDL | Tak |  |
|  | Paski w formie plastikowych lub wykonanych z twardej bibuły listków hermetycznie zapakowanych pojedynczo | Tak |  |
| 5. | Paski pakowane max po 10 - 30 sztuk w opakowaniu, na opakowaniu następujace informacje: znak CE, nazwa antybiotyku/testu, zakres gradintu, nr serii, data ważności, temp. przechowywania, nazwa producenta | Tak |  |
| 6. | Na każdym pojedynczym pasku testowym umieszczony symbol i stężenie w µg; gradient stężeń wartości MIC wykazany na skali. | Tak |  |
| 7. | Paski gradientowe pozytywnie ocenione przez KORDL | Tak |  |
| 8. | Certyfikaty kontroli jakości do każdej dostarczanej partii krążków dostępne online (podać dokładny adres strony). | Tak |  |
| 9. | Wymagane karty charakterystyk do poszczególnych pozycji lub oświadczenie, że karta charakterystyki nie jest wymagana | Tak |  |
| 10. | Termin ważności: min. 18 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium | Tak |  |
| 11. | Możliwość realizowania zamówień pilnych do 48 godzin. | Tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty