Opis Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy: Wynajęcia, montażu i demontażu oświetlenia świątecznego, wdług poniższych wytycznych:

1. Wynajęcie i podłączenie dekoracji świetlnych w wyznaczonych miejscach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Ulica** | **Nr katalogowy** | **Szt** |
| 1 | Plac Wolności | Choinka stożek 8m + dekoracja 07 srebrno-złota | 1 |
| 2 | Plac Wolności | 3D Kartka Świąteczna CR 17/02 | 1 |
| 3 | Plac Wolności - na wykuszu | 282 LE LED | 1 |
| 4 | Skwer WOŚP | 3D Fontanna 19 | 1 |
| 5 | Skwer im. Wiesława Kaszewskiego | 3D Bombka CR 18/02 | 1 |
| 6 | Kilińszczaków | 532 S LED | 29 |
| 7 | Rondo Niepodległości | 930 S LED | 6 |
| 8 | ul. Wojska Polskiego (między rondami) | ODS 082 LED | 12 |
| 9 | Rondo Armii Krajowej | 763 S LED | 5 |

* poz. 6 - 9: światło LED, elementy nasłupowe o wysokości min. 1,50 m.

1. Symbole dekoracji świetlnych bez uwzględnienia cen, przykładowy katalog Enea   
   - Katalog elementów iluminacji świątecznych 2024/2025. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z zachowaniem parametrów tj. szerokości, wysokości i wzoru elementów nie gorszych niż wskazane w katalogu.
2. Przygotowanie do sprawności użytkowej elementów stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz tj. gwiazdy, kurtyn i węży świetlnych, wymienionych w pkt. IV.
3. Montaż oświetlenia świątecznego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz   
   na drzewach:
4. Plac Wolności – 8 drzew (8 kurtyn + 8 węży),
5. Skwer im. Jana Kochanowskiego „Pod Lipą” – 2 drzewa (2 kurtyny + 2 węże),
6. Choinka na Skwerze WOŚP – (2 kurtyny + gwiazda),
7. Skwer im. Wiesława Kaszewskiego – 4 drzewa (4 kurtyny),
8. ul. Kilińszczaków – 1 drzewo (1 kurtyna),
9. ul. Bydgoska (przy Rondzie Niepodległości) – 4 drzewa (5 kurtyn).
10. Utrzymanie w sprawności użytkowej elementów wymienionych w pkt I i IV w trakcie obowiązywania umowy.
11. Demontaż elementów wyszczególnionych w pkt I i pkt IV, zabezpieczenie i złożenie elementów z pkt. IV w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz.

**Warunki udziału w zamówieniu:**

Przedstawienie oferty cenowej wraz z wymaganymi dokumentami.

**Informacje dodatkowe:**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji oferowanych warunków   
   z wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą w celu uzyskania warunków korzystniejszych dla zamawiającego.

Osoba odpowiedzialna za sprawę:

Ewelina Orwat

Inspektor ds. komunalnych i drogowych