WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW W ZAKRESIE BHP

1.        Zasady ogólne.

- P.G.K. Spółka z o. o. w Koszalinie, jako zamawiający wykonanie robót zapewnia podwykonawcom wykonującym prace możliwość organizowania i prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej.

- Podwykonawcy wykonujący prace dla zobowiązani przygotowywać i organizować oraz prowadzić prace                     w sposób zapobiegający:

- wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym,

- pożarom i innym miejscowym zagrożeniom,

- uszkodzeniom urządzeń, instalacji, narzędzi, itp.,

- pogorszeniu środowiska pracy.

- Zlecający prace w P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie zobowiązany jest wyznaczyć imiennie osobę,                          która będzie pełnić funkcję Kierownika projektu w zakresie organizacji prac i bezpiecznej ich realizacji         oraz nadzoru i współpracy w tym zakresie z przedstawicielami podwykonawców.

- Podwykonawca wykonujący prace na terenie P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie zobowiązany jest wyznaczyć imiennie osobę, która będzie współpracowała ze Zlecającym, Specjalistą ds. BHP i ppoż., w zakresie bezpiecznej realizacji prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP, z uwzględnieniem sposobów postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

- Wyznaczenie przez P.G.K. Spółkę z o. o. w Koszalinie Kierownika projektu, nie zwalnia poszczególnych pracodawców podwykonawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

- Wszyscy pracownicy podwykonawcy wykonującego prace dla P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie,                         łącznie z osobami sprawującymi nadzór, muszą odbyć instruktaż informacyjny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z procedurą – PZS-02 wynikającą z normy                                   PN-ISO 45001:2018.

Podwykonawca wykonujący prace na terenie P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie ma obowiązek przedłożyć przed rozpoczęciem prac pisemną informację, zawierającą:

- imię i nazwisko oraz funkcję osoby wyznaczonej przez podwykonawcę zgodnie z pkt 1.4,

- wykaz pracowników wraz z ich kwalifikacjami i uprawnieniami,

- kopie zaświadczeń z odbycia szkoleń u pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników,

- kopie aktualnych zaświadczeń lekarskich,

- wykaz używanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dla poszczególnych rodzajów prac,

- wykaz sprzętu przeciwpożarowego,

- wykaz narzędzi, maszyn, urządzeń i sprzętu pomiarowego wraz z wymaganymi dokumentami                 (np. certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa legalizacji, itp.)

- opis technologii wykonywania powierzonych prac wraz z oceną ryzyka zawodowego związanego                 z realizacją tych prac,

- wykaz pozostałych pracowników nadzoru, bezpośrednio i stale przebywających na terenie PGK podczas wykonywania prac,

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile jest wymagany przepisami prawa.

- Powyższe informacje należy dostarczyć do Kierownika projektu.

- Podłączenie obiektów, maszyn, urządzeń i elektronarzędzi do sieci przez podwykonawcę, może odbywać się po przedłożeniu Kierownikowi projektu protokołów z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji obwodów zasilających.

- Użytkownik pomieszczeń lub obiektów jest zobowiązany do udostępnienia kluczy, w celu umożliwienia prowadzenia ewentualnej akcji gaśniczej w wypadku pożaru w tych pomieszczeniach.

- Użytkownicy i właściciele obiektów, pomieszczeń, terenów, zobowiązani są do ich oznakowania 
z podaniem nazwy firmy oraz informacji umożliwiającej nawiązanie kontaktu z osobą odpowiedzialną                       za obiekt, pomieszczenie, teren.

- Wszelkie wypadki, awarie, pożary, wybuchy i inne miejscowe zagrożenia mające miejsce na terenie
P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie wymagające interwencji jednostki ratowniczej, zgłaszać należy do Specjalisty ds. BHP i ppoż. Pana Waldemara Biernata.

2. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP na terenie P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie                               przez podwykonawców.

- Przy prowadzeniu prac na terenie P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie należy przestrzegać przepisów i zasad dotyczących prowadzenia określonego rodzaju prac, w szczególności dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych, prac remontowo-budowlanych, prac spawalniczych, robót przy urządzeniach energetycznych oraz robót montażowych i demontażowych instalacji techniczno-technologicznych.

- Przed przystąpieniem do robót podwykonawca musi rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie terenu, miejsca składowania materiałów, narządzi, sprzętu, ponadto wyznacza ciągi komunikacyjne oraz strefy pracy urządzeń.

- Podwykonawcy używający w trakcie prac urządzeń i/lub narzędzi o napędzie mechanicznym 
są zobowiązane w szczególności:

- posiadać dokumentację z przeprowadzonych okresowych badań tych narzędzi wraz
     z badaniem ochrony przeciwporażeniowej,

- wyłączać narzędzia natychmiast po zakończeniu prac,

- prawidłowo podłączać przewody do napędu.

- Pojazdy będące własnością podwykonawcy mogą poruszać się po terenie P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie po uzyskaniu zezwolenia, przestrzegając na całym terenie zakładu maksymalnej prędkości jazdy określonej znakami drogowymi.

- Pracownicy podwykonawcy zobowiązani są do stosowania odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odzież ta powinna być jednakowa dla wszystkich pracowników oraz oznakowana nazwą firmy, w celu łatwej identyfikacji pracowników.

- Pracownicy podwykonawcy są zobowiązani do stosowania sprzętu ochronnego odpowiedniego 
do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń, a w szczególności:

- noszenia kasków ochronnych,

- stosowania środków ochrony słuchu w miejscach pracy, gdzie występuje takie narażenie

- stosowania masek przeciwpyłowych i przeciwgazowych, w zależności od występujących
       zagrożeń,

- stosowania okularów ochronnych przy pracach, przy których występuje zagrożenie 
      uszkodzenia wzroku,

- stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem przy pracach na wysokości 
      i w zagłębieniach.

- Podwykonawcy pracujący na terenie P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie są zobowiązani do niezwłocznego informowania Kierownika projektu i Specjalisty ds. BHP i ppoż. o każdym wypadku przy pracy, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym oraz innym zagrożeniu życia lub zdrowia osób.

- Pracownicy podwykonawcy zobowiązani są poddać się badaniu alkomatem na zawartość alkoholu                          w wydychanym powietrzu w przypadku kontroli rutynowej zgodnie z regulaminem pracodawcy.

- P.G.K. Spółka z o. o. w Koszalinie udostępnia niezbędne informacje i materiały oraz udziela pomocy zespołowi badającemu okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.

3.	Zasady dotyczące przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie P.G.K.                           Spółki z o. o. w Koszalinie przez podwykonawców.

- Wszyscy podwykonawcy prowadzący prace na terenie przedsiębiorstwa zobowiązani 
są do użytkowania i utrzymania w stanie zabezpieczonym przed powstaniem pożaru budynki, urządzenia, składowiska.

- W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych 
i ewakuacji, a w szczególności:

- używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,

- gromadzenie i przechowywanie materiałów opałowych, tarcicy oraz innych materiałów palnych pod ścianami budynków, a szczególnie pod ścianami budynków posiadających otwory okienne                 i inne,

- ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,

- składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji,

- rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej      niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego 
z materiałami palnymi, przy czym dopuszczalne jest wykonywanie tych czynności 
na dachach o konstrukcji i przykryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych pod warunkiem zastosowania odpowiednich, przeznaczonych do tego celu podgrzewaczy,

- obowiązuje bezwzględny zakaz ustawiania stanowisk do podgrzewania smoły na płytach kanałów kablowych i w odległości mniejszej niż 15 m od nich, powyższy zakaz dotyczy również kominów wentylacyjnych i wejść ewakuacyjnych do tuneli kablowych.

- Podwykonawcom użytkującym urządzenia zasilane energią elektryczną lub gazem palnym zabrania                    się dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. 
W szczególności zabrania się:

- użytkowania dodatkowych ogrzewczych urządzeń elektrycznych,

- korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych 
i gazowych,

- włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie,

- pozostawienie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych 
nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,

- zastawianie dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników 
itp. urządzeń elektrycznych,

- pozostawianie niewyłączonego urządzenia elektrycznego po zakończeniu pracy 
w magazynach, pomieszczeniach produkcyjnych itp.,

- przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków butli napełnionych gazem palnym,                  w tym gazowych agregatów spawalniczych.

- Podwykonawcom zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej                bez zgody odpowiednich służb P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie.

- Ponadto zabrania się:

- używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach zakazanych,

- pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn oraz urządzeń technicznych nie oczyszczonych                        z pyłu, kurzu, smarów, palnych odpadów produkcyjnych itp.,

- przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwo zapalnych w ilościach większych niż wynosi zapotrzebowanie dobowe,

- pozostawiania czyściwa do maszyn oraz przetłuszczonych szmat bez zabezpieczenia,

- przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,

- przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji,
      których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub inne miejscowe 
      zagrożenie.

- Podwykonawcy są zobowiązani posiadać sprzęt ppoż., który powinien być umieszczony 
w dostępnym miejscu oraz zapewnić wymagane oznaczenia i stosowne instrukcje, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń, instalacji itp., może                         być używany do zabezpieczenia prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych za zgodą użytkownika.

- Pracownicy podwykonawcy, wykonujący prace w obiektach P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie winni znać między innymi:

- zasady postępowania w razie pożaru oraz po jego zakończeniu,

- zasady gaszenia urządzeń elektrycznych,

- zasady postępowania przy gaszeniu człowieka,

- wyjścia ewakuacyjne ze stanowiska pracy,

- zasady bezpiecznego magazynowania butli i gazowych agregatów spawalniczych.                         4. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie PGK przez podwykonawców.

- Pracownicy firm działających na terenie P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie oraz wykonawcy robót zleconych są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, tzn. do:

- ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki trujące,

- składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów 
w miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposób zapewniający ochronę środowiska,

- oszczędnego korzystania z wody,

- nieużywania dla celów przemysłowych wody pitnej,

- odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zakładu tylko po uzgodnieniu 
z Kierownikiem DT, Kierownikiem KZP.

- niewprowadzania do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych i trujących lub wylewania                           ich na powierzchnię,

- utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie włącznie 
z oczyszczaniem dróg zakładu,

- Zabrania się:

- zanieczyszczenia terenów należących do P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie,

- emitowania do powietrza i wprowadzania do ścieków oraz gleby substancji chemicznych bez uzgodnienia z Kierownikiem DT, Kierownikiem KZP.

- stosowania urządzeń powodujących nadmierny hałas lub wibracje, względnie emitujących 
      szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne,

- korzystania ze składowiska odpadów nieprodukcyjnych (zagospodarowanie odpadu wytworzonego przez wykonawcę należy do niego).

- P.G.K. Spółka z o. o. w Koszalinie zastrzega sobie możliwość kontroli działalności firm pracujących na jej terenie przez Specjalistę ds. BHP i ppoż. oraz prawo do ewentualnego wstrzymania robót                                       bez odszkodowania, jeśli zostanie stwierdzone rażące zagrożenie środowiska.

- Działalność polegająca na uzgodnionym korzystaniu ze środowiska jest związana 
z ponoszeniem odpowiednich opłat.

- P.G.K. Spółka z o. o. w Koszalinie zastrzega sobie prawo obciążania firmy, której działalność wpływa                        na wysokość ponoszonych przez P.G.K. Spółkę z o. o. w Koszalinie opłat za gospodarcze korzystanie                         ze środowiska, proporcjonalnymi kwotami w wysokości zależnej od tego wpływu.

5.   Postanowienia końcowe.

5.1 Kierownik projektu, Specjalista ds. BHP i ppoż. oraz inni pracownicy wyznaczeni do nadzorowania prac                          ze strony P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie, mogą kontrolować prowadzone przez podwykonawców prace,                   w zakresie:

- przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
          przeciwpożarowej,

- organizacji prac,

- ładu i porządku,

- kwalifikacji i uprawnień pracowników,

- szkolenia,

- stanu technicznego i sprawności maszyn, urządzeń i narzędzi,

- stosowania sprzętu ochrony zbiorowej i indywidualnej.

  - P.G.K. Spółka z o. o. w Koszalinie zastrzega sobie prawo do ewentualnego wstrzymania robót przez osoby upoważnione, wskazane w pkt. 4.1., bez odszkodowania, jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie postanowień zawartych w niniejszym załączniku lub przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, w związku z realizacją zleconych prac.

5.3 W przypadku nieprzestrzegania postanowień określonych w punktach 1, 2, 3, Zleceniodawca może:

- przerwać pracę,

- odstąpić od umowy z winy podwykonawcy z uwagi za rażące nieprzestrzeganie przepisów                    oraz zasad BHP i ppoż.

Koszalin, dnia ……………….2024 r.

- Opracował:                                                                        Przyjął do stosowania: