Gorzyce, dnia 24.07.2024 r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA  DO TREŚCI SWZ

- Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej w Pawilonie Odwykowym w WOLOiZOL w Gorzycach przy u. Zamkowej 8 - Etap I – Segment „A”.

- Postępowanie nr 7/2024/SET/TPBN.

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Wykonawca nr 1:

„W nawiązaniu do dokumentacji i wizji lokalnej składamy następujące zapytania:

Pytanie nr 1 :

- Proszę o wyjaśnienie jaką etapowość przewiduje Inwestor. Ile okien planuje udostępnić jednorazowo.

Odpowiedź:

Inwestor przewiduje ok. 8 etapów, a jednorazowa wymiana wyniesie od 6 do 14 okien.

Pytanie nr 2:

- Proszę o potwierdzenie, że okna O1, O2 i O3 nie podlegają wymianie.

Odpowiedź:

Okna O1, O2 i O3 nie podlegają wymianie.

Pytanie nr 3:

- Proszę o potwierdzenie, że drzwi zewnętrzne nie podlegają wymianie.

Odpowiedź:

Drzwi zewnętrzne nie podlegają wymianie.

Pytanie nr 4:

- Proszę o potwierdzenie, że wewnętrzne podokienniki należy wymienić tylko  10%.

Odpowiedź:

Wewnętrzne podokienniki przewidziane są do wymiany tylko do 10%.

Pytanie nr 5:

- Z uwagi na zlokalizowanie węgarków oraz braku możliwości montaż napowietrzaków okiennych w istniejącym usytuowaniu okna prosimy o przesłanie rysunku szczegółowego montażu okien.

Odpowiedź: w załączeniu znajdują się nowe dokumenty:

- opis „Sposób mocowania okien w otworach z węgarkiem”

- tabela równoważności

- ciepły montaż – rysunek B.1807_A_08 „Detal sposób montażu okna w otworach z węgarkiem”

- nawiewniki – rysunek B.1807_A_09 „Detal sposób montażu okna w otworach z węgarkiem”

Pytanie nr 6:

- Z uwagi na zlokalizowanie węgarków, a co za tym idzie rozszerzeniem robót związanych z montażem okien (to nie tylko malowanie) proszę o uzupełnienie przedmiaru.

W załączeniu przedmiar uzupełniony o nowe elementy.

Pytanie nr 7:

- Brak w przedmiarze montażu rusztowań niezbędnych podczas przedmiotowych prac. Proszę o uzupełnianie przedmiaru

Zamawiający nie widzi potrzeby stosowania rusztowań przy tej wymianie okien. Wykonawca może zastosować rusztowania, ale nie stanowi to kosztu Inwestora.

Zamawiający załącza uzupełnione dokumenty i przedmiar o wyżej wymienione pozycje.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, iż w wyniku przedstawionych wyżej odpowiedzi na pytania zmianie uległa treść Ogłoszenia o zamówieniu co wymaga więcej czasu na przygotowanie ofert przez Wykonawców, Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia w Sekcji V Kwalifikacja Wykonawców: w ust. 5 pkt 8 oraz w ust. 5 pkt 11 przedłużając termin: składania ofert na dzień 06.08.2024 r. godz. 8:00; termin otwarcia ofert dzień 06.08.2024 r godz. 8:10 oraz termin związania ofertą: 04.09.2024 r.

Powyższe pismo stanowi integralną część Ogłoszenia i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.

Specjalista ds. zamówień

Edyta Gronowska