|  | Pakiet 1 |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SWZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # 2. | 3. | # 4. | 5. | 6. | 7. | # 8. | 9. | 10. |
| # Lp. | # Lokalizacja dźwigu | Ilość Przystanków | # Rodzaj dźwigu | Nr rejestracyjny | ilość | Cena netto zł | # Wartość netto zł # /kol.6x7/ | Podatek VAT% | Wartość brutto zł /kol.8+9/ |
| 1. | budynek Zakładu Medycyny Nuklearnej | 2 | dźwig z napędem elektrycznym | 3110001262 | 36 miesięcy |  |  |  |  |
| 2. | budynek Zakładu Medycyny Nuklearnej | 2 | dźwig z napędem elektrycznym | 3110001263 | 36 miesięcy |  |  |  |  |
| 3. | Stawka roboczogodziny do prac nie podlegających konserwacji | --- | --- | --- | 150 godzin |  |  |  |  |
| 4. | Przegląd główny (raz na rok zgodnie z przepisami UDT) | --- | wszystkie dźwigi z tabeli | --- | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja dotycząca robót konserwacyjnych dźwigów.

| 1. Cena za konserwację obejmuje: - przeglądy konserwacyjne zgodnie z przepisami UDT (minimum 1 x w miesiącu) - serwis techniczny ( całodobowe pogotowie dźwigowe ) - drobne materiały (zakup i montaż ) wyszczególnione poniżej - udział w badaniach okresowych UDT - wykonanie pomiarów elektrycznych | 2. Materiały wchodzące w cenę konserwacji miesięcznej: - olej przekładniowy (dolewki) - smar - wkładki bezpiecznikowe (4,6,10A) - żarówki oświetlenia kabiny i szybu - mostek prostowniczy 35A - styki kontaktu drzwi szybowych - instrukcja obsługi - diody sygnalizacyjne - czyściwo - wkładki bezpiecznikowe ( 2,4,6,10,32,50A ) - żarówki sygnalizacyjne 24V - styki kontaktu rygla |
| --- | --- |