Mszana Dolna , dnia 02.08.2024.r.

**Zamawiający:**

**Gmina Mszana Dolna – Urząd Gminy**

**Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r poz.1605 ze zm. ), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z udzieloną odpowiedzią jak poniżej.

PYTANIE 1:

Proszę o zamieszczenie rozwiązania technicznego dla wiat przystankowych?

ODPOWIEDŹ:

Minimalne wymiary wiaty w planie - 0,8x3,50m.

Konstrukcja - profile stalowe ocynkowane

Pokrycie dachowe - przyciemniony poliwęglan

Przeszklenie ścian - szyby hartowane o gr. 8mm

Siedziska - ławka drewniana

Śmietnik - metalowy

Posadowienie - fundamenty prefabrykowane punktowe

Zastępca Wójta Gminy /-/ Wacław Zoń