## Parametry
L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
PAKIET I - Akcesoria do kapnografu posiadanego przez Zamawiającego, model: SDM, producent SENTEC |  |  |  | CPV: 33124000-5
1. Klips mocujący na ucho (op/24 szt.) - 68 opak.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
3 | kompatybilny z czujnikiem Sentec OxiVent Sensor/ V-Sign Sensor 2 | TAK |  | –
4 | przeznaczony dla pacjentów dorosłych lub pediatrycznych | TAK |  | –
5 | pierścień przyklejany jest na dolną część małżowiny usznej | TAK |  | –
6 | otwór do umieszczenia czujnika musi być całkowicie pokryty małżowiną | TAK |  | –
7 | klips nie nadaje się do małżowin z ubytkami typu przekłucia, otwory | TAK |  | –
8 | klips umożliwia delikatną aplikację czujnika bez konieczności nacisku | TAK |  | –
9 | zapewnia możliwość rotacji czujnika w zakresie 360 stopni | TAK/nie |  | –
10 | klips uszny Ear Clip (op/24szt.), nr katal: EC/100009 wg Sentec lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | –
11 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | –
2. Żel przewodzący - 25 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | pojemność opakowania, min: 5 ml | TAK, podać |  | [1,2]
6 | używany pomiędzy skórą a membraną czujnika | TAK |  | –
7 | zapewniający prawidłowe przewodzenie | TAK |  | –
8 | żel kontaktowy, nr katal: GEL-04/102571 wg Sentec lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | –
9 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | –
3. Czujnik do kapnografu - 5 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | czujnik pomiarowy kompatybilny z aparatem Sentec SDM | TAK |  | –
6 | zapewniający ciągły pomiar tcPCO2 w technologii cyfrowej | TAK |  | –
7 | gwarantowany czas używania, min. 18 miesięcy | TAK, podać |  | [1,2]
8 | czujnik do kapnografu firma SenTec: V-Sign Sensor 2, nr katal: 707231 wg Sentec lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | –
9 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | –
4. Butla z gazem kalibracyjnym (op. 6 szt.) - 20 opakowań
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | butla kompatybilna z aparatem Sentec SDM | TAK |  | –
6 | wkręcana do aparatu bez użycia narzędzi i adapterów, zabezpieczona odkręcanym korkiem | TAK |  | –
7 | pojemność, min. 600 ml | TAK, podać |  | [1,2]
8 | butla z gazem kalibracyjnym, nr katal: GAS-0812/100073 wg Sentec lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | –
9 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | –
5. Membrana czujnika (op 3 szt.) - 40 opakowań
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | membrana dostarczana w specjalnym, jednorazowym, półautomatycznym „zmieniaczu membran” | TAK |  | –
6 | działający w oparciu o sekwencję naciśnięć i przekręceń - dzięki któremu podczas wymiany użytkownik nie ma kontaktu z membraną i płynami kalibracyjnymi | TAK |  | –
7 | membrana czujnika, nr katal: MC-3/101406 wg Sentec lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | –
8 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | –
5. Pierścień mocujący (op 48 szt.) - 10 opakowań
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | kompatybilny z czujnikiem Sentec OxiVent Sensor/ V-Sign Sensor 2, przyklejany bezpośrednio na skórę pacjenta, służący do utrzymania czujnika na skórze pacjenta, zapewniający możliwość rotacji czujnika w zakresie 360 stopni, nr katal: MARe-MI/102162 wg Sentec lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | –
6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | –
5. Plaster stabilizujący Staysite (op 24 szt.) - 20 opakowań
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | plaster do stabilizacji pierścienia typu Mare-Mi w środowisku, o zwiększonej wilgotności lub u pacjenta ze zwiększoną potliwością w celu przedłużenia okresu efektywnego przymocowania, nr katal: SA-MAR_24/102594 wg Sentec lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | –
6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | –
PAKIET II - Części serwisowe do aparatury medycznej posiadanej przez Zamawiającego 1 |  |  |  | CPV: 33190000-8
1. Przewód synchronizacji kardiomonitora - 1 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | kabel synchronizacji, nr kat. K974/YJ910P wg Nihon-Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |  | –
2. Kabel główny do kardiomonitora - 20 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | długość kabla min. 2,3 m | TAK, podać |  | [1,2]
5 | kabel główny EKG, nr kat. K922 (JC-906P) wg. Nihon-Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |  | –
3. Przewód EKG pacjenta 3 - odprowadzeniowy - 110 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | przewód EKG pacjenta 3 - odprowadzeniowy, nr kat. K911 (BR-903P) wg Nihon-Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |  | –
4. Mankiety do kardiomonitorów - 220 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy, nr kat. S951D (YP-713T) wg Nihon Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 - 200 szt. | TAK, podać |  | –
6 | mankiet NIBP dla dorosłych, duży, nr kat. S951E (YP-714T) wg Nihon Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 - 20 szt. | TAK, podać |  | –
5. Adapter SpO2 - 10 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | TAK, |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | –
5 | długość kabla min. 2,1 m | TAK, podać |  | [1,2]
6 | Adapter SpO2 do Nihon-Kohden, średnica kabla 4mm, model K931, nr kat. JL-900P wg Nihon-Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |  | –
6. Czujnik SpO2 - 10 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | TAK, |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | –
5 | długość kabla min. 1,6 m | TAK, podać |  | [1,2]
5 | czujnik SpO2 do Nihon-Kohden, model P225F, nr kat. TL-201T wg Nihon-Kohden lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami NIHON KOHDEN, min. LIFESCOPE VS BSM - 3562, LIFESCOPE J BSM - 9101 K, LIFESCOPE VS BSM - 3763 | TAK, podać |  | –
6 | oferowany czujnik saturacji typu klips - wodoodporny | TAK/NIE |  | –
PAKIET lll - Części serwisowe do aparatury medycznej posiadanej przez Zamawiającego 2 |  |  | CPV: 33190000-8
1. Czujnik pulsoksymetrii Nellcor - 25 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | długość min. 0,9 [m] | TAK, podać |  | [1,2]
6 | czujnik pulsoksymetrii typu Nellcor Oxi Max, nr kat. DS100A wg Nellcor lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z pulsoksymetrami N-65 oraz PM-10M | TAK, podać |  | –
2. Czujnik pulsoksymetrii typu Y Nellcor - 2 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | wielorazowy czujnik pulsoksymetrii typu Y, nr kat. D-YS wg Nellcor lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z pulsoksymetrami Nellcor Oxi Max | TAK, podać |  | –
3. Kabel połączeniowy EKG do kardiomonitora DASH 3000 - 6 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | ekranowany kabel połączeniowy EKG Multi Link 3/5 odprowadzeniowy, nr kat. 2017003-003 wg GE Medical Systems lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem DASH 3000 | TAK, podać |  | –
4. Przewody do EKG do monitorów Dash 3000 - 12 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
4 | przewody do EKG 3-odprowadzeniowy, nr kat. 412682-003 wg GE Medical Systems lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem DASH 3000 - 10 szt. | TAK, podać |  | –
5 | przewody do EKG 5-odprowadzeniowy, nr kat. 412681-003 wg GE Medical Systems lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem DASH 3000 - 2 szt. | TAK, podać |  | –
5. Komplet elektrod kończynowych do EKG - 70 kompletów
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | komplet czterech elektrod kończynowych wykonanych z tworzywa sztucznego, kolorystyka zgodna z oznaczeniami przewodu pacjenta, poszczególne elektrody wyposażone w zaciski do podłączenia końcówek przewodu pacjenta od aparatów EKG | TAK, podać |  | –
6. Pas piersiowy do aparatów EKG - 90 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | pas piersiowy dla dorosłych o wymiarach, min. 100 x 1500 [mm] do aparatów EKG, wykonany z mat. dopuszcz. do kontaktu z ciałem pacjenta - 85 szt. | TAK, podać |  | –
6 | pas piersiowy dla dzieci o wymiarach, min. 32 x 1350 [mm] do aparatów EKG, wykonany z materiału dop. do kontaktu z ciałem pacjenta - 5 szt. | TAK, podać |  | –
7. Adapter przedłużający do czujników Nellcor - 6 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | adapter przedłużający do czujników SpO2, nr kat. MC-10 wg Nellcor lub produkt równoważny tj. w pełni kompatybilny z czujnikami Nellcor Oxi Max | TAK, podać |  | –
8. Kabel pacjenta do Lifepak 20 - 1 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | kabel pacjenta 3-odprowadzeniowy wg standardu IEC, nr kat. 11110-000030 wg Physio-Control lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach | TAK, podać |  | –
9. Kabel główny 3 - odprowadzeniowy do kardiomonitora Philips MP 5 - 40 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | długość kabla, min. 250 cm | TAK, podać |  | [1,2]
6 | średnica kabla, min. 4 mm | TAK, podać |  | –
7 | wymiar wtyczki nie większy niż 15 mm x 24 mm x 69 mm | TAK, podać |  | –
8 | ekranowany kabel do EKG, umożliwiający monitorowanie min. 3 odprowadzeń, nr kat. M1669A wg Philips lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP 5 oraz spełniający parametry techniczne podane powyżej | TAK, podać |  | –
10. Przewód EKG pacjenta 3 - odprowadzeniowy do kardiomonitora Philips MP 5 - 40 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | długość kabla, min. 90 cm | TAK, podać |  | [1,2]
6 | średnica kabla, min. 3 mm | TAK, podać |  | –
7 | wymiar wtyczki nie większy niż 9 mm x 23 mm x 51 mm | TAK, podać |  | –
8 | zestaw przewodów pacjenta, nr kat. M1674A wg Philips lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP 5 oraz spełniający parametry techniczne podane powyżej | TAK, podać |  | –
11. Kabel główny 5 - odprowadzeniowy do kardiomonitora Philips MP 5 - 5 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | długość kabla, min. 245 cm | TAK, podać |  | [1,2]
6 | średnica kabla, min. 4 mm | TAK, podać |  | –
7 | wymiar wtyczki nie większy niż 69 mm x 37 mm x 15 mm | TAK, podać |  | –
8 | ekranowany kabel do EKG, umożliwiający monitorowanie min. 5 odprowadzeń, nr kat. M1668A wg Philips lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP 5 oraz spełniający parametry techniczne podane powyżej | TAK, podać |  | –
12. Przewód EKG pacjenta 5 - odprowadzeniowy do kardiomonitora Philips MP 5 - 15 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | długość kabla biały, żółty, czerwony, min. 90 cm o średnicy, min. 3 mm | TAK, podać |  | –
6 | długość kabla zielony i czarny, min. 145 cm o średnicy min. 3 mm | TAK, podać |  | –
7 | wymiar wtyczki nie większy niż 9 mm x 36 mm x 41 mm | TAK, podać |  | –
8 | zestaw przewodów pacjenta, nr kat. M1645A wg Philips lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP 5 oraz spełniający parametry techniczne podane powyżej | TAK, podać |  | –
13. Czujnik Spo2 do kardiomonitora Philips MP 5 - 20 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | średnica kabla, min. 4 mm | TAK, podać |  | [1,2]
6 | czujnik nie grubszy niż 12 mm | TAK, podać |  | –
7 | długość 50 mm ± 2 mm, szerokość 40 mm ± 2 mm | TAK, podać |  | –
8 | czujnik SpO2 (dla pacjentów o wadze pow. 50 kg), długość min. 3 [m], kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami MP5 prod. Philips, nr kat. M1191BL wg Philips lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP 5 oraz spełniający parametry techniczne podane powyżej | TAK, podać |  | –
14. Mankiet do kardiomonitorów Philips - 50 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | mankiet z pojedynczym wężykiem do NIBP dla dorosłych, wielokrotnego użytku rozmiar M, nr kat. M1574A wg Philips lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP 5 | TAK, podać |  | –
15. Kabel główny EKG Spacelabs - 10 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | ekranowany kabel do EKG 5 - żyłowy, długość min. 3 [m], znaczenie kolorów wg IEC, nr kat. 700-0008-07 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | –
16. Przewód EKG pacjenta - 5 odprowadzeniowy Spacelabs - 40 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | zestaw 5 ekranowanych, przewodów pacjenta, długość min. 60 [cm], znaczenie kolorów wg IEC, nr kat. 700-0006-09 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | –
17. Kabel główny EKG Spacelabs - 1 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | ekranowany kabel do EKG min. 5 - żyłowy, długość min. 3 [m], znaczenie kolorów wg IEC, nr kat. 012-0508-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | –
18. Przewód EKG pacjenta 5-odprowadzeniowy Spacelabs - 1 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | zestaw 5 ekranowanych, przewodów pacjenta, długość min. 60 [cm], znaczenie kolorów wg IEC, nr kat. 012-0517-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | –
19. Mankiet do kardiomonitorów Spacelabs - 150 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | mankiet z pojedynczym wężykiem do NIBP dla dorosłych rozmiar M: nr kat. 714-0073-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | –
20. Adapter SpO2 do kardiomonitorów Spacelabs - 1 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | długość min. 300 [cm] | TAK, podać |  | [1,2]
6 | adapter do SpO2, nr kat. 700-0030-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | –
21. Czujnik SpO2 do kardiomonitorów Spacelabs - 100 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | czujnik SpO2 klips dla dorosłych, nr kat. 015-0660-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | –
22. Mankiet do kardiomonitora Mennen Medical - 4 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | mankiet z pojedynczym wężykiem do NIBP dla dorosłych rozmiar M: nr kat. 800-071-329 wg Mennen lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami VitaLogik 4000/4500 | TAK, podać |  | –
23. Kabel EKG Mennen Medical - 15 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | ekranowany kabel EKG 5 żyłowy kompatybilny z kardiomonitorem Mennen Medical Vitalogik 4x000, nr kat. 551-306-593 wg Mennen lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami VitaLogik 4000/4500 | TAK, podać |  | –
24. Przewód pośredni SpO2 Drager/Nellcor do modułów Multimed i Neomed - 10 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | TAK, |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | –
5 | przewód pośredni SpO2 Drager/Nellcor do modułów Multimed i Neomed, długość 1 [m], nr kat. 3368433 wg Drager lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Infinity Delta | TAK, podać |  | –
25. Adapter Sp02 do kardiomonitorów Mindray uMEC12 - 5 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | TAK, |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | –
5 | Adapter Sp02 do kardiomonitorów Mindray uMEC12, model 562, nr kat. 0010-20-42710 wg Mindray lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Mindray uMEC12 | TAK, podać |  | –
26. Przewód EKG pacjenta główny 5 odprowadzeń do kardiomonitora Mindray uMEC12 - 10 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | TAK, |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | –
5 | Przewód EKG pacjenta główny 5 odprowadzeń do kardiomonitora Mindray uMEC12, model EV6201 nr kat. 0010-30-42719 wg Mindray lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Mindray uMEC12 | TAK, podać |  | –
27. Odprowadzenia EKG do kardiomonitora Mindray uMEC12 - 10 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | TAK, |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | –
5 | Odprowadzenia EKG do kardiomonitora Mindray uMEC12, model ELG504A, nr kat. 0010-30-42730 wg Mindray lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Mindray uMEC12 | TAK, podać |  | –
28. Czujnik SpO2 do Kardiomonitora Mindray uMEC12 - 10 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | Czujnik SpO2 do Kardiomonitora Mindray uMEC12 nr katal: BSA307-44 wg Mindray lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z Kardiomonitorami Mindray uMEC12 | TAK, podać |  | –
29. Czujnik SpO2 klips na ucho Spacelabs - 5 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | TAK, |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | –
5 | Czujnik SpO2 klips na ucho Spacelabs, kabel o dł. 3m nr kat. 015-0661-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | –
30. Czujnik SpO2 do Philips Klips na palec - 4 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | TAK, |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK, podać |  | –
5 | Czujnik SpO2 do Philips Klips na palec, model M1196A wg Philips, lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorem MP5 | TAK, podać |  | –
31. Dren do NIBP do kardiomonitorów Spacelabs - 5 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | długość min. 250 [cm] | TAK, podać |  | [1,2]
6 | dren do mankietów do NIBP, długość min. 250 [cm], nr kat. 714-0018-00 wg Spacelabs lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs typu 90367, 90369, 90387 | TAK, podać |  | –
32. Moduł pomiarowy SpO2 w technologii Masimo do kardiomonitora Philips IntelliVue - 1 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | moduł pomiarowy w technologii typu Masimo lub równoważnej z hemoglobiną tlenkowęglową SpCO, Methemoglobina SpMet, całkowita hemoglobina SpHb, całkowita zawartość tlenu (Oxygen Content) SpOC | TAK, podać |  | –
33. Komplet 5 odprowadzeń EKG do Siemens - 10 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | długość min. 0,9 [cm] | TAK, podać |  | [1,2]
6 | Komplet 5 odprowadzeń EKG do Siemens, odpowiedni do 6644590, nr katal: EL-SMCT5-90G-I wg Siemens lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z zurządzeniem Sensis Vibe SN | TAK, podać |  | –
34. Maska Amara do aparatu CPAP - 10 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy | TAK |  | –
5 | Maska Amara do aparatu CPAP rozmiary do wybory L, M, S, nr katal: 1090228 wg Philips lub produkt równoważny, tj. w pełni kompatybilny z aparatami CPAP Philips | TAK, podać |  | –