Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 1 – Rękawice niejałowe do pracy przy cytostatykach

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rękawice niejałowe jednorazowego użytku chroniące przed cytostatykami. Rękawice o kształcie uniwersalnym, pasujące na lewą i prawą dłoń. Bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, o teksturowanej powierzchni ułatwiającej pewny chwyt. Grubość pojedynczej ścianki na palcach – od 0,10mm do 014 mm, na dłoni – od 0,09 mm do 0,13mm, na mankiecie –od 0,07 mm do 0,11mm. Długość rękawicy - min. 28,0 cm. Rękawice zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej, kategoria III spełniająca wymagania klasy II lub wyższej (czas przebicia większy niż 30 min), zgodnie z normą EN 374 dla min. 5 leków cytostatycznych (dowolnych) i karmustyny – potwierdzone badaniami. Współczynnik AQ ≤ 1,5. Wymagane rozmiary: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar S | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar M | 14000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar L | 12000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar XL | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 2 – Rękawiczki jałowe do pracy przy cytostatykach

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość par | Zaoferowana ilość par w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rękawice sterylne, bezpudrowe, wykonane z naturalnego lateksu, nitrylu, poliuretanu lub neoprenu, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia wykonana z polimeru powlekanego powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Mankiet prosty z opaską na końcu. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa )od 0,20 do 0,22 mm na palcu, od 0,18 do 0,20 mm na dłoni, od 0,18 do 0,20 mm na mankiecie. Długość minimum 280 mm. Poziom protein max 30 μg/g. AQL max. 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Wymagana dualna rejestracja jako środek ochrony indywidualnej kategorii III i jako wyroby medyczne. Rozmiary tego samego producenta: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar 6.0 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar 6.5 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar 7.0 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar 7.5 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Rozmiar 8.0 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Rozmiar 8.5 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 3 – Rękawice do procedur wysokiego ryzyka

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rękawica diagnostyczna – medyczna, nitrylowa, niesterylna, bezpudrowa, zgodna z normą PN-EN 455:1-4, długość minimalna 30,5 cm (mierzona od palca środkowego do końca mankietu), AQL 1.5, średnia grubość: palce 0,15 mm, dłoń 0,12 mm, min. siły zerwania (przed / po starzeniu) – 11/9. Zgodne z normą EN ISO 374-1:2016 lub ASTM F739 tj. posiadająca odporność na przenikanie substancji chemicznych przy zastosowaniu cytostatyków dla obserwowanego braku przeniknięcia minimum 4 godz. odpowiednio dla Cyclophosphamide 20 mg//ml, Doxorubicin 2mg/ml, Cisplatin AQ 1mg/ml, Paclitaxel 6mg/ml, Dacarbazine 10mg/ml, 5-Fluorouracil 50mg/ml, Amethopterin Hydrate 100 mg/ml, Etoposide 20 mg/ml, Tio-Tepa 10mg/ml oraz minimalny brak przenikania dla Carmustine 3.3 mg/ml > 3 godz., Formalin 10% > 4 godz., Isopropanol 70% - 60 min., Glutaraldehyde 4% > 4godz. Zgodne z EN ISO 374-5:2016 lub ASTM F1671 tj. posiadające odporność przed mikroorganizmami na penetrację przez krwiopochodne patogeny. Klasyfikacja produktu jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Rozmiary tego samego producenta: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar S | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar M | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar L | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar XL | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 4 – Rękawice do procedur najwyższego ryzyka

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość par | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rękawiczka nitrylowa ochronna przeznaczona do "procedury najwyższego ryzyka" o następujących parametrach: długość min. 41cm, grubość palce/dłoń/mankiet 0,28mm/0,24mm/0,15mm, posiadająca pełną teksturę na całej dłoni i palcach, siła zrywania przed/po starzeniu 18N/24N, zawartość pudru<2,0mg/rękawiczkę, AQL=1, zgodne z normą EN-455-1,2,3,4, ISO EN 374-5, EN-16523, ŚOI kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Rozmiary tego samego producenta: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar M | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar L | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 5 – Rękawice sterylne chirurgiczne neoprenowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpudrowe, ze strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, bez protein i alergenów naturalnego lateksu, zewnętrzna powierzchnia teksturowana, AQL max. 0,65, sterylne, grubość na palcu 0,19 mm - 0,23mm, grubość na dłoni 0,16-0,20 mm; grubość na mankiecie 0,14-0,20 mm wytrzymałość min. 13 N, mankiet rolowany lub prosty z obszarem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikującej. Pakowane pojedynczo w opakowaniu z tworzywa syntetycznego. Opakowanie pojedyncze z wycięciem typu listek. Produkt klasyfikowany jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III oraz wyrób medyczny. Rozmiary tego samego producenta: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar 6.0 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar 6.5 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar 7.0 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar 7.5 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Rozmiar 8.0 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Rozmiar 8.5 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 6 – Fartuchy barierowe niesterylne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Fartuch barierowy ochronny przed czynnikami biologicznymi, niesterylny, wzmacniany. Zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745 z uwzględnieniem okresów przejściowych oraz spełniający normę EN 14126: odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego – klasa 4 lub wyższa, odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 4 i wyższa, odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 i wyższa, wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem | 4000 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 7 – Fartuchy medyczne sterylne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana Ilość szt | Cena jednostk. netto za szt. | VAT% | Wartość Netto (3* 4) | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Jałowy fartuch chirurgiczny, wykonany z SMMS lub SMS, o gramaturze minimum 35 g/m2 z mankietem, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar M. Rejestracja jako wyrób medyczny | 1400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy fartuch chirurgiczny, wykonany z SMMS lub SMS, o gramaturze minimum 35 g/m2 z mankietem, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar L. Rejestracja jako wyrób medyczny | 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy fartuch chirurgiczny, wykonany z SMMS lub SMS, o gramaturze minimum 35 g/m2 z mankietem, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar XL. Rejestracja jako wyrób medyczny | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 8 – Fartuchy chirurgiczne sterylne wzmocnione

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlacted o gramaturze min. 68g/m2. Wzmocnienie frontu i rękawów wykonane z nieprzepuszczalnej, oddychającej folii poliestrowej o grubości min 30 μm. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 7 cm. Troki przyszyte do fartucha, złączone kartonikiem umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch zwinięty w serwetę włókninową lub papier krepowy. Fartuch o podwyższonej odporności na rozrywanie-na sucho min. 115 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na rozrywanie-na mokro min 115 kPa (w strefie krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie 3,2 Log10( liczba cząstek), Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 150 cm H2O. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha. Fartuch pakowany próżniowo w opakowanie folia-folia,sterylizowany radiacyjnie. Rozmiary : M, L, XL, XXL. Zgodny z normą EN 13795. Rejestracja jako ŚOI i WM. |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar fartucha M | 2200 |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar fartucha L | 3800 |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar fartucha XL | 2000 |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar fartucha XXL | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 9 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 9 – Czepek typu beret

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Czepek pielęgniarski, okrągły typu beret, ściągany lekko gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14 g/m2 – 17 g/m2, dobrze przylegający. Czepki pakowane w pudełka umożliwiające pojedyncze wyjmowanie. Rejestracja jako WM. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Załącznik Nr 10 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 10 – Koszule pacjenta z trokami

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Koszula przedoperacyjna, niebieska lub zielona, długość 105-120 cm, koszula z trokami. Wiązana w pasie z tyłu, na plecach i przy szyi. Wykonana z 3-warstwowej hydrofobowej włókniny polipropylenowej typu SMS, nieprzeźroczysta nieprześwitującego materiału typu SMS, o gramaturze 35g/m2 (+5g/m2), oddychająca, obwód 130-160cm. Klasyfikacja jako wyrób medyczny. | 1400 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 11 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 11 – Ochraniacze na obuwie

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość par | Cena jednostkowa netto za parę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ochraniacze na obuwie wiązane, długie do 50 cm, z włókniny laminowanej folią. Rejestracja jako wyrób medyczny | 700 par |  |  |  |  |  |
| 2 | Ochraniacze na obuwie niskie do 20 cm wysokości z gumką, foliowe. Rejestracja jako wyrób medyczny | 8000 par |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 12 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 12 – Jednorazowe komplety operacyjne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Jednorazowe komplety: bluza + spodnie wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40 g/m2 przepuszczającej powietrze. Kolor zielony lub niebieski. Bluza operacyjna z wycięciem pod szyją w kształcie litery „V” wykończone lamówką, minimum dwie kieszenie. Spodnie wiązane na troki, nogawki bez ściągaczy. Rozmiary : S, M, L, XL, XXL, XXXL. Rejestracja jako wyrób medyczny. | 6500 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 13 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 13 – Jednorazowe bluzy operacyjne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Jednorazowe bluzy lekarskie z długim rękawem, zakończone mankietem, zapinane na zatrzaski. Wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2 przepuszczającej powietrze. Kolor niebieski lub zielony. Rozmiary M, L. Rejestracja jako wyrób medyczny | 80 szt. (tym 30 sztuk w opcji) |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 14 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 14 – Maski medyczne na troki

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Maska medyczna trzywarstwowa z tasiemkami (trokami) dla osób ze skórą wrażliwą o gramaturze 55g/m^2-60g/m^2. Maska z elastycznym wkładem, niebarwiona. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Wymagana zgodność z normą 14683, typ II, BFE>= 98%, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm^2. Kolor zielony lub niebieski. Opakowanie po max. 50 szt. w kartonik w formie pojemnika. Rejestracja jako ŚOI i WM. | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 15 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 15 – Półmaski filtrujące do pracy z cytostatykami

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Półmaska filtrująca przeznaczona do stosowania podczas przygotowywania cytostatyków, odporna na przesiąkanie, niepyląca, z wkładką modelującą na nos, pozwalająca na nieprzerwaną pracę około trzech godzin bez konieczności zmiany maski z mocowaniem dwiema gumkami zakładanymi na kark i czubek głowy, niemocowana na uszach, klasa ochrony FFP2 lub FFP3, normy EN 149:2001. Maseczki posiadające podwójne certyfikowanie – jako środkiem ochrony indywidualnej kategorii III i jako wyroby medyczne – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Minimalna skuteczność filtracji 98% | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 16 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 16 – Maska kaczy dziób

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Maska chirurgiczna typu "kaczy dziób" - bezpieczna, odporna na przesiąkanie (>120 mmHg) zgodnie z normą 14683, nieprzylegająca do ust i nozdrzy, hypoalergiczna. Efektywność filtracji bakteryjnej (BFE*) ≥98%. Opory oddechowe – różnica ciśnień (mmH2O/cm2) <5,0. Klasyfikacja produktu zgodnie z normą 14683 – TYP II R. Rejestracja jako ŚOI i WM. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 17 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 17 – Koszula pacjenta w serek

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Koszula przedoperacyjna, niebieska lub zielona, nie krępująca ruchów, długość 105-120 cm, koszula bez troków, dekolt w tzw. „serek” lub „Y”. Wykonana z miękkiej 3-warstwowej hydrofobowej włókniny polipropylenowej, nieprzeźroczysta, oddychająca, rozmiar XL 130-160cm. Wymagana rejestracja jako wyrób medyczny. | 4000 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 18 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 18 – Maski FFP3

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent, klasa wyrobu medycznego Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Półmaska filtrująca klasy FFP3 spełniająca normę: 149:2001 + A1:2009 lub 149 + A1:2010 i EN 140 Zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/425 jako środek ochrony indywidualnej kategorii III. Półmaska osłaniająca usta, nos i brodę, wykonana z materiałów trudnopalnych, z zaciskiem nosowym lub wyprofilowaną częścią nosową i taśmami nagłowia, Zamawiający dopuszcza maski mocowane na uszy chroniąca przed aerozolami, w tym bioaerozolami, opór oddychania nie większy niż 300 Pa, zawartość CO2 w powietrzu wdychanym mniejsza niż 1% objętości. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 19 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 19 – Maski FFP2

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent, klasa wyrobu medycznego Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Półmaska filtrująca klasy FFP2 spełniająca normę: 149:2001 + A1:2009 lub 149 + A1:2010 i EN 140 Zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/425 jako środek ochrony indywidualnej kategorii III. Półmaska osłaniająca usta, nos i brodę, wykonana z materiałów trudnopalnych, z zaciskiem nosowym lub wyprofilowaną częścią nosową i taśmami nagłowia, Zamawiający dopuszcza maski mocowane na uszy,chroniąca przed aerozolami, w tym bioaerozolami, opór oddychania nie większy niż 300 Pa, zawartość CO2 w powietrzu wdychanym mniejsza niż 1% objętości. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 20 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 20 – Fartuchy foliowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana Ilość szt | Cena jednostk. netto za szt. | VAT% | Wartość Netto (3* 4) | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Fartuch jednorazowy foliowy bez rękawów typ: ogrodniczki z paskiem na szyję z tyłu wiązany. | 5000 |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 21 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba odpowiedzialna  za realizację przedmiotu umowy  ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy rękawic, masek,koszul, fartuchów na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę

## Pakiet nr ..…2

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 3

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

ÿ  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

ÿ   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ:

- Tak3 powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………4
 Nie3.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia3: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..4

4  wypełnia wykonawca

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 24 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa rękawic, masek, koszul, fartuchów,, ZP-24-086UN””, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 25 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawa rękawic, masek, czepków, koszul, fartuchów, ZP-24-036UN”prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej                                 w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 26 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawa rękawic, masek, czepków, koszul, fartuchów, ZP-24-036UN”prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.