## formularz cenowy 2025
Załącznik nr 6a do SWZ/1 do umowy
CZĘŚĆ 1 - Formularz cenowy
PRZEGLĄDÓW SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU i SYSTEMÓW ODDYMIANIA 2025 roku
Lp. | Lokalizacja |  | Rodzaj zainstalowanego systemu - centrali | Rok produkcji - instalacji | Przeznaczenie systemu | Elementy składowe SAP - SSP | [13 empty] | Częstotliwość wykonywania czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa jednego przeglądu [zł] | Ilość przeglądów na rok | Cena netto za 4 przeglądy [zł] | Podatek VAT 23% [zł] | Cena brutto za 4 przeglądy [zł] |  | 0
| kompleks | Nr i przeznaczenie budynku / ilość kondygnacji |  |  |  | Typ i ilość centrali | Typ i ilość przystawek | Ilość lini dozoru | Typ i ilość czujek izotopowych (jonizacyjnych) | Typ i ilość czujek optycznych | Typ i ilośc czujek termicznych | Typ i ilośc czujek liniowych | Typ i ilośc czujek kanałowych | Typ i ilośc czujek płomienia | Typ i ilość ostrzegaczy ręcznych | Typ i ilość sygnalizatorów optycznych | Typ i ilość sygnalizatorów dźwiękowych | Typ zintegrowanego systemu oddymiania (klapy dymowe) | inne elementy składowe
SOI Żagań
1. | 2987 | BUD NR 1 | Centrala oddymiania Polon Alfa |  | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | USC 6000 1 szt. Polon 4200 1 szt |  |  |  | Polon Alfa DUR-4046-szt.68 DUR-4047-szt..34 |  |  |  |  | POLON-ALFA ROP-4001H SZT.13 | Punktowa czujka optyczna DUR-40 4 szt. | POLON-ALFA SAL-4001 4 szt. | okno z napędem elekt. szt.1 | SAP POLON-ALFA/SAL-4001 4 szt. ROP-4001K 13 szt. Przycisk oddymiania RT45-LT 4 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 295.6075
2. | 2987 | BUD NR 2 | Centrala oddymiania i przewietrzania |  |  | /D+H/RZN 4402-K 2 szt. |  |  |  | MPD821 szt.2 | [7 empty] | okno z napędem elekt. szt.2 | przycisk oddymiania /D+H/RT 42 PL/szt.8 | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
3. | 2987 | BUD NR 4 | Centrala oddymiania i przewietrzania |  | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Bosch FPA 5000 1 szt. AFG-2004 2 szt. |  |  |  | FAP-DO 420 szt.78 | [5 empty] | optyczna czujka dymu DOR-40 1 szt. |  | okno z napędem elekt. szt.2 | ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-210-DM-G-R szt.21 Przycisk przewietrzania PP-20 1 szt. Przycisk oddymiania RPO-01 4 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 177.7785
4. | 2987 | BUD NR 6 | Centrala P.poz | 2016 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | POLON 4900 1 szt |  |  |  | POLON-ALFA DOT-4046 szt. 322 | [8 empty] | Przycisk przewietrzania PP-40 2 sz. Przycisk oddymiania 4 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 1263.068
5. | 2987 | BUD NR 6 | Centrala oddymiania i przewietrzania 2 szt | 2016 |  | AFG-2004 2 szt. | [10 empty] | SAL-4001 22 szt. |  | Reczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001H 21 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 118.8755
6. | 2987 | BUD NR 7 | Centrala syg. ppoż |  | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Bosch FPA 5000 1 szt. |  |  |  | FAP-DOT 420 szt. 98 | [8 empty] | Reęczny ostrzegacz pożarowy FMC-210-DM-H-R-IP54 4 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 295.6075
7. | 2987 | BUD NR 8 | Centrala P.poz | 2016 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | POLON 4900 1 szt |  |  |  | POLON-ALFA DOT-4046 szt.322 | [6 empty] | Sygnalizator akustyczny pętlowy SAL-4001 22 szt. |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001H 21 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 1263.068
8. | 2987 | BUD NR 8 | Centrala oddymiania i przewietrzania 2 szt | 2016 |  | AFG-2004 2 szt. | [12 empty] | Przycisk oddymiania RPO-01 4 szt. Przycisk przewietrzania PP-20 2 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.4435
9. | 2987 | BUD NR 9 | Centrala Oddymiania Centrala syg. Poz | 2015 |  | BOSCH FPA 5000 |  |  |  | FAP-DOT 420 226 szt. | [5 empty] | Punktowa czujka optyczna OSD 23 8 szt. |  |  | Przycisk przewietrzenia LT/D+H/LT 2 szt. Przycisk oddymiania RT 45 8 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 630.499
10. | 2987 | BUD NR 11 | Centrala oddymiania | 2015 |  | D+H/ RZN 4404-K |  |  |  | LEP/OSD 23/ SZT.3 | [8 empty] | Przycisk przewietrzania LT 1 szt Przycisk oddymiania RT 45 3 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
11. | 2987 | BUD NR 10 |  | 2017 |  | POLON-ALFA 4100 1 szt |  |  |  | POLON-ALFA/DOR-4043 szt.7 | [6 empty] | SAL-4001 1 szt. |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001H 1 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
12. | 2987 | BUD NR 12 | Centrala syg. Poz |  |  | POLON-ALFA 4100 1 szt |  |  |  | POLON-ALFA/DOR-4043 szt.2 | [5 empty] | ROLP-szt.1 | ROLP-szt.1 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001H 1 szt. | 1 x kwartał |  | 4
13. | 2987 | BUD nr 13 |  | 2013 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Bosch FPA 5000 1 szt. |  |  |  | FAP-DOT 420 szt.104 | [6 empty] | FNM-420-A-BS-RD 8 szt. |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-210-DM-H-R-IP54 13 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 295.6075
14. | 2987 | BUD NR 16 | Centrala syg. ppoż |  | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | D+H RZN 4404-K 1 szt. |  |  |  | PROCET/3000PLUS szt.8 | [8 empty] | Prycisk oddymiania RT 42 4 szt. Przycisk Przewietrzania LT 2 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
15. | 2987 | BUD NR 23 | Centrala oddymiania i przewietrzania |  | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Eco Alpa LED-2 16 szt. |  |  |  | Alpa EcoWent szt.32 | [7 empty] | klapa z siłownikiem 44 szt |  | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 118.8755
16. | 2987 | BUD NR 42 | Centrala oddymiania i przewietrzania 2 szt |  |  | MCR9705 1 szt. | [11 empty] | okno z napędem elekt. szt.1 |  | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
17. | 2987 | BUD. NR 42 | Centrala oddymiania i przewietrzania |  |  | MCR9705 1 szt. | [11 empty] | okno z napędem elekt. szt.1 |  | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
18. | 2987 | BUD NR 42 | Centrala oddymiania i przewietrzania |  |  | UOCD-1-1G1L SZT.1 | [11 empty] | okno z napędem elekt. szt.1 |  | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
19. | 2987 | BUD NR 58 | Centrala oddymiania i przewietrzania | centrala w bud 59 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Galaxy C520 |  |  |  | OSD 23 17 szt. | [9 empty] | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
20. | 2987 | BUD NR 224 kotłownia | Centrala syg. ppoż | 2018 | system IGNIS 2000 | Centrala MDXZM | [10 empty] | Sygnalizator akustyczny szt.1 |  |  | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 177.7785
21. | 2987 | BUD NR 59 | Centrala oddymiania i przewietrzania |  | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | bosch FPA 5000 |  |  |  | FAP-425-OR 56 szt. | [8 empty] | Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-210-DM-H-R- IP54 14 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
22. | 3096 | BUD NR 105 W Ł | Centrala syg. ppoż | w ł | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | SmartLine |  |  |  | 4 | [6 empty] | SA-K7N 1 szt. |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy EC0020 1 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
23. | 3096 | BUD NR 112 | Centrala syg. ppoż |  | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | FC1004-A |  |  |  | 8 | [8 empty] | Ręczny ostrzegacz pożarowy FDMF221 1 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
SOI DOBRE n/KWISĄ | [25 empty] | 0
1 | 549 | bud. nr 4 Stołówka Trzebień | centrala oddymiania |  | system nadzoru i sygnalizacji ppoż stołówka | MCR 9705 16 |  |  |  | 3 szt. | [7 empty] | 3 szt | przycisk przewietrzania 1szt., siłownik napędowy - 5 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 118.8755
2 | 549 | bud nr 4. stołówka Trzebień | centrala oddymiania |  | system nadzoru i sygnalizacji ppoż stołówka | MCR 9705 8 | [12 empty] | przycisk oddymiania 1 szt. | 1x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
SOI GŁOGÓW | [25 empty] | 0
1 | 2245 | nr 48-wielobranżowy | Centrala oddymiania | 2012 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż - klatki schodowe |  |  |  |  | DOR-40- 4 szt. |  |  |  |  | RT 45- 2 szt. |  |  | RZN4402K -1szt. | p. przewietrzania - 1 szt. siłownik łańcuchowy - 1 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
2 | 2245 | nr 2 - Klub | Centrala oddymiania | 2015 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż - klatki schodowe |  |  |  |  | VELUX 3FA F01 - 6 szt. |  |  |  |  | VELUX 3FK F04 - 6 szt. |  |  | VELUX 3FC F01EU - 3 szt. | p. przewietrzania - 3 szt. siłownik łańcuchowy - 6 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
3 | 2245 | nr 3- koszarowy | Centrala oddymiania | 2014 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż - pomieszczenia techniczne |  |  |  |  | OSD 23 - 2 szt. |  |  |  |  | RPO-01 -2 szt. |  |  | AFG 2004/8A -1szt. | p. przewietrzania - 1 szt. siłownik wrzecionowy - 1 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
4 | 2245 | nr 4 - koszarowy | Centrala oddymiania | 2014 | system nadzoru i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach |  |  |  |  | OSD 23 - 2 szt. |  |  |  |  | RPO-01 - 2 szt. |  |  | AFG 2004/8A-1szt. | p. przewietrzania - 1 szt. siłownik wrzecionowy - 1 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
5 | 2245 | nr 6 - koszarowy | Centrala oddymiania | 2015 | system nadzoru i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach |  |  |  |  | VELUX 3FA F01 - 4 szt. |  |  |  |  | VELUX 3FK F04 - 4 szt. |  |  | VELUX 3FC F01EU - 2 szt. | p. przewietrzania - 2 szt. siłownik łańcuchowy - 4szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
6 | 2245 | nr 7 - koszarowy | Centrala oddymiania | 2015 | system nadzoru i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach |  |  |  |  | VELUX 3FA F01 - 4 szt. |  |  |  |  | PROMET - 4 szt. |  |  | VELUX 3FC F01EU - 2 szt. | p. przewietrzania - 2 szt. siłownik łańcuchowy - 4 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
7 | 2245 | nr 12 - Biurowo-sztabowy | Centrala oddymiania | 2015 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż - klatki schodowe |  |  |  |  | VELUX 3FA F01 - 2 szt. |  |  |  |  | VELUX 3FK F04 - 2 szt. |  |  | VELUX 3FC F01EU - 1 szt. | p. przewietrzania - 1 szt. siłownik łańcuchowy - 2 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
8 | 2245 | nr 13 - Biurowo-sztabowy | Centrala oddymiania | 2015 | system nadzoru i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach |  |  |  |  | VELUX 3FA F01 - 4 szt. |  |  |  |  | VELUX 3FK F04 - 4 szt. |  |  | VELUX 3FC F01EU - 2 szt. | p. przewietrzania - 2 szt. siłownik łańcuchowy - 4 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
SOI ŚWIĘTOSZÓW | [25 empty] | 0
1. | 7870 |  | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2004 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż. - sala kinowa, poddasze | POLON 3800 |  | 2 |  | DOR40 - 15 szt. |  | DOP40 - 4 szt. |  |  | ROP40 - 10szt. |  | SA-K 5 2szt |  |  | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
2. | 8676 | nr 221-obiekt szkoleniowy / | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2015 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż. | POLON 4900S |  |  |  | DUR-4046 - 84 szt. | [6 empty] | SA-K5 7 szt. SAOZ-PK 1szt. |  | ROP-4001 10 szt. EKS 4001 17 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
3. | 8676 | nr 218-obiekt szkoleniowy / 3 kondygnacje | Centrala oddymiania | 2007 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż. - klatki schodowe |  |  | 1 |  | OSD 23 - 1 szt. |  |  |  |  | ROP - 1 szt. |  |  | RZN4402- 1 szt. | p. oddymiania RT 42 2 szt. siłownik napędowy - szt. 2 | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
4. | 7787 | nr 9 - WŁ / 3 kondygnacje | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2007 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż. - pomieszczenia techniczne | POLON 4200 |  | 1 |  | DUR-4046 - 15 szt. |  |  |  |  | ROP - 4001M - 1 szt. |  | SAL-4001 - 1 szt. |  |  | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
5. | 7785 | nr 3 - koszarowy | Centrala oddymiania | 2015 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż. - klatki schodowe |  |  |  |  | CCOPER MPD821 szt.3 |  |  |  |  | RPO-01 AFG szt. 3 |  |  | AFG 2004 1 szt. | p. oddymiania 1szt. siłownik napędowy do klap oddymiania 4 szt. siłownik do drzwi napowietrzania 1 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
6. | 7785 | nr 5 - koszarowy | Centrala oddymiania | 2015 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż. - klatki schodowe |  |  |  |  | CCOPER MPD821 szt.4 |  |  |  |  | RPO-01 AFG szt. 3 |  |  | AFG 2004 2 szt. | p. oddymiania 1szt. siłownik napędowy do klap oddymiania 4 szt. siłownik do drzwi napowietrzania 2 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
7. | 7785 | nr 6 - koszarowy | Centrala oddymiania | 2015 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż. - klatki schodowe |  |  |  |  | CCOPER MPD821 szt.4 |  |  |  |  | RPO-01 AFG szt. 3 |  |  | AFG 2004 2 szt. | p. oddymiania 1szt. siłownik napędowy do klap oddymiania 4 szt. siłownik do drzwi napowietrzania 2 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
8. | 7785 | nr 10 - koszarowy | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2009 | system nadzoru i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach | IGNIS 1030 |  | 5 |  | DOR-40 4 szt. KL 731 2 szt. |  |  |  |  | ROP 63 - 3 szt. | AS 367 | AS 363 | MERCOR 0204 - 2 szt. | p. oddymiania RPO-1 4 szt. siłownik napędowy - szt. 8 | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 118.8755
9. | 7785 | nr 7 - koszarowy | centrala w budynku nr 9 k 7785 | 2010 | system nadzoru i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach |  |  | 1 |  | DUR 4046 -26 szt. |  |  |  |  | ROP - 4001M - 10 szt. |  | SAL-4001 - 9 szt. | RZN4402-K -2 szt. | przycisk oddymiania - 4 szt. siłownik napędowy -2 szt. przycisk przewietrzania -2 szt. czujnik deszczu-1 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 118.8755
10. | 7785 | nr 9 - koszarowy | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2010 | system nadzoru i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach | POLON 4200 |  | 1 |  | DUR 4046-12 szt. |  |  |  |  | ROP - 4001M - 10 szt. |  | SAL-4001 - 10 szt. | RZN4402-K -2 szt. | przycisk oddymiania RT-45 - 4 szt., siłownik napędowy -2 szt. przycisk przewietrzania LT -2 szt. czujnik deszczu-1 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
11. | 7788 | nr 27 - koszarowy | Centrala oddymiania | 2012 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż. - klatki schodowe |  |  | 2 |  | DOR40 - 2 szt. | [7 empty] | RZN 4408 - szt. 4 | przycisk oddymiania RT 42- 4 szt., siłownik łańcuchowy KA -4 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
12. | 7788 | nr 23 - sztabowy | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2013 | system nadzoru i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach | FP 1216 EN-18 | system nadzoru i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach | 2 |  | DP-2061-szt 138 |  |  |  |  | DM-2010 szt. 11 | WZ-31 szt. 47 | AS-363 szt1 AS- 364 szt. 3 |  |  | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 630.499
13. | 7788 | nr 33 - koszarowy | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2015 | system nadzoru i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach | Polon Alfa 4900 w budynku 32 Panel wyniesiony TSR 4000 w bud 38 | Element kontrolno- sterujący EKS 4001 4 szt. |  |  | DUR 4046 30 szt. |  |  |  |  | ROP - 4001M - 6 szt. |  | SA-5k 3 szt. | RZN-4416M 2 szt. | Centrala zamknięć drzwi przycisk oddymiania - 8 szt. 2 klapy oddymiania z 2 siłownikami 2 kurtyny napowietrzania z 2 siłownikami | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 118.8755
14. | 7788 | nr 5 - koszarowy | Centrala oddymiania | 2013 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż. - klatki schodowe |  |  | 2 |  | DOR -40 2 szt. | [7 empty] | RZN-4416M 4 szt. | przycisk oddymiania RT-42ST- 2 szt. RT 45 2 szt. siłownik napędowy łańcuchowy KA -4 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
15. | 7786 | nr 35 - hala remontowa | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2011 | system nadzoru i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach | FP1216EN18 2 szt. | Moduł sterujący IO2034 3 szt. Zasilacz ZSP-135 -DR-3A-1 3szt | 2 |  | DP 2061 128 szt. | 6 szt. DT 2063 | 10szt FD705R 2szt FD710R |  |  | DM 2010 szt. 18 | 44 szt. AI672 | 2 szt. AS 363 |  | Moduł sterujący IO2034 3 szt. Zasilacz ZSP-135 -DR-3A-1 3szt | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
16. | 7785 | nr 12 - magazyn MPS | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2012 | system nadzoru i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach | 2X-F2-FB-18 2 szt. | Moduł Linii IU2055C szt. 1 moduł sterujący IO 2031C szt1 moduł sterujący IO 2034C szt1 | 2 |  | DP 2061T szt. 29 |  |  | DP860+DP2061T szt. 2 | FF 747 szt. 2 wersja EX w obudowie Zinc Alloj | DM 2010E szt. 4 DM 2010 szt. 2 | AS 367 szt. 1 | AS363 szt. 3 |  |  | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 630.499
17. | 7785 | nr 13 - biurowy | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2009 | system nadzoru i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach | ARITECH FP 1502 | Moduł sterujący 4 szt. | 2 |  | KL731A 9szt OSD 23 1 szt. |  |  |  |  | ROP - 2 szt. |  |  | RZN 4402 - szt1 | przycisk oddymiania - 3 szt. RT42 siłownik napędowy -4 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 118.8755
18. | 7785 | nr 44 Sala sportowa | Centrala oddymiania | 2010 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż. - klatki schodowe | [9 empty] | ROP - 3 szt. |  | SA-K5 1 szt. | AFG 2004 | przycisk oddymiania PRO -1 - 3 szt. siłownik napędowy -4 szt. przycisk przewietrzania 2 szt. klapa oddymiania UNIMA UM 4szt | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
19. | 7785 | nr 14 Część kościoła | Centrala oddymiania | 2013 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż. - klatki schodowe |  |  |  |  | OSD 23 - 1 szt. |  |  |  |  | ROP - 3 szt. |  |  | RZN4402-K -1 szt. | przycisk oddymiania RT 45 - 2 szt. siłownik napędowy -1 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
20. | 7783 | Budynek 40 | Centrala oddymiania | 2007 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż. - klatki schodowe |  |  |  |  | DOR -40 2 szt. | [7 empty] | MERCOR MCR-9705 - 2 szt. | przycisk oddymiania - 2 szt. siłownik napędowy -2 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
21. | 7783 | Budynek 41 | Centrala oddymiania | 2007 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż. - klatki schodowe |  |  |  |  | DOR -40 2 szt. | [7 empty] | MERCOR MCR-9705 - 2 szt. | przycisk oddymiania - 2 szt. siłownik napędowy -2 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
22. | 7783 | Budynek 39 | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2015 |  | Panel wyniesiony TSR 4000 Polon Alfa z bud 43 szt. 1 |  |  |  | DOR -4001 6 szt. |  |  |  |  | ROP - 2 szt. |  | SAL-4001 - 2 szt. |  |  | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
23. | 7783 | Budynek 43 | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2014 | system nadzoru i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach | Centrala Polon 4900 Polon Alfa |  |  |  | DUR 4046 202 szt. | TUN 4046 1 szt. |  |  |  | ROP - 4001M - 9 szt. | Wskaźnik zadziałania WZ-31 Polon Alfa 27 szt. | sygnalizator SA-K7W7 8 szt. | RZN-4408-K D+HE 2 szt. | siłownik napędowy KA34/600 D+HE-2 szt. Przycisk oddymiania RT 45 8 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
24. | 7788 | Budynek 38 |  |  | system monitorowania budynków pod względem ppoż. | Centrala INIMSMART LINE | Tablica SYNOPTYCZNA | [12 empty] | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 630.499
25. | 7788 | Budynek 84 | Centrala sygnalizacji pożarowej |  | system nadzoru i sygnalizacji ppoż. | POLON 4900S |  |  |  | DUT-6046 – szt. 32 DOR-4046 33szt. | [6 empty] | SAL-4001 15 szt. |  | ROP-4001 6 szt. EKS 4001 4 szt. EWS 4001 2 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 118.8755
26. | 7786 | nr 38- myjnia pojazdów | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2022 | system nadzoru i sygnalizacji pożaru w budynku | FC 721-ZZ 1 szt |  |  |  | OOH 740 2 szt |  |  |  |  | FDME 223 2 szt | FDS226 1szt |  |  | wyłącznik awaryjny prądu PWP1-OW1-A-11-230-M | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
27. | 8694 | Budynek 1 |  |  | system nadzoru i sygnalizacji ppoż. - klatki schodowe | centrala oddymiania AFG 2004 |  |  |  | ACTIV szt. 9 |  |  |  |  | ROP -9 szt. |  |  | Okno oddym. z siłownikiem łańcuchowym ZWS -2 szt. | siłownik do drzwi Dds 1 szt. awaryjne źródło zasilania C.O. 12V/7,2 szt.2 | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
28. | 8694 | Budynek 2 |  |  | system nadzoru i sygnalizacji ppoż. - klatki schodowe | centrala oddymiania AFG 2004 |  |  |  | ACTIV szt. 9 |  |  |  |  | ROP -9 szt. |  |  | Okno oddym. z siłownikiem łańcuchowym ZWS -2 szt. | siłownik do drzwi Dds 1 szt. awaryjne źródło zasilania C.O. 12V/7,2 szt.2 | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 118.8755
SOI BOLESŁAWIEC | [25 empty] | 0
1. | 3008 | bud nr 2 | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2003/ 2005 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Centrala Siemens FC 330 A nr 566557 1 szt. |  |  |  | typ OH 320A z gniazdem SO 320 88 szt. |  |  |  |  | ROP typ HT 320 A / DMA 1131- 11 szt. | SA-K2 1 szt. | SA-K5 z wył WSD -1 6 szt., SA-K2 1 szt. |  | Moduł wyjścia liniowy AB 320A w obudowie Siemens typ DCA 1191 1 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 236.693
2. | 3008 | bud nr 2 | Centrala oddymiania i przewietrzania | 2005 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Centrala RZN 4402 D+H 3 szt. | [8 empty] | Przycisk oddymiania RT-42-PL 3 szt. Przycisk przewietrzania LT-42/LT-43 3 szt. |  |  | Okno oddym. z siłownikiem łańcuchowym typ KA50/500 - 2 kpl. klapy ppoż. RK 333M, wariant HE 200-Trapol (elektryczny system oddymiania) |  | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
3. | 3008 | bud nr 2 | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2005 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Centrala ARITECH typ FP 1216 EN18 -1 szt. |  |  |  | DP-2061 z gniazdem typ DB-2002 25 szt. |  |  |  |  | DM-2000 - 4szt. | AS-266 - 1szt. | AS-263 - 1 szt. |  | Karta 18 przekaźn. Programowalnych typ RB-2016 w obudowie ARITECH - 1 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
4. | 3008 | bud nr 54 (zintegrowana z podsystemami ppoż. bud. , 55, 89, 3, 7, 8, 5) | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2015/ 2017 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Centrala Polon 6000 - 1 szt. |  |  |  | DUT-6046 – 126 szt. |  |  |  |  | ROP-4001M – 4 szt. | optyczno-akustyczny typ SA-K7N/9m – 4 szt. |  |  | Panel operatora PSO-60 w obudowie - 1 szt., Panel operatora PSO-61 w obudowie - 1 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 295.6075
5. | 3008 | bud nr 55 | Łącznica SAP | 2015/ 2017 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Łącznica Polon-Alfa - 1 szt. |  |  |  | DUT-6046 z gniazdem typ G-40 – szt. 126 |  |  |  |  | ROP-4001 M – 3 szt., ROP-4001 MH – 1 szt. | SAOZ-Pk optyczno-akustyczny - 1 szt. | typ SA-K7N – 4 szt. |  | Moduł 2 linii dozorowych typ MLD-61 – 1 szt., Moduł wyjść sygnałowych typ MSW-60 – 1 szt., Moduł transmisji światłowodowej typ MTI-63 – 4 szt., Panel operatora PSO-60 typ 0M-62 - 1 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 295.6075
6. | 3008 | bud nr 89 | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2015/ 2017 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Centrala Polon 600 – 1 szt. |  |  |  | DUT-6046 z gniazdem typ G-40 – 199 szt., DUR-40Ex z gniazdem typ G-40 – 15 szt. |  |  |  |  | ROP-4001M w ramce RM-60 (R i O) – 13 szt., ROP-4001MH w ramce RM-60 (R i O) - 1 szt. | SAOZ-Pk - 1 szt. | SA-KSN – 16 szt |  | Moduł 4 WE EKS-6040 – 2 szt., Wskaźnik zadziałania i puszka AWOP-2255/R – 15 szt., Adapter linii bocznej ADC-4001M z gniazdem typ G-40 - 2 szt. Moduł 4 WE/4WY EKS-6044 – 2 szt., | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 630.499
7. | 3015 | bud nr 3 | Łącznica SAP | 2015/ 2017 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Łącznica Polon-Alfa - 1 szt. |  |  |  | DUT-6046 z gniazdem typ G-40 – 20 szt. |  |  |  |  | ROP-4001M – 4 szt. | optyczno-akustyczny SA-K7N - 2 szt. |  |  | Moduł zasilacza 150W MZ-60-150 (5A dla 30V) – szt. 1, Moduł zasilacza 300W MZ-60-300 (10A dla 30V) – szt., Moduł 2 linii dozorowych typ MLD-61 z przetwornicą 27V – 1 szt., Moduł wyjść sygnałowych typ MSW-60 (4LS) – 1 szt., Moduł transmisji światłowodowej – 4 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
8. | 3015 | bud. Nr 1 | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2005 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Centrala ARITECH typ FP 1216 EN18 -1 szt. |  |  |  | DP-2061 z gniazdem typ 2000/DB2016 - 18 szt. |  |  |  |  | DM-2000 - 3szt. |  | AS-263 - 1 szt. |  | Karta przekaźników centrali - 1 szt. | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
9. |  | bud. Nr 14 | Czujki ppoż. | 2013/ 2014 | system nadzoru ppoż. | - |  |  |  | typ OSD23 – 10 szt. | [9 empty] | 1 x kwartał |  | 4
10. | 3015 | bud nr 7 | Węzeł pożarowy | 2015/ 2017 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Węzeł pożarowy Polon 6000A - 1 szt. |  |  |  | DUR 4046 – 190 szt. |  |  |  |  | ROP 4001 M - 10 szt. |  | SAK 7 -12 szt. |  | Moduł liniowy MKA 60– 2 szt., Moduł transmisji światłowodowej MTI-63– 4 szt., Moduł kontrolno-sterujący MKS-60 – 2 szt. | 1 x kwartał |  | 4
11. | 3015 | bud nr 7 | Centrala oddymiania i przewietrzania | 2015/ 2017 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Centrala UCS 6000A Polon - 1 szt. |  |  |  | Czujka dymu typ DUR 40 – 2 szt. |  |  |  |  | Przycisk przewietrzania PP-61 – 2 szt., Przycisk oddymiania PO – 63 – 2 szt., |  |  | Siłownik okienny CDC 200600 D+H – 8 szt |  | 1 x kwartał |  | 4
12. | 3015 | bud nr 8 | Węzeł pożarowy | 2015/ 2017 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Węzeł pożarowy Polon 6000 - 1 szt. |  |  |  | DUR 4046 – 241 szt. |  |  |  |  | ROP 4001 M - 10 szt. |  | SAK 7 -12 szt. |  | Moduł liniowy MKA 60– 2 szt., Moduł transmisji światłowodowej MTI-63– 4 szt., Moduł kontrolno-sterujący MKS-60 – 2 szt. | 1 x kwartał |  | 4
13. | 3015 | bud nr 8 | Centrala oddymiania i przewietrzania | 2015/ 2017 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Centrala UCS 6000A Polon - 1 szt. |  |  |  | Czujka dymu typ DUR 40 – 2 szt. |  |  |  |  | Przycisk przewietrzania PP-61 – 2 szt., Przycisk oddymiania PO – 63 – 2 szt., |  |  | ) Siłownik okienny CDC 200600 D+H – 8 szt |  | 1 x kwartał |  | 4
14. | 3017 | bud nr 5 | Węzeł pożarowy | 2015/ 2017 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Węzeł pożarowy w panelu PSO-60 OM-61 - 1 szt. |  |  |  | typ DUR 6046 z gniazdem G-40– 145 szt. |  |  |  |  | ROP 4001 MH – 1 szt | optyczno-akustyczne SA-K7N – 5 szt, SAOZ-Pd – 1 szt. |  |  | Moduł zasilacza 300W MZ-60-300 – 1 szt., Obudowa na panel PSO-60 typ OM-61 – 1 szt., Moduł dwóch linii dozorowych z przetwornicą 27V MLD-61 – 1 szt., Moduł wyjść sygnałowych MWS-60 – 1 szt., Moduł transmisji światłowodowej MTI-63– 4 szt., Szyna montażowa modułów funkcyjnych SM-60 – 1 szt., Przewód połączeniowy do SM-60 LK-61-050 – 1 szt., Przewód rozgałęźnik do SM LK-62-035-050 – 2 szt., Wsporniki górne do SM-60 – 1 szt., Puszki przyłączeniowe: AWOZ-125 – 2 szt. i AWOP-225 P/R – 3 szt., Ramka maskująca RM-60-R – 5 szt. | 1 x kwartał |  | 4
15. | 7795 | bud nr 131/ magazyn/ parter | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2021 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Centrala Polon 6000 szt. 1 |  |  |  | typ DOT-4046 34 szt. |  |  |  |  | ROP typ 4001 MH szt.5 | opt.akust. ROLP/R1/LX-W/RF szt.5 |  |  | Element kontrolno-sterujący EKS-6222P | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
16. | 7795 | bud nr 136/ magazyn/ parter | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2021 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Centrala Polon 6000 szt. 1 |  |  |  | typ DOT-4046 28 szt. |  |  |  |  | ROP typ 4001 MH szt.6 | opt.akust. ROLP/R1/LX-W/RF szt.7 |  |  | Element kontrolno-sterujący EKS-6222P | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 630.499
17. | 7795 | bud nr 135/ magazyn/ parter | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2021 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Centrala Polon 6000 szt. 1 |  |  |  | typ DOT-4046 39 szt. |  |  |  |  | ROP typ 4001 MH szt.10 | opt.akust. ROLP/R1/LX-W/RF szt.7 |  |  | Element kontrolno-sterujący EKS-6222P | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
18. | 7795 | bud nr 137/ magazyn/ parter | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2021 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Centrala Polon 6000 szt. 1 |  |  |  | typ DOT-4046 29 szt. |  |  |  |  | ROP typ 4001 MH szt.14 | opt.akust. ROLP/R1/LX-W/RF szt.7 |  |  | Element kontrolno-sterujący EKS-6222P | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 630.499
19. | 7795 | bud nr 141/ magazyn/ parter | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2021 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Centrala Polon 6000 szt. 1 |  |  |  | typ DOT-4046 18 szt. |  |  |  |  | ROP typ 4001 MH szt.8 | opt.akust. ROLP/R1/LX-W/RF szt.2 |  |  | Element kontrolno-sterujący EKS-6222P | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 59.432
20. | 7795 | bud nr 146/ magazyn/ parter | Centrala sygnalizacji pożarowej | 2021 | system nadzoru i sygnalizacji ppoż | Centrala Polon 6000 szt. 1 |  |  |  | typ DOT-4046 35 szt. |  |  |  |  | ROP typ 4001 MH szt.11 | opt.akust. ROLP/R1/LX-W/RF szt.2 |  |  | Element kontrolno-sterujący EKS-6222P | 1 x kwartał |  | 4 |  |  |  | 295.6075
Razem
Wartość roboczogodziny do wykonania prac naprawczych: …………………………zł/netto; ………………………………zł/brutto
WYKONAWCA