Załącznik nr 2A- Pakiet nr 6

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Załącznik do pakietu nr 6 : testy do określania minimalnego stężenia hamującego (MIC) metoda rozcieńczeniową

| LP. | PARAMETRY GRANICZNE | wymagania zamawiającego | oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojedynczy pasek zawiera 11 stężeń danego antybiotyku | Tak |  |
|  | Możliwość inkubacji pojedynczego paska | Tak |  |
|  | Odczyt wizualny | Tak |  |
|  | Zgodność z rekomendacjami CLSI-EUCAST | Tak |  |
| 5. | Każde 50 szt. krążków w oryginalnym opakowaniu-fiolce, fiolka umieszczona w oddzielnym zgrzanym rulonie zawierającym zintegrowany pochłaniacz wilgoci | Tak |  |
| 6. | Na opakowaniu następujące informacje: znak CE, nazwa antybiotyku/testu, nr serii, data ważności, temp. przechowywania, nazwa producenta | Tak |  |
| 7. | Certyfikaty kontroli jakości do każdej dostarczanej partii krążków dostępne online (podać dokładny adres strony). | Tak |  |
| 8. | Instrukcja w języku polskim dołączona do każdego zamówienia | Tak |  |
| 9. | Wymagane karty charakterystyk do poszczególnych pozycji lub oświadczenie, że karta charakterystyki nie jest wymagana | Tak |  |
| 10. | Termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium | Tak |  |
| 11 | Możliwość realizowania zamówień pilnych w ciągu do 48 godzin. | Tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty