## pakiety 1-18
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacjih; znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.152.2024
|  | Formularz cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Cenę brutto (zł), będącą podstawą do wyliczenia punktów za cenę otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto (zł) razy Ilość – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek VAT i po dodaniu podatku VAT do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).
Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Vat% | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
PAKIET 1 TESTY KONTROLI PROCESÓW MYCIA I STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 33124131-2 | 1 | Wskaźnik do monitorowania procesu mycia w myjniach ultradźwiękowych z niebieską substancją wskaźnikową naniesioną na cienkiej metalowej płytce | W opakowaniu - 50 sztuk | opakowanie |  | 70
PAKIET 1 TESTY KONTROLI PROCESÓW MYCIA I STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 33124131-2 | 2 | Samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli sterylizacji parą wodną 3,5 min/134°C, widoczna i wyraźna zmiana koloru substancji wskaźnikowej | W opakowaniu - 250 sztuk | opakowanie |  | 14
PAKIET 1 TESTY KONTROLI PROCESÓW MYCIA I STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 33124131-2 | 3 | Samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli sterylizacji parą wodną 7 min/134°C, widoczna i wyraźna zmiana koloru substancji wskaźnikowej | W opakowaniu - 250 sztuk | opakowanie |  | 14
Razem pakiet nr 1:
Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Vat% | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
Test do kontroli parą wodną klasy 1 do każdego pakietu / kontrola temperatury
PAKIET NR 2 AKCESORIA DO METKOWNICY 3-RZĘDOWEJ PRINTEX MODEL3/3, RÓŻNE MATERIAŁY DO STERYLIZACJI 33124131-2; 30199230-1 | 1 | Taśma do sterylizacji parowej ze wskaźnikiem. Wykonana z impregnowanego papieru krepowanego, pokrytego warstwą substancji przylepnej. | szer. 19 mm; rolka 50 m | rolka |  | 400
PAKIET NR 2 AKCESORIA DO METKOWNICY 3-RZĘDOWEJ PRINTEX MODEL3/3, RÓŻNE MATERIAŁY DO STERYLIZACJI 33124131-2; 30199230-1 | 2 | Taśma do sterylizacji parowej bez wskaźnika. Wykonana z impregnowanego papieru krepowanego, pokrytego warstwą substancji przylepnej. | szer. 19 mm; rolka 50 m | rolka |  | 500
PAKIET NR 2 AKCESORIA DO METKOWNICY 3-RZĘDOWEJ PRINTEX MODEL3/3, RÓŻNE MATERIAŁY DO STERYLIZACJI 33124131-2; 30199230-1 | 3 | Koperty dokumentacyjne sterylizacji (S, EO, F, PLAS) procesu mycia i dezynfekcji termicznej. Druk w języku polskim. Możliwość wpisania nazwy: szpitala, oddziału, urządzenia, operatora, danych parametrycznych. | W opakowaniu - 100 sztuk | opakowanie |  | 30
PAKIET NR 2 AKCESORIA DO METKOWNICY 3-RZĘDOWEJ PRINTEX MODEL3/3, RÓŻNE MATERIAŁY DO STERYLIZACJI 33124131-2; 30199230-1 | 4 | Koperty dokumentacyjne procesu mycia i dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfekatorze. Druk w języku polskim. Możliwość wpisania nazwy: szpitala, oddziału, urządzenia, operatora, danych parametrycznych. | W opakowaniu - 100 sztuk | opakowanie |  | 30
PAKIET NR 2 AKCESORIA DO METKOWNICY 3-RZĘDOWEJ PRINTEX MODEL3/3, RÓŻNE MATERIAŁY DO STERYLIZACJI 33124131-2; 30199230-1 | 5 | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parą wodną klasy 1 do metkownicy 3 rzędowej. PRINTEX, model 3/3 będącej własnością Szpitala. | 500 szt. w rolce | rolka |  | 350
Razem pakiet nr 2:
Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Vat% | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
1. Test do kontroli parą wodną klasy 4 do każdego pakietu / kontrola temperatury i czasu procesu. 2. Test do kontroli tlenkiem etylenu klasy 4 do każdego pakietu / kontrola temperatury i czasu procesu. 3. Test do kontroli parą wodną klasy 6 do każdego cyklu / kontrola temperatury i czasu i penetracji pary wodnej.
PAKIET NR 3 TESTY ORAZ WSKAŹNIKI 33124131-2 | 1 | TEST PASKOWY PARA WODNA Test wieloparametrowy klasy 4 do kontroli procesu sterylizacji. Wyraźna różnica pomiędzy kolorem początkowym i końcowym pasek perforowany w środku | 500 wskaźników/ 250 testów w opakowaniu | opakowanie |  | 350
PAKIET NR 3 TESTY ORAZ WSKAŹNIKI 33124131-2 | 2 | TEST PASKOWY TLENEK ETYLENU Test wieloparametrowy klasy 4 do kontroli procesu sterylizacji. Wyraźna różnica pomiędzy kolorem początkowym i końcowym pasek perforowany w środku | 500 wskaźników/ 250 testów w opakowaniu | opakowanie |  | 10
PAKIET NR 3 TESTY ORAZ WSKAŹNIKI 33124131-2 | 3 | Wskaźniki emulacyjne TST klasa 6 do sterylizacji parą wodną, samoprzylepny | 134 ˚C / 7 min, W opakowaniu - 250 sztuk | opakowanie |  | 120
PAKIET NR 3 TESTY ORAZ WSKAŹNIKI 33124131-2 | 4 | Test kontroli szczelności zgrzewu rękawów papier-folia do walidacji zgrzewarki oraz kontroli jakości zgrzewu | W opakowaniu - 250 sztuk | opakowanie |  | 8
PAKIET NR 3 TESTY ORAZ WSKAŹNIKI 33124131-2 | 5 | Test skuteczności dezynfekcji termicznej Wskaźnik emulacyjny do kontroli dezynfekcji termicznej 90°C/5min, typu DES CHECK. | W opakowaniu - 200 sztuk | opakowanie |  | 70
Razem pakiet nr 3:
Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Vat% | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
PAKIET NR 4 AKCESORIA DO AUTOCZYTNIKA AUTO READER 390G ORAZ DO AUTOCZYTNIKA AUTO READER 390 BĘDĄCYMI WŁASNOŚCIĄ SZPITALA I INNE WYROBY DO STERYLIZACJI 33124131-2 | 1 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, wykonany z tworzywa sztucznego z kanałem wewnętrznym prowadzącym do wskaźnika biologicznego . Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku Auto Reader 390G będącym własnością Szpitala. poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. | x | sztuka |  | 500
PAKIET NR 4 AKCESORIA DO AUTOCZYTNIKA AUTO READER 390G ORAZ DO AUTOCZYTNIKA AUTO READER 390 BĘDĄCYMI WŁASNOŚCIĄ SZPITALA I INNE WYROBY DO STERYLIZACJI 33124131-2 | 2 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt po 3 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku Auto Reader 390 będącym własnością Szpitala, poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z fioletowego na żółty. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. | x | sztuka |  | 600
PAKIET NR 4 AKCESORIA DO AUTOCZYTNIKA AUTO READER 390G ORAZ DO AUTOCZYTNIKA AUTO READER 390 BĘDĄCYMI WŁASNOŚCIĄ SZPITALA I INNE WYROBY DO STERYLIZACJI 33124131-2 | 3 | Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick (sterylizacja parowa), symulujący pakiet porowaty, z dodatkowym arkuszem wczesnego ostrzegania. Arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Zmiana koloru z żółtego na czarny. | x | sztuka |  | 5400
PAKIET NR 4 AKCESORIA DO AUTOCZYTNIKA AUTO READER 390G ORAZ DO AUTOCZYTNIKA AUTO READER 390 BĘDĄCYMI WŁASNOŚCIĄ SZPITALA I INNE WYROBY DO STERYLIZACJI 33124131-2 | 4 | Wskaźnik biologiczny o super szybkim odczycie do pary wodnej do autoczytnika. 24 Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera".Spory bakteryjne umieszcone na nośniku spor znajdujące się w osobnej komorze wzrostu . Kształt fiolki w kształcie litery "D" - dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce rozpozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowalnej. Ostateczne czas odczytu wskaźnika potwierdzony przez FDA. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną, zgodność wskaźnika z EN ISO 11138 potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Ostateczny czas odczytu wskaźnika potwierdzony przez Agencję Żywności i Leków (FDA). | x | sztuka |  | 4000
PAKIET NR 4 AKCESORIA DO AUTOCZYTNIKA AUTO READER 390G ORAZ DO AUTOCZYTNIKA AUTO READER 390 BĘDĄCYMI WŁASNOŚCIĄ SZPITALA I INNE WYROBY DO STERYLIZACJI 33124131-2 | 5 | Wskaźnik biologiczny o super szybkim odczycie do nadtlenku wodoru do autoczytnika. 30 Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wskaźnik posiadający udokumentowane potwierdzenie ( Agencję Żywności i Leków) FDA o kompatybilności z typem sterylizatora posiadanego przez Zamawiającego. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluoredcencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera".Spory bakteryjne umieszcone na nośniku spor znajdujące się w osobnej komorze wzrostu . Kształt fiolki w kształcie litery "D" - dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze różowym. Na fiolce rozpozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Zgodność z normą EN/ISO 11138 | x | sztuka |  | 2000
PAKIET NR 4 AKCESORIA DO AUTOCZYTNIKA AUTO READER 390G ORAZ DO AUTOCZYTNIKA AUTO READER 390 BĘDĄCYMI WŁASNOŚCIĄ SZPITALA I INNE WYROBY DO STERYLIZACJI 33124131-2 | 6 | Wskaźnik chemiczny do nadtlenku wodoru. Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny, typu 4, do sterylizacji nadltenkiem wodoru. Substancja wskaźnikowa w okienku odczytu podzielonym na dwa pola akceptacji, (wynik nieprawidłowy/prawidłowy) zmieniająca kolor z niebieskiego na różowy. Technologia odczytu umożliwiająca konrolę penetracji nadtlenku wodoru przez pola odczytu. Biało-czerwony spód wskaźnika umożliwiający łatwe odnalezienie wskaźnika w kontrolowanym pakiecie. Na wskaźniku kod QR umożliwiający identyfikację produktu, numer LOT i datę przydatności do użycia. | x | sztuka |  | 2000
Razem pakiet nr 4:
Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Vat% | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
Pakiet nr 5 SZCZOTKA CZYSZCZĄCA DO ENDOSKOPÓW GIĘTKICH 33140000-3 | 1 | Szczotka czyszcząca do endoskopów giętkich, do kanału roboczego o średnicy 1.0-1.5 mm, średnica szczotki 2 mm, dł. części czyszczącej 20 mm, dł. całkowita 1200 mm, jednorazowego uż. | W opakowaniu - 10 sztuk | opakowanie |  | 60
Pakiet nr 5 SZCZOTKA CZYSZCZĄCA DO ENDOSKOPÓW GIĘTKICH 33140000-3 | 2 | Szczoteczka czyszcząca do endoskopów giętkich do kanału roboczego o średnicy 2,0-2,5MM. Średnica szczotki 3MM. Dł. Części czyszczącej 30MM. Dł całkowita 1200mm, jednorazowego UŻ. | W opakowaniu - 10 sztuk | opakowanie |  | 80
Razem pakiet nr 5:
Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Vat% | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
PAKIET NR 6 WYROBY DO STERYLIZACJI - TAŚMA STERYLIZACYJNA 33124131-2 | 1 | Taśma sterylizacyjna ze wskaźnikiem EO | 19mm x 50m | rolka |  | 60
Razem pakiet nr 6:
Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Vat% | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
Pakiet nr 7 KASETA DO STERYLIZATORA PLAZMOWEGO STERRAD 100NX, BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ SZPITALA 33140000-3 | 1 | Kaseta do sterylizatora plazmowego, Sterrad 100NX będącego własnością szpitala na 5 cykli, zawierająca czynnik sterylizujący min. 58% roztwór nadtlenku wodoru. Kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru. | W opakowaniu - 2 sztuk | opakowanie |  | 800
Razem pakiet nr 7:
33140000-3 Materiały medyczne
Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Vat% | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
Pakiet nr 8 RĘKAWY WŁÓKNINOWO-FOLIOWE 33140000-3 | 1 | Uniwersalny rękaw do sterylizacji parowej, plazmowej, EO, formaldechydem 95gramowy polipropylen i 52 um laminat. Zgrzew rękawa 155°C. Opakowanie włókninowo-foliowe do sterylizacji. Wskaźnik STEAM, EO, FORM, HշOշ umieszczone poza obszarem pakowania. Zalecana temperatura zgrzewu 155°C Zgodność z normą ISO EN 11607-1, ISO EN 868-5 potwierdzona przez producenta. | 150mmx70m | rolka |  | 10
Pakiet nr 8 RĘKAWY WŁÓKNINOWO-FOLIOWE 33140000-3 | 2 | Uniwersalny rękaw do sterylizacji parowej, plazmowej, EO, formaldechydem 95gramowy polipropylen i 52 um laminat. Zgrzew rękawa 155°C. Opakowanie włókninowo-foliowe do sterylizacji. Wskaźnik STEAM, EO, FORM, HշOշ umieszczone poza obszarem pakowania. Zalecana temperatura zgrzewu 155°C Zgodność z normą ISO EN 11607-1, ISO EN 868-5 potwierdzona przez producenta. | 200mmx70m | rolka |  | 20
Pakiet nr 8 RĘKAWY WŁÓKNINOWO-FOLIOWE 33140000-3 | 3 | Uniwersalny rękaw do sterylizacji parowej, plazmowej, EO, formaldechydem 95gramowy polipropylen i 52 um laminat. Zgrzew rękawa 155°C. Opakowanie włókninowo-foliowe do sterylizacji. Wskaźnik STEAM, EO, FORM, HշOշ umieszczone poza obszarem pakowania. Zalecana temperatura zgrzewu 155°C Zgodność z normą ISO EN 11607-1, ISO EN 868-5 potwierdzona przez producenta. | 400mmx70m | rolka |  | 20
Pakiet nr 8 RĘKAWY WŁÓKNINOWO-FOLIOWE 33140000-3 | 4 | Uniwersalny rękaw do sterylizacji parowej, plazmowej, EO, formaldechydem 95gramowy polipropylen i 52 um laminat. Zgrzew rękawa 155°C. Opakowanie włókninowo-foliowe do sterylizacji. Wskaźnik STEAM, EO, FORM, HշOշ umieszczone poza obszarem pakowania. Zalecana temperatura zgrzewu 155°C Zgodność z normą ISO EN 11607-1, ISO EN 868-5 potwierdzona przez producenta. | 600mmx70m | rolka |  | 40
Razem pakiet nr 8:
Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Vat% | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 1 | Szczotka do czyszczenia zewnętrznych powierzchni instrumentów w kształcie pędzla z włosiem ze stali nierdzewnej | dł. całkowita - ok. 63 mm | sztuka |  | 220
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 2 | Szczotka z mocnym syntetycznym włosiem do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, rączka wygięta pod kątem, możliwość mycia w myjni dezynfektorze, odporna na temperaturę 134 °C | dł. całkowita - 235 mm dł. szczotki – 75 mm, dł. włosia – 15 mm W opakowaniu - 2 sztuki | opakowanie |  | 14
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 3 | Szczotka do czyszczenia , nylonowa z bardzo wytrzymałym włosiem do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, możliwość mycia w myjni dezynfektorze, odporna na temperaturę 134 °C – końcówki wygięte | dł. całkowita - 165 mm końcówka lewa - dł. 30 mm, dł. włosia 12 mm; końcówka prawa - dł. 45 mm, dł. włosia 12 mm W opakowaniu - 10 sztuk | opakowanie |  | 15
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 4 | Specjalistyczna, dwustronna szczotka nylonowa do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, możliwość mycia w myjni dezynfektorze, odporna na temperaturę 134 °C | dł. całkowita - 175 mm; końcówka lewa - dł. 25 mm, dł. włosia - 5 mm; końcówka prawa - dł. 35 mm; dł. włosia - 10 mm W opakowaniu - 2 sztuki | opakowanie |  | 50
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 5 | Specjalistyczna, dwustronna szczotka nylonowa do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, możliwość mycia w myjni dezynfektorze, odporna na temperaturę 134 °C | dł. całkowita - 175 mm; końcówka lewa - dł. 30 mm, dł. włosia 10 mm; końcówka prawa - dł. 40 mm, dł. włosia 10 mm W opakowaniu - 2 sztuki | opakowanie |  | 50
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 6 | Szczotka do czyszczenia, włosie syntetyczne, z zaokrągloną i stożkową zwęzającą się końcówką,podwójnie zakończona | dł. całkowita - ok. 190 mm, końcówka okrągła - Ø 40 mm, końcówka stożkowa - Ø 8 mm W opakowaniu - 3 sztuki | opakowanie |  | 25
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 7 | Szczotka do czyszczenia dysz, nylonowe włosie, wykonane ze stali nierdzewnej, bezpieczne zakończenie | dł. całkowita - 140 mm, dł. szczotki - 45 mm, średnica włosia - 10 mm W opakowaniu - 5 sztuk | opakowanie |  | 12
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 8 | Szczotka do czyszczenia narzędzi, syntetyczne włosie | dł. całkowita - 180 mm, dł. szczotki - 40 mm, dł. włosia - 15 mm | sztuka |  | 50
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 9 | Szczotka z nylonowym włosiem do ogólnego zastosowania z plastikową rączką | dł. całkowita - 180 mm szerokość robocza szczotki - 40 mm dł. robocza szczotki - 60 mm | sztuka |  | 120
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 10 | Szczotka z nylonowym włosiem do ogólnego zastosowania z plastikową rączką | dł. całkowita - 180 mm szerokość robocza szczotki - 20 mm dł. robocza szczotki - 60 mm | sztuka |  | 125
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 11 | Szczotka do czyszczenia jednorazowego użytku, włosie nylonowe | dł. całkowita szczotki - 200 mm dł. robocza szczotki - 20 mm Ø 5 mm W opakowaniu - 100 sztuk | opakowanie |  | 10
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 12 | Szczotka do czyszczenia narzędzi ze stali nierdzewnej, włosie nylonowe. Możliwosć mycia w myjni dezynfekatorze. Odporna na temperaturę 134 °C | dł. całkowita szczotki - 300 mm dł. robocza szczotki - 100 mm Ø 2 mm W opakowaniu - 5 sztuk | opakowanie |  | 75
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 13 | Szczotka do czyszczenia narzędzi ze stali nierdzewnej, włosie nylonowe. Uchwyt w kształcie pierścienia. Możliwosć mycia w myjni dezynfekatorze. Odporna na temperaturę 134 °C | dł. całkowita szczotki - 450 mm dł. robocza szczotki - 13 mm Ø 1 mm W opakowaniu - 2 sztuki | opakowanie |  | 25
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 14 | Szczotka do czyszczenia narzędzi ze stali nierdzewnej, włosie nylonowe. Uchwyt w kształcie pierścienia. Możliwosć mycia w myjni dezynfekatorze. Odporna na temperaturę 134 °C | dł. całkowita szczotki - 450 mm dł. robocza szczotki - 13 mm Ø 1,8 mm W opakowaniu - 2 sztuki | opakowanie |  | 25
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 15 | Szczotka do czyszczenia narzędzi ze stali nierdzewnej, włosie nylonowe. Możliwosć mycia w myjni dezynfekatorze. Odporna na temperaturę 134 °C | dł. całkowita szczotki - 350 mm dł. robocza szczotki - 60 mm Ø 2 mm W opakowaniu - 5 sztuk | opakowanie |  | 25
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 16 | Szczotka do czyszczenia narzędzi ze stali nierdzewnej, włosie nylonowe. Możliwosć mycia w myjni dezynfekatorze. Odporna na temperaturę 134 °C | dł. całkowita szczotki - 300 mm dł. robocza szczotki - 50 mm Ø 2,5 mm W opakowaniu - 5 sztuk | opakowanie |  | 25
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 17 | Szczotka do czyszczenia narzędzi ze stali nierdzewnej, włosie nylonowe. Możliwosć mycia w myjni dezynfekatorze. Odporna na temperaturę 134 °C | dł. całkowita szczotki - 300 mm dł. robocza szczotki - 100 mm Ø 2,5 mm W opakowaniu - 5 sztuk | opakowanie |  | 14
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 18 | Szczotka do czyszczenia narzędzi ze stali nierdzewnej, włosie nylonowe. Możliwosć mycia w myjni dezynfekatorze. Odporna na temperaturę 134 °C | dł. całkowita szczotki - 250 mm dł. robocza szczotki - 100 mm Ø 3,5 mm W opakowaniu - 5 sztuk | opakowanie |  | 25
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 19 | Szczotka do czyszczenia narzędzi ze stali nierdzewnej, włosie nylonowe. Możliwosć mycia w myjni dezynfekatorze. Odporna na temperaturę 134 °C | dł. całkowita szczotki - 500 mm dł. robocza szczotki - 100 mm Ø 20 mm W opakowaniu - 5 sztuk | opakowanie |  | 25
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 20 | Szczotka do czyszczenia butelek, włosie nylonowe, uchwyt ze stali nierdzewnej. Możliwość mycia w myjni, dezynfekatorze, odporna na temperaturę 134 C. Bezpieczne zakończenie | dł. całkowita szczotki - 650 mm; dł włosia 60 mm; średnica 40 mm W opakowaniu - 5 sztuk | opakowanie |  | 10
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 21 | Szczotka do rozwiertaków śródszpikowych z nierdzewnego drutu V2A z osłoną. Możliwość mycia w myjni, dezynfekatorze, odporna na temperaturę 134°C. | Długość szczotki - 800 mm, długość włosia - 100 mm W opakowaniu - 3 sztuki | opakowanie |  | 25
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 22 | Szczotka do czyszczenia ze anoskopów, rektoskopów. Zaokrąglona końcówka, włosie nylonowe, plastikowa rączka. | dł. całkowita szczotki - 270 mm, dł. robocza włosia - 70 mm | sztuka |  | 50
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 23 | Szczotka do czyszczenia ze stali nierdzewnej, zaokrąglona końcówka, włosie nylonowe, plastikowa rączka. | Dł. całkowita szczotki - 265 mm, dł. robocza włosia - 60 mm W opakowaniu - 2 sztuki | opakowanie |  | 120
PAKIET NR 9 SZCZOTKI 33140000-3 | 24 | Szczotka do czyszczenia z syntetycznego włosia, półokrągła. Do czyszczenia np. komory sterylizatora z odłączanym uchwytem teleskopowym - aluminiowym | uchwyt wraz ze szczotką po rozłożeniu dł. ok 150 cm | sztuka |  | 12
Razem pakiet nr 9:
Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Vat% | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
PAKIET NR 10 POZOSTAŁE MATERIAŁY MEDYCZNE STOSOWANE W STERYLIZACJI 33141000-0; 30237430-2; 44511000-5 | 1 | Plomby do kontenerów firmy Wagner GmbH / Aesculap, bez wskaźnika.Wielkość plomb kompatybilna z plombowanymi zamkami znajdującymi się na kontenerze. Długość elementu blokującego zamek - 23 mm.Długość otworu służącego do blokady zamka - 17 mm, z którego odcinek 6 mm służy do zamknięcia plomby.Plomby muszą być wykonane z twardego tworzywa sztucznego, odpornego na temp 134 °C, mają zachowywać pierwotny kształt po sterylizacji, zaś zatrzask blokujący samą plombę nie zmieni swojej funkcji. | x | sztuka |  | 62000
PAKIET NR 10 POZOSTAŁE MATERIAŁY MEDYCZNE STOSOWANE W STERYLIZACJI 33141000-0; 30237430-2; 44511000-5 | 2 | Marker do opisywania pakietów papierowo-foliowych, odporny na działanie czynników sterylizacyjnych, nietoksyczny - kolor czarny, rozmiar S | w opakowaniu 10szt | opakowanie |  | 22
PAKIET NR 10 POZOSTAŁE MATERIAŁY MEDYCZNE STOSOWANE W STERYLIZACJI 33141000-0; 30237430-2; 44511000-5 | 3 | Marker do opisywania pakietów papierowo-foliowych, odporny na działanie czynników sterylizacyjnych, nietoksyczny - kolor czerwony, rozmiar S | w opakowaniu 10szt | opakowanie |  | 12
PAKIET NR 10 POZOSTAŁE MATERIAŁY MEDYCZNE STOSOWANE W STERYLIZACJI 33141000-0; 30237430-2; 44511000-5 | 4 | Rozszerzacz do narzędzi ze sprężynami (typu odgryzacze kostne, wzierniki nosowe itp..) umożliwiający dokładne mycie narzędzi. Wykonany ze stali kwasoodpornej pokrytej silikonem. Możliwość mycia w myjni dezynfekatorze. Odporny na temperaturę powyżej 134 °C | Szerokość - 70 mm | sztuka |  | 75
PAKIET NR 10 POZOSTAŁE MATERIAŁY MEDYCZNE STOSOWANE W STERYLIZACJI 33141000-0; 30237430-2; 44511000-5 | 5 | Rozszerzacz do narzędzi ze sprężynami (typu odgryzacze kostne, wzierniki nosowe itp..) umożliwiający dokładne mycie narzędzi. Wykonany ze stali kwasoodpornej pokrytej silikonem. Możliwość mycia w myjni dezynfekatorze. Odporny na temperaturę powyżej 134 °C | Szerokość - 80 mm | sztuka |  | 75
PAKIET NR 10 POZOSTAŁE MATERIAŁY MEDYCZNE STOSOWANE W STERYLIZACJI 33141000-0; 30237430-2; 44511000-5 | 6 | Rozszerzacz do narzędzi z uchwytem pierścieniowym umożliwiający dokładne mycie narzędzi. Wykonany ze stali kwasoodpornej. Możliwość mycia w myjni dezynfekatorze. Odporny na temperaturę powyżej 134 °C | x | sztuka |  | 75
PAKIET NR 10 POZOSTAŁE MATERIAŁY MEDYCZNE STOSOWANE W STERYLIZACJI 33141000-0; 30237430-2; 44511000-5 | 7 | Etykieta do oznaczania opakowań sterylizacyjnych, kuwet. Wykonana z tworzywa sztucznego z uchwytem z możliwością pisania lub przylepiania kodów kreskowych. Możliwość mycia w myjni dezynfektorze. Odporna na temperaturę powyżej 134 °C. Kolory: zielony, czerwony, żółty | wymiar min. 35 x 160 mm Opakowanie - min. 250 sztuk | opakowanie |  | 12
Razem pakiet nr 10:
Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Vat% | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
Test do kontroli parą wodną klasy 1 do każdego pakietu / kontrola temperatury
PAKIET NR 11 POZOSTAŁE MATERIAŁY MEDYCZNE STOSOWANE W STERYLIZACJI 33140000-3 | 1 | Czyściki elastyczne -Pakiet uzupełniający do dozownika typu FLEXI: 7 rodzajów czyścików | x | zestaw |  | 55
PAKIET NR 11 POZOSTAŁE MATERIAŁY MEDYCZNE STOSOWANE W STERYLIZACJI 33140000-3 | 2 | Zestaw uzupełniający czyścików do narzędzi rurowych do dozownika typu FLEXI zawierający: 1. Czyścik poliestrowo-nylonowy, twardy, średnica - 3 mm, długość - 7,5 m w rolce - 1 rolka2. Czyścik poliestrowo-nylonowy, twardy, średnica - 6 mm, długość - 7,5 m w rolce - 1 rolka3. Czyścik poliestrowo-nylonowy, średniej twardości, średnica - 3 mm, długość - 7,5 m w rolce - 1 rolka4.Czyścik poliestrowo-nylonowy, średniej twardości, średnica - 6 mm, długość - 7,5 m w rolce - 1 rolka | x | zestaw |  | 25
PAKIET NR 11 POZOSTAŁE MATERIAŁY MEDYCZNE STOSOWANE W STERYLIZACJI 33140000-3 | 3 | Czyścik miękki | średnica 12 mm x 30 cm W opakowaniu - 50 sztuk | opakowanie |  | 5
PAKIET NR 11 POZOSTAŁE MATERIAŁY MEDYCZNE STOSOWANE W STERYLIZACJI 33140000-3 | 4 | Czyścik szorstki | średnica 15 mm x 30 cm W opakowaniu - 20 sztuk | opakowanie |  | 5
PAKIET NR 11 POZOSTAŁE MATERIAŁY MEDYCZNE STOSOWANE W STERYLIZACJI 33140000-3 | 5 | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parą wodną klasy 1. | do metkownicy 3 rzędowej | rolka |  | 25
PAKIET NR 11 POZOSTAŁE MATERIAŁY MEDYCZNE STOSOWANE W STERYLIZACJI 33140000-3 | 6 | Microczyścik bardzo cienki | średnica 3 mm, zwitka 7,5 m | rolka |  | 5
Razem pakiet nr 11:
Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Vat% | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
PAKIET NR 12 OSŁONY NA OCZY I TWARZ 18444000-3; 33140000-3 | 1 | Osłona twarzy/przyłbica długa. Wykonana z polietylenu, nie zawiera lateksu, nie paruje podczas noszenia. | długość 530 mm z osłoną 300x200 mm W opakowaniu - 100 sztuk | opakowanie |  | 3
PAKIET NR 12 OSŁONY NA OCZY I TWARZ 18444000-3; 33140000-3 | 2 | Maska medyczna z osłoną na oczy. Wykonana z włókniny trójwarstwowej, mocowana na gumki, zaopatrzona w antyrefleksyjną osłonę na oczy, odporną na parowanie. Hypoalergiczna i wodoodpornana. | x | sztuka |  | 6000
Razem pakiet nr 12:
Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Vat% | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
PAKIET NR 13 CZYŚCIK GĄBKOWY 33141000-0 | 1 | Gąbkowy czyścik do optyk w zestawie z preparatem z aplikatorem | W opakowaniu - 20 sztuk | opakowanie |  | 12
Razem pakiet nr 13:
Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Vat% | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
PAKIET NR 14 POZOSTAŁE MATERIAŁY DO STERYLIZACJI 39532000-0; 39514100-9 | 1 | Mata silikonowa do stabilizacji narzędzi – ok. 230 x 1000 mm. Możliwość docinania , mycia w myjni dezynfektorze, sterylizacji w temp.37°- 134°C | 230 mm x 1000 mm | sztuka |  | 5
PAKIET NR 14 POZOSTAŁE MATERIAŁY DO STERYLIZACJI 39532000-0; 39514100-9 | 2 | Jednorazowe, materiałowe, wysoko chłonne ręczniki do osuszania narzędzi oraz wyposażenia medycznego, niepylące, o rozmiarze 30 x 34 cm. | W opakowaniu - 400 sztuk | opakowanie |  | 165
Razem pakiet nr 14:
Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Vat% | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
PAKIET NR 15 MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE DO STERYLIZACJI 33124131-2 | 1 | Test do kontroli skuteczności mycia w myjniach i dezynfekatorach w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, która formuła jest zgodna z normą prEN ISO 15 883. Kontrola z 4 kierunków. | W opakowaniu - 100 sztuk | opakowanie |  | 120
Razem pakiet nr 15:
Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Vat% | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
PAKIET NR 16 FILTRY PAPIEROWE 33140000-3 | 1 | Filtr papierowy 118 x 235 mm bez wskaźnika | W opakowaniu - 200 sztuk | opakowanie |  | 4
PAKIET NR 16 FILTRY PAPIEROWE 33140000-3 | 2 | Filtr papierowy 230 x 230 mm bez wskaźnika | W opakowaniu - 500 sztuk | opakowanie |  | 4
PAKIET NR 16 FILTRY PAPIEROWE 33140000-3 | 3 | Filtr papierowy, wymiary 118 x 235 mm, ze wskaźnikiem do procesu sterylizacji parą wodną | W opakowaniu - 200 sztuk | opakowanie |  | 4
PAKIET NR 16 FILTRY PAPIEROWE 33140000-3 | 4 | Filtr papierowy, wymiary 230 x 230 mm, ze wskaźnikiem do procesu sterylizacji parą wodną | W opakowaniu - 500 sztuk | opakowanie |  | 4
PAKIET NR 16 FILTRY PAPIEROWE 33140000-3 | 5 | Filtr papierowy, wymiary 240 x 540 mm, ze wskaźnikiem do procesu sterylizacji parą wodną | W opakowaniu - 100 sztuk | opakowanie |  | 12
Razem pakiet nr 16:
Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Vat% | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
PAKIET NR 17 SZOTKI DO CZYSZCZENIA ENDOSKOPÓW I KOMÓR STERYLIZATORÓW 33140000-3 | 1 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów. Zastosowanie: sztywne endoskopy, trokary, rozwiertaki, trzpienie, silniki, kaniule, resektory. Średnica kanału 4-5 mm, dł. całkowita szczotki 550 mm, kolor niebieski | W opakowaniu - 50 sztuk | opakowanie |  | 80
PAKIET NR 17 SZOTKI DO CZYSZCZENIA ENDOSKOPÓW I KOMÓR STERYLIZATORÓW 33140000-3 | 2 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów. Zastosowanie: sztywne endoskopy, trokary, rozwiertaki, trzpienie, silniki, kaniule, resektory. Średnica kanału 7-9 mm, dł.całkowita szczotki 550mm, kolor czerwony | W opakowaniu - 50 sztuk | opakowanie |  | 80
PAKIET NR 17 SZOTKI DO CZYSZCZENIA ENDOSKOPÓW I KOMÓR STERYLIZATORÓW 33140000-3 | 3 | Szczotka do czyszczenia komór sterylizatorów, długość części czyszczącej 41mm, długość całkowita szczotki 200mm, antybakteryjne nylonowe włosie o długości 51mm | x | sztuka |  | 8
PAKIET NR 17 SZOTKI DO CZYSZCZENIA ENDOSKOPÓW I KOMÓR STERYLIZATORÓW 33140000-3 | 4 | Szczotka do czyszczenia komór sterylizatorów, średnica szczotki 35mm, długość całkowita szczotki 710mm, nylonowe włosie, uchwyt ze stali nierdzewnej z plastikową rączką | x | sztuka |  | 20
PAKIET NR 17 SZOTKI DO CZYSZCZENIA ENDOSKOPÓW I KOMÓR STERYLIZATORÓW 33140000-3 | 5 | Szczotka czyszcząca jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów endoskopów, długość całkowita szczotki 2000mm, średnica kanału 1,2-1,5mm, niebieskie | W opakowaniu - 50 sztuk | opakowanie |  | 8
PAKIET NR 17 SZOTKI DO CZYSZCZENIA ENDOSKOPÓW I KOMÓR STERYLIZATORÓW 33140000-3 | 6 | Szczotka czyszcząca jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów endoskopów, długość całkowita szczotki 2000mm, średnica kasnału 3,7-4,8mm, czerwone | W opakowaniu - 50 sztuk | opakowanie |  | 8
Razem pakiet nr 17:
Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Vat% | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
PAKIET NR 18 OSŁONKI ZABEZPIECZAJĄCE 33140000-3 | 1 | Jednorazowe osłonki na rogi lub nóżki tac narzędziowych wykonane z papieru krepowanego, zabezpieczające materiał opakowaniowy przed podarciem, możliwość stosowania do sterylizacji parą wodną i EO, 270g/m2; wytrzymałe w temp 134°C | rozmiar 100x100x50mm; opakowanie 600 szt. | sztuka |  | 72000
PAKIET NR 18 OSŁONKI ZABEZPIECZAJĄCE 33140000-3 | 2 | Jednorazowe osłonki zabezpieczające ostrza narzędzi, przezroczyste; plastikowe; szer.140x50mm; wytrzymałe w temp 134°C | x | sztuka |  | 1200
PAKIET NR 18 OSŁONKI ZABEZPIECZAJĄCE 33140000-3 | 3 | Jednorazowe osłonki zabezpieczające ostrza narzędzi, przezroczyste; plastikowe; szer.105x25mm; wytrzymałe w temp 134°C | x | sztuka |  | 12000
PAKIET NR 18 OSŁONKI ZABEZPIECZAJĄCE 33140000-3 | 4 | Jednorazowe osłonki zabezpieczające ostrza narzędzi, przezroczyste; plastikowe; szer.60x10mm; wytrzymałe w temp 134°C | x | sztuka |  | 28000
Razem pakiet nr 18: