SAMODZIELNY PUBLICZNY                       SZPITAL  KLINICZNY NR 1                                     IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu                         Medycznego w Katowicach

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15

41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

Tel: (32) 370-43-07

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

www.szpital.zabrze.pl

Znak sprawy: ZP/24/TP2/2024		                     Zabrze, dnia 12.04.2024r.

WYKONAWCY

ZAINTERESOWANI  POSTĘPOWANIEM

Dot.: Modyfikacji SWZ nr 1 w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „Dostawa odczynników do badań cytogenetycznych i molekularnych”.

Zamawiający informuje iż na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) modyfikuje treść SWZ w zakresie załącznika nr 1a do SWZ dla zadania nr 5.

Zamawiający

z upoważnienia DYREKTORA

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Adam Strzyżewski

Załączniki:

- Załącznik nr 1a do SWZ dla zadania nr 5 po modyfikacji

Załącznik nr 1a do SWZ po Modyfikacji

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

| ZADANIE NR 5 – Oligonukleotydy do PCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | przedmiot zamówienia | nr katalogowy | j.m. | Wymagana ilość nukleotydów | cena jedn. netto za op. | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Uwagi |
| 1. | oligonukleotydy DNA (liofilizowane), oczyszczanie standardowe (odsalanie) łącznie 750 nukleotydów |  | nukleotyd | 750 |  |  |  |  | Krótkie oligonukleotydowe fragmenty ograniczające wybraną sekwencję DNA, komplementarne do namnażanego fragmentu, stosowane do PCR, analizy fragmentów i sekwencjonowania DNA, bez znakowania oraz znakowane fluorescencyjnie, barwinkami FAM lub HEX. Oczyszczane przez odsalanie, a w wypadku znakowanych fluorescencyjnie oczyszczane HPLC. Wszystkie w skali syntezy 0,2umol Zamawiane sukcesywnie, w zależności od sekwencji koniecznej do amplifikacji potrzebnego fragmentu DNA. średnia długość pojedynczego oligonukleotydu to 25 zasad (między 20 a 30 nukleotydów). Możliwość wpisywanie wybranej sekwencji oligonukleotydowej, wraz z rodzajem znakowania i oczyszczania na polskojęzycznej stronie internetowej. |
| 2. | Oligonukleotydy - startery znakowane 5' barwinikiem 6-FAM z oczyszczaniem HPLC łącznie 100 nukleotydów |  | nukleotyd | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Oligonukleotydy - startery znakowane 5' barwinikiem HEX z oczyszczaniem HPLC łącznie 100 nukleotydów |  | nukleotyd | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |