## Formularz
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena zł. netto za 12 miesięcy | Cena zł. brutto za 12 miesięcy | Wartość zł. netto za 36 miesięcy | Vat % | Wartość zł. brutto za 36 miesięcy (6+ Vat)
1 | Przeglądy urządzenia Echopulse EP 16-038 - 1 raz na rok Przeglądy głowicy VTU - co 9 miesięcy
Okres rozliczeniowy: 12 miesięcy liczony od dnia podpisania umowy.
Zakres usług: 1. Regularne przeglądy okresowe urządzenia – corocznie wykonywane przez przeszkolonego inżyniera serwisowego, w tym m.in.: a. sprawdzanie bezpieczeństwa mechanicznego, b. kontrola występowania usterek zewnętrznych, c. inspekcja zużycia części, d. oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła, e. smarowanie ruchomych części mechanicznych, f. sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego, g. konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego, h. porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych, i. sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, j. dokumentacja przeglądów. 2. Zdalne wsparcie poziomu 2. 3. Przeglądy głowicy zabiegowej (VTU) – wykonywane co 9 miesięcy. 4. Czas pracy serwisu: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.