OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pomieszczenie B9:

- wymiana opraw oświetleniowych

- wykucie bruzd pod przewody

- montaż przewodów zasilających urządzenia kuchenne z rozdzielnicy

- montaż wyposażenia rozdzielnicy

- montaż gniazd i wyłączników

- dostawa i montaż wyposażenia kuchni ( szafki kuchenne, płyta grzewcza,

 Okap, PPW, zlewozmywak)

- wykonanie instalacji wod-kan

- montaż ścianki działowej z płyt g/k

- dostawa i montaż drzwi przesuwnych

- malowanie pomieszczenia z przygotowaniem podłoża

Zespół pomieszczeń działu informatycznego:

- wymiana opraw oświetleniowych

- wymiana instalacji elektrycznej

- montaż instalacji zasilania podstawowego oraz rezerwowanego

- montaż instalacji niskoprądowej UTP 6 kat do serwerowni

- montaż koryt kablowych

- montaż zestawów gniazd 230v/Rj45

- montaż rozdzielnicy wraz z wyposażeniem

- rozebranie ścian przeznaczonych do wyburzenia

- zamurowanie otworu drzwiowego

- wykucie nowego otworu drzwiowego

- montaż drzwi aluminiowych

- rozebranie wykładziny podłogowej

- skucie posadzki betonowej

- wykonanie nowej posadzki betonowej

- montaż wykładziny podłogowej PCV z wywinięciem na ściany

- wykonanie sufitu podwieszonego typu Amstrong

- wykonanie ścianki działowej z g/k

- częściowa wymiana tynków ścian

- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach

- malowanie pomieszczeń

- wywóz i utylizacja gruzu oraz odpadów