Załącznik nr 3.3. do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Dostawa z wniesieniem i uruchomieniem aparatury specjalnej na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wraz z przeszkoleniem personelu

Część 3: Aparat do syntezy nanocząsteczek w skali mikroobjętościowej

Wymagane minimalne parametry techniczne:

Oferuję (dla każdego urządzenia z zestawu):

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji (nie starszy niż 2024) ………………

| Lp. | Wymagania: | Sposób oceny | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe i nieużywane, nierefabrykowane. | TAK |  |
|  | System do generowania nanocząstek (LNP, liposomy, polimerowe). | TAK |  |
|  | System mikroprzepływowy zaprojektowany do produkcji nanocząstek na wszystkich etapach rozwoju nanomedycyny | TAK |  |
|  | Technologia mikroprzepływowa oparta na jednorazowych katridżach, które pozwalają na skalowanie procesu do skali klicznicznej w oparciu o tą samą technologię | TAK |  |
|  | System zapewniający wysoki poziom odtwarzalności procesu | TAK |  |
|  | Zamknięty system mikroprzepływowy minimalizujący czas przepływu i objętość martwą. | TAK |  |
|  | Kompletny system jednorazowego użytku do czystej pracy bez RNAz | TAK |  |
|  | System mikroprzepływu oparty na mikropompie napędzanej powietrzem, zakres ciśnienie co najmniej 75-105kPa | TAK, podać |  |
|  | System pozwalający na pracę w komorze laminarnej, zapewniający aseptyczność procesu | TAK |  |
|  | Zakres objętości dla gotowej formualcji: 25-240ul | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna objętość formulacji przed rozcieńczeniem - 240ul | TAK, podać |  |
|  | Standardowy zakres ilości mRNA dla pojedynczej reakcji 1-20ug. | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne urzdzenia: (szerokość/głębokość/wysokość) - 17cm / 20cm / 23cm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna waga urządzenia: 4kg | TAK, podać |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej