## Pakiet 1
Narzędzia oraz akcesoria endoskopowe
L.P | Przedmiot zamówienia | ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto, tj. kolumna 3x5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (wartości netto plus wartość podatku VAT) | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Numer katalogowy oferowanego produktu*/ numery katalogowe oferowanych produktów*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (2,0 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 1650 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej służy do izolacji prądu wysokiej częstotliwości 1 szt. w opakowaniu. Kompatybilne z poz. 7 oraz poz. 8 | 5 | szt |  |  | 0 | 8% | 0
2 | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 2300 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej służy do izolacji prądu wysokiej częstotliwości. 1 szt. w opakowaniu. Kompatybilne z poz. 7 oraz poz.8 | 10 | szt |  |  | 0 | 8% | 0
3 | Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny do endoskopowgo usuania warstw podśluzówkowych w obrębie przełyku; zakończony izolowaną końcówką o średnicy 1,7 mm; długość noża 3,5 mm; całkowita długość narzędzia 1650 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; 1 sztuka w opakowaniu | 1 | szt |  |  | 0 | 8% | 0
4 | Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny do endoskopowgo usuania warstw podśluzówkowych w obrębie przełyku; zakończony izolowaną końcówką o średnicy 1,7 mm; długość noża 3,5 mm; całkowita długość narzędzia 2300 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm | 1 | szt |  |  | 0 | 8% | 0
5 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżek 4 mm ; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1 mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie. | 10 | szt |  |  | 0 | 8% | 0
6 | Jednorazowa igła iniekcyjna NeedleMaster; średnica igły: 23G=0,6 mm; długość igły: 3 mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobiebniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; skos igły środkowy; w zabiegach ESD; min średnica kanału roboczego: 2,8 mm; długość robocza 2300 mm; | 10 | szt |  |  | 0 | 8% | 0
7 | Rurka do narzędzi z nakrętką, dren jednorazowy do portu dodatkowego z nakrętką, długość: 248 cm, sterylne | 2 | op. |  |  | 0 | 8% | 0
8 | Rurka do narzędzi z szpiku, dren do portu dodatkowego z trzpieniem, długość: 248 cm, sterylne. | 2 | op. |  |  | 0 | 8% | 0
0
»Deklarowane terminy
| Termin dostawy zamówień cząstkowych min 2 dni - max 5 dni roboczych | [7 empty] | dni
1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą wad jakościowych w ciągu max 5 dni roboczych /natomiast reklamację dotyczącą braków ilościowych w ciągu max 2 dni roboczych/.
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiającemu przysługuje dostawa towaru wolnego od wad w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji.
Wykonawca będzie dostarczać sukcesywnie produkty, z terminem ważności od daty dostarczenia: 12 miesięcy
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy