Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 7 – Fartuchy medyczne sterylne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana Ilość szt | Cena jednostk. netto za szt. | VAT% | Wartość Netto (3* 4) | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Jałowy fartuch chirurgiczny, wykonany z SMMS lub SMS lub SMMMS, o gramaturze minimum 35 g/m2 z mankietem, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar M. Rejestracja jako wyrób medyczny | 1400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy fartuch chirurgiczny, wykonany z SMMS lub SMS lub SMMMS, o gramaturze minimum 35 g/m2 z mankietem, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar L. Rejestracja jako wyrób medyczny | 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy fartuch chirurgiczny, wykonany z SMMS lub SMS lub SMMMS, o gramaturze minimum 35 g/m2 z mankietem, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar XL. Rejestracja jako wyrób medyczny | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |