Ryczywół, dnia 10 września 2024 r.

**Zapytanie ofertowe nr II: Wymiana posadzki w remizie OSP Lipa.**

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dot. wykonania prac remontowych dotyczących wymiany posadzki w remizie OSP w Lipie, gmina Ryczywół zapraszam do złożenia oferty.

Zadanie obejmuje roboty naprawcze w garażu remizy strażackiej, w tym:

- Wymiana posadzki betonowej wraz z wymianą podkladu podposadzkowego z chudego betonu o warstwie gr. 8 cm i podsypką piaskową o gr. 10 cm , wykop wewnątrz budynku pod posadzkę na głębokość warstw posadzki i warstw podposadzkowych ;- podsypka piaskowa mon. 10 cm chudy beton - 8 cm oraz posadzka właściwa przemysłowa o gr. 15 cm zbrojona . Zbrojenie posadzki zsiatki stalowej # 6 mm o oczkach 15x15 cm lub zbrojenie rozproszone w ilości min 25 kg. /1 m3 .

- Naprawa tynków w kanale naprawczym podposadzkowym z wymianą obramoweania z kątownika [30x30x4] i przekrycia kanału z kratki VEMA 25 mm ocynk, wylanie posadzki cementowej o gr. (6-8) cm z betonu C20/25, demontaż instalacji elektrycznej w kanale.

- Wymiana grzejników co. z rur Fawiera na grzejniki płytowe w ilości 4 szt. wraz z instalacją podejść z rur fi 25 cm wraz z zaworami grzejnikowymi z termoregulacją. Podłączenie do istniejącej sieci grzejnej z poprowadzeniem rur w wykutych kanałach w ścianach, oraz ich wyprawieniem zaprawą cem.-wap. z zatarciem do płaszczyzny ścian wewnętrznych.

- Przeniesienie pompy wraz z hydroforem z garażu do pomieszczenia kotłowni. Poziom posadzki nowowykonanej ze spadem 0,5% w kierunku bramy wjazdowej.

Czas trwania umowy: do 6 grudnia 2024 r.

Kryterium oceny ofert: cena - 100%.

**Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.**

Obowiązujące zasady złożenia ofert:

1. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zapytania), który należy załączyć składając ofertę.

2. **Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.**

3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Spośród poprawnie złożonych ofert Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, mieszczącą się w kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
W przypadku braku wystarczających środków Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania.

5. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 września 2024 r. do godziny 8.00 na platformazakupowa.pl

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/>

Wójt Gminy Ryczywół

/-/ Roman Trzęsimiech

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Wzór umowy wraz z klauzulą informacyjną do umowy.

3. Przedmiar robót.

Sporządziła:

Natalia Janus

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

Tel. (67) 28 37 002 wew. 20

natalia.janus@ryczywol.pl