Załącznik nr 2a do SWZ/2 do umowy

Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

.Sekcja Gospodarki Komunalnej i Energetycznej

/nazwa komórki organizacyjnej/

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia | usługa mineralizacji pasów przeciwpożarowych |
| 2. | Ilość | 2 |
| 3. | CPV | 75251110-4 Usługi ochrony przeciwpożarowej |
| 4. | Inne normy | Nie dotyczy |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | Tak |
| 6. | Oferty równoważne | Nie |
| 7. | Wymogi techniczne | Nie dotyczy |
| 8. | Usługi dodatkowe | Nie dotyczy |

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi mineralizacji pasów przeciwpożarowych i ochronnych na terenie administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy Świętoszów – Grupa Zabezpieczenia (GZ): Dobre n/Kwisą.

- Termin realizacji zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do 31.10.2025 r.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest mineralizacja pasów przeciwpożarowych

polegająca  na przewróceniu ziemi na głębokości nie mniej niż 30 cm na

istniejących pasach  zgodnie z wykazem pasów ppoż., usunięciu z pasów oraz

między pasem ppoż, a dojazdem pożarowym materiałów łatwopalnych (gałęzie,

martwe drzewa,  krzewy), wycięciu zakrzaczeń, usunięcie korzeni, kamieni, gruzu, wycięcie samosiewek, przycięcie gałęzi  przechodzących ze skraju lasu nad pas ppoż., wykonanie oprysków środkiem chwastobójczym (opryski należy wykonać na 1 tydzień przed orką, biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne - nie wykonywać oprysków podczas opadów deszczu, należy poinformować Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu  oprysków) w GZ Dobre n/Kwisą – mineralizacja 250,795 ha pasów ppoż. w sektorach „A” – Karliki – 107,99 ha 
i „D” – Świętoszów – 142,805 ha na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (OSPWL) w dwóch etapach:

- 1 etap – od 01.04.2025 r. do 30.04.2025 r

- 2 etap – od 01.10.2025 r. do 31.10.2025 r.

- Wycięte zakrzaczenia, gałęzie i samosiewki, jak i pozostałe materiały

łatwopalne, należy złożyć w odległości min. 30 m od pasa przeciwpożarowego.

- Przystąpienie do kolejnych etapów mineralizacji następuje po wykonaniu

i protokolarnym odebraniu etapów poprzedzających. Za powierzchnię

zmineralizowaną uważa się powierzchnię z wierzchnią warstwą mineralną

bez zakrzaczeni, samosiewów, suchych traw, wrzosu oraz pozostałości

suchych gałęzi, martwych drzew, korzeni itp.

- Każdorazowe wejście na teren administrowany przez 43 WOG Świętoszów      w celu realizacji przedmiotu zamówienia należy uzgodnić z kierownikiem Grupy Zabezpieczenia Dobre n/Kwisą.

- Odbiory usług realizowane będą w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez

Wykonawcę gotowości do odbioru po zakończeniu poszczególnych etapów

prac.

- Wyszczególniony wyżej zakres prac Wykonawca wykona na własny koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości powierzchni

przeznaczonej do mineralizacji.

- W szczególnych przypadkach, gdy Wykonanie pełnego zakresu zamówienia

jest niewykonalne z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru prac w zmniejszonym zakresie,

Wykonawcy należy się wówczas zapłata za faktycznie wykonaną część

zamówienia Zamawiający nie naliczy w takich przypadkach  kar umownych.

IV.  Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonywanej usługi w zakresie mineralizacji pasów przeciwpożarowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.