  URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

 Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

 ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

 tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

 e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

**P-18/II/25**

IM.042.8.2021.MS/AM Świdnica, 11 lutego 2025 roku

***Wszyscy Wykonawcy***

***Dotyczy:*** *postępowania nr* ***P-18/II/25*** *o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:*  ***„Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy”.***

 Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień **do zestawu Nr 9**:

Branża elektryczna

Wg schematu rozdzielnicy RG Teatr jeden z obwodów zasila Mechanikę sceny RMS, ale brak jej lokalizacji.

Prosimy o wskazanie miejsca do którego miejsca należy doprowadzić zasilanie

Odpowiedź Nr 1:

Ostateczna lokalizacja jednostki sterowniczej mechaniki sceny będzie ustalona na etapie realizacji, należy założyć jej umiejscowienie po prawej stronie sceny w pomieszczeniu tyrystorowni (pom. 324).

 Dyrektor Wydziału

 Joanna Salus

Otrzymują:

1. Adresat
2. WPI a/a