## Arkusz1
PRZEDMIAR
1 | KP - koszty pośrednie
2 | KZ - koszty zakupu
3 | KR - współczynnik do stawki robocizny dla regionu ( nie wymagany )
4 | KN - wspołczynnik do prac nocnych
5 | ZYSK
I. | Elementy prefabrykowane - | ilość | cena jed. | wartość
1 | Rozdzielnice punktu sprzedaży | 184 | 0 | 0
2 | Rozdzielnica główna RG NN | 1 |  | 0
3 | Rozdzielnica R1 | 1 |  | 0
4 | Rozdzielnica R2 | 1 |  | 0
5 | Rozdzielnica R3 | 1 |  | 0
| RAZEM |  |  | 0
II. | Prace wykonywane na obiekcie | kpl | wartość
| wykonanie instalacji w punktach | 1 | 0
| linia trafo -RGNN , przegląd trafo | 1 | 0
| demontaż starych montaż nowych rozdzielnic | 1 | 0
| montaż instalacji wyrównawczych | 1 | 0
| pomiary | 1 | 0
| RAZEM | 1 | 0
III | Prace dokumentacyjne | 1 | 0
RAZEM WARTOŚĆ PRAC Z ZAKRESU PROJEKTU |  |  | NETTO | 0
| podatek VAT |  |  | 23%
RAZEM WARTOŚĆ PRAC Z ZAKRESU PROJEKTU |  |  | BRUTTO | 0
| TABELE SZCZEGÓŁOWE |  | OBMIAR PRAC
rozdzielnica punktu sprzedaży |  | ( jako prefabrykat )
|  | ilośc | cena netto | razem | KZ | KP | ZYSK | wartość | ilość
1 | licznik energii | 1 |  | 0
2 | ochronnik TR-2 | 1 |  | 0
3 | WRP 20/0,03 | 1 |  | 0
4 | wyłącznik inst. C-16 | 1 |  | 0
5 | wyłącznik inst. C-10 | 1 |  | 0
6 | wyłącznik ins. B-10 | 1 |  | 0
7 | obudowa | 1 |  | 0
8 | robocizna | 3 |  | 0
[8 empty] | 0 | 184 | 0
Rozdzielnica R1 |  | ( jako prefabrykat )
1 | wyłącznik mocy 250 A nast. In | 1 |  | 0
2 | analizator sieci | 1 |  | 0
3 | wyłązcnik mocy 100 A nast. In | 12 |  | 0
8 | ochronnik T1 + T2 | 1 |  | 0
9 | sterownik oświetlenia wi-fi | 1 |  | 0
10 | zegar sterujący | 1 |  | 0
11 | stycznik sterowania 3-faz 100A | 1 |  | 0
12 | stycznik ster. ośw. 1 faz 16A | 10 |  | 0
11 | rozłącznik bezpiecznikowy 160A | 1 |  | 0
13 | system szyn zbiorczych 250mm2 | 15 |  | 0
14 | szafa ( moduł 600mm ) | 3 |  | 0
16 | wyłącznik instalacyjny B16A 1P | 11 |  | 0
17 | wyłązcnik inst C-25 3P biuro | 1 |  | 0
18 | mat dodatkowe 5%
19 | robocizna ( rbg ) | 190 |  | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0
Rozdzielnica główna RG NN |  | ( jako prefabrykat )
1 | wyłącznik mocy 1600A wysuwny | 2
2 | wyłącznik mocy 1250 wysuwny | 1
3 | wyłącznik mocy 630 A | 1
4 | przekładnik prądowy 1200/5 | 2
5 | sterownik centralny SZR | 1
6 | analizator sieci | 2
7 | panel operatorski | 1
8 | ochronnik T1 + T2 | 2
9 | panel przyłączenia agregatu 630A | 1
10 | rozłącznik bezpiecznikowy 400A | 6
11 | rozłącznik bezpiecznikowy 250A | 14
12 | rozłącznik bezpiecznikowy 160A | 2
13 | system szyn zbiorczych 600mm2 | 15
14 | szafa ( moduł 600mm ) | 6
15 | termostat z czujką PTS | 2
16 | wentylator wyciągowy | 2
17 | gniazdo bezpiecznikowe | 17
18 | mat dodatkowe 5%
19 | robocizna ( rbg ) | 270
[8 empty] | 0 | 1 | 0
Rozdzielnica R2 |  | ( jako prefabrykat )
1 | wyłącznik mocy 250 A nast. In | 1
2 | analizator sieci | 1
3 | wyłązcnik mocy 100 A nast. In | 12
8 | ochronnik T1 + T2 | 1
9 | sterownik oświetlenia wi-fi | 2
10 | zegar sterujący | 2
11 | stycznik sterowania 3-faz 100A | 1
12 | stycznik ster. ośw. 1 faz 16A | 19
13 | rozłącznik bezpiecznikowy 160A | 12
14 | system szyn zbiorczych 250mm2 | 15
15 | szafa ( moduł 600mm ) | 6
16 | wyłącznik instalacyjny C16A 1P | 19
17 | wyłącznik inst. B50 3P | 12
18 | rozłącznik bezpiecznikowy 160A | 11
18 | mat dodatkowe 5%
19 | robocizna ( rbg) | 245
[8 empty] | 0 | 1 | 0
Rozdzielnica R3 |  | ( jako prefabrykat )
1 | wyłącznik mocy 160 A nast. In | 1
2 | analizator sieci | 1
3 | wyłącznik mocy 63 A nast. In | 12
8 | ochronnik T1 + T2 | 1
9 | sterownik oświetlenia wi-fi | 1
10 | zegar sterujący | 1
11 | stycznik sterowania 3-faz 63A | 1
12 | stycznik ster. ośw. 1 faz 16A | 8
11 | rozłącznik bezpiecznikowy 160A | 1
13 | system szyn zbiorczych 250mm2 | 6
14 | szafa ( moduł 600mm ) | 2
16 | wyłącznik instalacyjny B16A 1P | 6
17 | wylącznik instalacyjny C16 3P | 10
18 | mat dodatkowe 5%
19 | robocizna ( rbg) | 160
[8 empty] | 0 | 1 | 0
Punkty sprzedaży wykonanie instalacji i montaż rozdzielnicy
|  | ilość | cena jed. | razem | KZ | KP | KR | KN | ZYSK | wartość
1 | przewód DY 2,5 | 30
2 | przewód DY 1,5 | 16
3 | gniazdo 230 X2 | 4
4 | mat. dodatkowe 5%
5 | robocizna | 18
0
[9 empty] | ilość | 184
[9 empty] | razem | 0
Wykonanie linii zasilających od transformatorów do rozdzielnicy RG NN | [5 empty] | Przegląd transformatorów
1 | kabel NkGs 1* 185 mm2 | 286
2 | piana uszczelniająca | 1
3 | mat. dodatkowe
4 | robocizna ( rbg ) | 160
[9 empty] | razem | 0
Demontaż starych rozdzielnic i montaż nowych
1 | Rozdzielnica RG NN ( rbg ) | 230
2 | Rozdzielnica R - 1 ( rbg ) | 150
3 | Rozdzielnica R-2 ( rbg ) | 190
4 | Rozdzielnica R-3 ( rbg ) | 110
[9 empty] | razem | 0
Wykonanie instalacji wyrównawczych i uziemiających
1 | przewód LY 95 | 120
2 | przewód LY 16 | 1750
3 | płytka uziemiajaca | 184
4 | końcówki kablowe | 320
5 | mat. dodatkowe
6 | robocizna ( rbg ) | 700
[9 empty] | razem | 0
Pomiary elektryczne ( samoczynne szybkie wyłączenie , rezystancja izolacji , rezystancja uziemienia )
1 | pomiary w punktach sprzedaży | 368
2 | pomiary obwodów zasilających | 130
[9 empty] | razem | 0
Prace dokumentacyjne. Opracowanie projektu automatyki rozdzielnic. Uruchomienie nadzoru zdalnego
1 | projekt automatyki | 120
2 | dokumetacja powykonawcza | 72
3 | uruchomienie zdalnego nadzoru | 72
[9 empty] | razem | 0