## pakiet_1
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1 | Wyroby medyczne do ablacji wraz z dzierżawą urządzeń
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jedn. miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent/ wytwórca i nr katalogowy (numer REF) | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy
1. | Igły do punkcji transseptalnej | szt | 120
dostepne 3 różne krzywizny BRK, BRK1,BRK2
dostepne 3 różne długości dla pacjentów dorosłych 71, 89, 98 cm
igła wykonana w całości ze stali
dostępne igły extra ostre (XS), dla łatwiejszego nakłucia przegrody
2. | Koszulki transseptalne | szt | 120
dostepne 3 średnice: 8 F ; 8, 5 F i 10 F
2 różne długości 63, 81 cm
dostępne krzywizny SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, MULIN, LAMP
dostępne koszulki stabilizujące do prawego przedsionka SR0, SR1, SR2, SR3, SR4
w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem
3. | Koszulki transseptalne sterowalne | szt | 50
dwukierunkowa,asymetryczna
w zestawie z zastawką hemostatyczną, prowadnikiem i rozszerzaczem.
średnica 8,5 F
dostępna długość : 71 cm
dostępne 3 krzywizny : mała, średnia, duża
dostepna koszulka sterowalna epikardialna, dł 40 cm
4. | Elektrody diagnostyczne 10 polowe sterowalne | szt | 200
4 średnice do wyboru : 4F, 5F, 6F, 7F
dostępne krzywizny do wyboru : medium, large, x-large, extra lrg curl
dostępne różne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 2-8-2
długość elektrody 110 lub 115 cm
dostępne elektrody dwukierunkowe, asymetryczne
dostępne 2 różne mechanizmy sterowania
5. | Elektrody diagnostyczne 4 pierścieniowe o stałej krzywiznie | szt | 200
3 średnice do wyboru :4F , 5F, 6F
7różnych krzywizn do wyboru w tym krzywizny DAO, DA0-1, JSN, JSN-1,
CRD, CRD-1, CRD-2,
4 w różne rozstawy elektrod : 2-2-2, 2–5–2 , 5-5-5, 10-10-10 mm
długość elektrody 120 cm
bieguny elektrod wykonane z platyny lub stopu platynowo-irydowego
6. | Kable łączące do elektrod z pozycji 4 i 5 | szt | 10
7. | Elektroda referencyjna do oferowanego generatora RF | szt | 100
8. | Elektrody ablacyjne jedno- lub dwukierunkowe klasyczne 4 lub 8 mm, średnica 6F i 7F, minimum 2 różne rozstawy elektrod, miminum 3 różne mechanizmy sterowania, długość elektrody minimum 110cm | szt | 40
9. | Elektrody ablacyjne chłodzone jedno- lub dwukierunkowe 2mm lub 4mm, wyposażone w czujnik pola magnetycznego komaptybilne z oferowanym systemem 3D, średnice 7 i 8F, odległość między pierścieniami 2-5-2 i 1-4-1, długość minimum 110 cm, symetryczne i asymetryczne krzywizny | szt | 60
10. | Dreny do pompy chłodzącej - przewody chłodzące do elektrod ablacyjnych wykorzystywane z oferowaną pompą cieczy chłodzącej elektrodę ablacyjną, wyposażone w dwa czujniki detekcji pęcherzyków powietrza | szt | 100
11. | Kable łączące do elektrod z pozycji 8 i 9 | szt | 10
12. | Elektroda diagnostyczne 20-polowa typu Hallo. Średnica 7F, minimum 4 różne rozstawy pierścieni do wyboru w tym 2-8-2-(60)-2-8-2, minimum 2 różne krzywizny do wyboru przez Zamawiającego, długosc 90-115cm | szt | 2
13. | Elektrody ablacyjne chłodzone z pomiarem siły nacisku dwukierunkowe 4mm, wyposażone w czujnik pola magnetycznego kompatybilne z oferowanym systemem 3D | szt | 30
14. | Elektrody diagnostyczne 12-polowe, sterowalne jedno- i dwukierunkowe typu Lasso do mapowania żył płucnych | szt | 20
15. | Kable do elektrod z pozycji 12,13 i 14 | szt | 10
16. | Elektroda diagnostyczna dwukierunkowa asymetryczna 18-polowa do mapowania wysokiej rozdzielczości, umożliwiająca badanie prostopadłego wektora sygnału | szt | 15
17. | Kabel do elektrody z pozycji 16 | szt | 5
18. | Elektrody do nawigacji 3D kompatybilne z oferowanym systemem 3D | szt | 60
19. | Dzierżawa generatora energii prądu wysokiej częstotliwości wraz z pompą chłodzącą do zabiegów ablacji | miesiąc | 12
20. | Najem systemu elektroanatomicznego 3D do mapowania serca umożliwiającego uwidocznienie elektrod ablacyjnych i diagnostycznych wszystkich producentów oraz tworzenie map geometrycznych jam serca oraz map aktywacyjnych, napięciowych, „score-ingowych”, dodatkowo możliwość uzyskania mapy aktywacyjnej nieutrwalonych arytmii z pojedynczego pobudzenia metodą bezkontaktową, współpraca z elektrodami mierzącymi siłę nacisku – wyświetlanie parametrów siły w czasie rzeczywistym bezpośrednie na systemie 3D, stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux spełniający w/w kryteria lub nowszy | miesiąc | 12
21 | Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku wyposażona w czujnik pola magnetycznego. Kompatybilna z dzierżawionym systemem 3D . - wyposażona w tip typu FLEX optymalizujący chłodzenie w trakcie zabiegu ablacji (13 ml/min). - spacing 2-2-2 - wyposażona w dwa czujniki pola magnetycznego - pomiar siły nacisku (CF) bazujący na metodzie załamania światła niezależny od temperatury otoczenia. - średnica 8F - dostępna wersja jednokierunkowa, dwukierunkowa symetryczna i asymetryczna - dostępne krzywizny D,F,J, identyfikacja kolorystyczna | szt | 60
22 | Kabel do poz.21 łączący elektrodę z generatorem | szt | 60
23 | Elektroda spiralna typu lasso, wyposażona w czujnik pola magnetycznego, kompatybilna z dzierżawionym systemem 3D. - średnica 7.5F, średnica pętli 4F - dostępna wersja jednokierunkowa i dwukierunkowa asymetryczna - zmienność pętli w zakresie 15-25 mm - dostępną opcja 12- lub 22-polowa - spacing 6.5 lub 1-4-1 mm | szt | 60
24 | Kable do poz. 23 łączący elektrodę z dzierżawionym systemem 3D | szt | 60
25 | Kable połączeniowe do dzierżawionego systemu łączące elektrody 4,10 polowe niesterowalne | szt | 3
26 | Kable połączeniowe do dzierżawionego systemu łączące elektrody 4, 10 polowe sterowalne | szt | 3
27 | Kable połączeniowe do dzierżawionego systemu łączące elektrody 20 polowe | szt | 3
28 | Kable połączeniowe do dzierżawionego systemu łączące elektrody ablacyjne klasyczne i chłodzone | szt | 3
Razem:
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia depozytu asortymentu w zakresie uzgodnionym z bezpośrednim użytkownikiem Zamawiającego.
………………………………………………. kwalifikowany podpis elektroniczny
| Generator prądu RF | Pompa chłodząca
| Informacje ogólne | Informacje ogólne | Wymogi | Odpowiedź
| producent | producent | podać
| typ/model | typ/model | podać
| klasa wyrobu medycznego | klasa wyrobu medycznego | podać
| Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | podać

## pakiet_2
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 2 | Wyroby medyczne do krioablacji wraz z dzierżawą urządzeń
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jedn. miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent/ wytwórca i nr katalogowy (numer REF) | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy
1 | Elektroda do krioablacji punktowej dostępne średnice min. 7F oraz 9F dostępne długości elektrod min. 90 cm oraz 108 cm dostępne krzywizny min. 49,55,60,66 mm | szt. | 2
2 | Elektroda do krioablacji balonowej dostępne średnice rozprężonego balonu min. 23 mm oraz 28 mm odchylenie dwukierunkowe 45 stopni czujnik temperatury monitorujący temp. środka chodzącego | szt. | 120
3 | Elektroda do mapowania żył płucnych współpracująca z cewnikiem do krioablacji balonowej dostępne średnice pętli min 15 mm oraz 20 mm średnica elektrody 3,3 F | szt. | 120
4 | Przewód elektryczny do elektrody krioablacyjnej, sterylny | szt. | 50
5 | Przewód gazowy do elektrody krioablacyjnej, sterylny | szt. | 50
6 | Koszulka sterowalna do wprowadzana elektrody ablacyjnej średnica wewnętrzna koszulki 12 F dołaczony rozszerzacz maksymany kąt odchylenia min 130 stopni znacznik nieprzepuszczajacy promieni RTG zapewiający widoczność w fluoroskopii | szt. | 120
7 | Kabel połączeniowy do elektrody diagnostycznej, dł. min. 1,9 m | szt. | 50
8 | Prowadnik o średnicy 0,032 cala i dł. 200 cm | szt. | 20
9 | Dzierżawa kompletnej kriokonsoli wraz z niezbędnym wyposażeniem (w tym butle ze środkiem chłodzącym), kompatybilnej z oferowanymi w tym pakiecie wyrobami | miesiąc | 12
10 | Dzierżawa kompletnego mobilnego systemu elektrofizjologicznego bez pompy chłodzącej i generatora kompatybilnego z oferowanymi w tym pakiecie wyrobami | sesja | 2
Razem:
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia depozytu asortymentu w zakresie uzgodnionym z bezpośrednim użytkownikiem Zamawiającego.
………………………………………………. kwalifikowany podpis elektroniczny
| Kriokonsola | Mobilny system elektrofizjologiczny
| Informacje ogólne | Informacje ogólne | Wymogi | Odpowiedź
| producent | producent | podać
| typ/model | typ/model | podać
| klasa wyrobu medycznego | klasa wyrobu medycznego | podać
| Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | podać

## pakiet_3
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 3 | Wyroby medyczne do zabiegów wszczepienia stymulatora
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jedn. miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent/ wytwórca i nr katalogowy (numer REF) | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy
1 | Stymulator trójjamowy resynchronizujący DDDR (BIV) Żywotność stymulatora min. 5 lat (nastawy nominalne) Waga max. 35 [g] Stymulator z gniazdem czteropolowym IS-4 LLLL Stymulacja wielopunktowa - lewokomorowa Optymalizacja ustawień stymulacji LV Fizjologiczny kształt urządzenia Możliwość monitorowania impedancji klatki piersiowej Obecne algorytmy wykrywania i zapobiegania migotania przedsionków Możliwość stymulacji antytachyarytmicznej Możliwość programowania V-V delay Możliwość niezależnego programowania LV i RV Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia Możliwość zapamiętywania danych ze stymulatora w programatorze Urządzenie dopuszczone do użycia z MRI 1,5 T i 3 T bez wykluczeń Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 Funkcje Holterowskie i możliwość przeglądu IEGM archiwalnych zdarzeń AHR i VHR | szt. | 20
2 | Stymulator dwujamowy Żywotność stymulatora min. 7 lat (nastawy nominalne) Waga max. 25 [g] Funkcja rate response z programowaniem sensora Rodzaje stymulacji Polarność stymulacji (A/V) - unipolarna i bipolarna Polarność czułości (A/V) - unipolarna i bipolarna Histereza AV delay (poszukiwanie własnego rytmu) Możliwość stymulacji antytachyarytmicznej Dostępna funkcja AutoCapture z monitorowaniem beat to beat Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia Dodatkowe funkcje antyarytmiczne Urządzenie dopuszczone do użycia z MRI 1,5 T i 3 T bez wykluczeń Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 Funkcje Holterowskie i możliwość przeglądu IEGM archiwalnych zdarzeń AHR i VHR | szt. | 10
3 | Elektody stymulatorowe bezsztyletowe Dostępne: elektrody sterydowe, elektrody bipolarne, elektrody aktywne Możliwość wprowadzenia elektrody przez koszulkę 6 Fr Dostępne min. dwie długości elektrod | szt. | 60
4 | ELEKTRODA BIPOLARNA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ Elektroda LV bipolarna poniżej 4,5 F Elektrody IS1 i IS4 Dostępne długości min. dwie długości | szt. | 5
5 | ELEKTRODA CZTEROPOLOWA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ Elektroda LV czteropolowa o różnych rozmiarach rozmieszczenia pierścieni stymulujących Elektrody IS4 Dostępne długości min. dwie długości | szt. | 20
6 | KOSZULKA DO WPROWADZANIA ELEKTRODY DO STYLULACJI LBB Koszulka do przezżylnego wprowadzania elektrody do stymulacji LBB | szt. | 20
7 | ZAŚLEPKA DO GNIAZDA STYMULATOROWEGO LUB KARDIOWERTEROWEGO Sterylna zaślepka do gniazda stymulatorowego IS-1/IS-4 Sterylna zaślepka kompatybilna z gniazdem kardiowerterowym DF-1/SVC | szt. | 5
8 | ŚRUBOKRĘT DO GNIAZDA STYMULATOROWEGO Sterylny śrubokręt do gniazda stymulatorowego Śrubokręt z zabezpieczeniem dynamometrycznym do gniazd stymulatorowych | szt. | 30
9 | MANDRYN DO IMPLANTACJI ELEKTROD Mandryn o długości w zakresie od 45 [cm] do 75 [cm] Dostępny mandryn J-kształtny Dostępny mandryn prosty | szt. | 30
10 | MANDRYN DO IMPLANTACJI ELEKTROD Mandryn o długości w zakresie od 45 [cm] do 75 [cm] Dostępny mandryn J-kształtny Dostępny mandryn prosty | szt. | 5
11 | Nożyk do rozcinania koszulki elektrody Sterylny uniwersalny nóż do rozcinania koszulek naczyniowych do implantacji elektrod do zatoki wieńcowej (CS) Dostępny nóż regulowany | szt. | 30
12 | ZESTAW DO WPROWADZANIA ELEKTROD DO ZATOKI WIEŃCOWEJ Sterylny zestaw do wprowadzania elektrod do CS składający się z minimum: a) dwóch koszulek; b) stalowego prowadnika o średnicy 0,035"i długości 120 [cm] +/- 5 [cm c) noża do rozcinania koszulek Koszulka z zastawką hemostatyczną o średnicy minimalnym 9 F Koszulki o długościach w zakresie od 40 [cm] do 50 [cm] Kształt koszulki: co najmniej 3 krzywizny końcówki Koszulki rozcinane, z dystalnym odcinkiem pochłaniającym promieniowanie rtg oraz zamykanym pokrętłem wężykiem do podawania kontrastu | szt. | 20
13 | KOSZULKA DO WPROWADZANIA ELEKTROD DO ZATOKI WIEŃCOWEJ Sterylna koszulka z dilatatorem Dostępne rodzaje krzywizn koszulek Dostępne długości koszulek w zakresie od 45 [cm] do 58 [cm] Koszulki rozcinane Koszulki z dystalnym odcinkiem widocznym w rtg | szt. | 20
14 | SYSTEM DO SELEKTYWNEGO CEWNIKOWANIA ODGAŁĘZIEŃ ZATOKI WIEŃCOWEJ Sterylne koszulki o różnych krzywiznach System do selektywnego cewnikowania odgałęzień zatoki wieńcowej (umożliwiający wprowadzenie elektrody) | szt. | 10
15 | Dostarczenie dwóch programatorów z datą produkcji nie starszą niż 2022r, w tym jednego z systemem kabli do badań elektrofizjologicznych kompatybilnych z konsolą ablacyjną Rozdzielacz sygnału pomiędzy systemem elektrofizjologicznym a programatorem Kabel łączący programator z systemem elektrofizjologicznym Kabel dopasowujacy do przesyłania sygnału pomiędzy systemem elektrofizjologicznym i programatorem | szt. | 12
17 | Kabel pomiarowy śródzabiegowy wielorazowego użytku do rozdzielacza sygnału z analizatora i systemu elektrofizjologicznego | szt. | 5
Razem:
Zaopatrzenie w papier do drukarki programatora Szkolenia personelu lekarskiego w nowych technikach implantacji i programowania urządzeń stacjonarne i wyjazdowe (minimum 2 x w roku) Przekaźnik bluetooth do interrogacji zdalnej urządzeń Dostępne dwie długości prowadnika 180 [cm] i 190 [cm] Prowadnik hydrofilny Prowadnik wieńcowy dedykowany do elektrod typu OTW lewokomorowych
………………………………………………. (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia depozytu asortymentu w zakresie uzgodnionym z bezpośrednim użytkownikiem Zamawiającego.
………………………………………………. kwalifikowany podpis elektroniczny

## pakiet_4
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 4 | Wyroby medyczne do zabiegów ablacji wraz z dzierżawą urządzenia
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jedn. miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent/ wytwórca i nr katalogowy (numer REF) | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy
1 | Elektroda ablacyjna: średnica pętli 25 mm, średnica max 9,8 Fr, długość elektrody min. 140 cm, liczba pierścienie 9, możliwość dostarczania energii PFA, możliwość wprowadzenia do koszulki o średnicy 10 Fr. ; | szt. | 40
2 | Koszulka transseptalna o zmiennej krzywiźnie: koszulka kompatybilna z elektrodą z poz. 8, średnica zewnętrzna Fr 14, średnica wewnętrzna 10Fr, dwie długości koszulki do wyboru ; | szt. | 40
3 | Łącznik do elektrody ablacyjnej: łącznik kompatybilny z elektrodą z pkt. 8, długość min. 250 cm ; | szt. | 40
4 | Prowadnik do elektrody ablacyjnej: prowadnik kompatybilny z elektrodą z pkt. 8, długość min 175 cm , atraumatyczna końcówka typu J, średnica 0,032” ; | szt. | 40
5 | Dzierżawa sesyjna generatora PFA kompatybilnego z pozycjami od 1-5 | szt. | 12
Razem
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia depozytu asortymentu w zakresie uzgodnionym z bezpośrednim użytkownikiem Zamawiającego.
………………………………………………. kwalifikowany podpis elektroniczny
………………………………………………. kwalifikowany podpis elektroniczny
Generator PFA
| Informacje ogólne | Informacje ogólne | Wymogi | Odpowiedź
| producent | producent | podać
| typ/model | typ/model | podać
| klasa wyrobu medycznego | klasa wyrobu medycznego | podać
| Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | podać