**Konserwacje i naprawy systemów: alarmowych, kontroli dostępu, łączności domofonowej,   
wideo-domofonowej, monitoringu wizyjnego CCTV**

Numer ogłoszenia **TTI.2232.13.2025**

Data ogłoszenia **25.02.2025r**.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

Informacje dotyczące zamówienia:

Zakres prac:

1. Stałe utrzymanie w sprawności systemów: alarmowych, kontroli dostępu, łączności domofonowej i wideo-domofonowej, monitoringu wizyjnego CCTV

2. Dokonywanie napraw oraz usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji. Usuwanie nieprawidłowości   
w działaniu poszczególnych systemów- każdorazowe wezwanie.

3.Usuwanie usterek mechanicznych elektrozaczepów, zwór elektromagnetycznych i zamków elektromotorycznych we wszystkich systemach, na terenie całego szpitala.

4. Okresowe konserwacje:

• systemy alarmowe p. włamaniowe i p. napadowe - konserwacja raz na miesiąc

• systemy kontroli dostępu – konserwacja raz na miesiąc

• systemy łączności domofonowej i wideo-domofonowej – konserwacja raz na miesiąc

• systemy monitoringu wizyjnego CCTV –konserwacja 2 razy na czas trwania umowy:

Pierwsza konserwacja w pierwszym miesiącu umowy (kwiecień)

Druga konserwacja w siódmym miesiącu umowy (październik)

Wykonawca wraz z ofertą składa następujące kserokopie poświadczone za zgodność

z oryginałem:

• Koncesję MSW na wykonywanie usług w zakresie objętych umową

• Wpis na listę kwalifikowanych pracowników Zabezpieczenia Technicznego wydany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji

• Aktualne zaświadczenie o rejestracji firmy (np. KRS, CEIDG)

• Referencje z ostatnich 2 lat- min. 1 zamówienia na wykonanie usług konserwacyjnych lub instalacyjnych urządzeń: alarmowych/kontroli dostępu/domofonowych lub wideo-domofonowych o łącznej wartości min. 35'000,00 zł netto

• Oświadczenie Wykonawcy o znajomości systemu kontroli dostępu w oparciu o urządzenia ROGER RACS 4 jak również znajomość analogowo-cyfrowego systemu domofonowego URMET i cyfrowego systemu domofonowego Hikvision

Najpóźniej w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie dysponował:

• minimum jedną osobą posiadającą świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru (D), zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392) - GRUPA 1, do pracy przy napięciu do 1kV, w zakresie uprawnień objętych zamówieniem; lub inne równoważne świadectwa/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru, do pracy przy napięciu do 1kV, w zakresie objętym zamówieniem.;

• minimum jedną osobą, posiadającą świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji (E), zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392) - GRUPA 1, do pracy przy napięciu do 1kV, w zakresie uprawnień objętych zamówieniem; lub inne równoważne świadectwa/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji, do pracy przy napięciu do 1kV, w zakresie objętym zamówieniem;

Zamawiający dopuszcza łączenia uprawnień przez 1 osobę.

Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji demontowanych części systemów po wymianie.

Oferty należy składać do dnia 13.03.2025 roku do godz. 10:00.

Miejsce składania ofert: ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy wraz z numerem ogłoszenia, nazwą zadania   
i dopiskiem „nie otwierać przed dniem 13.03.2025 roku przed godziną 10:00” należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracji A-5 lub poprzez platformę zakupową: www.platformazakupowa.pl

Osoba do kontaktu: Kurdziel Sabina

Dział Inwestycji i Remontów

Tel. 12 614 20 12, 12 614 20 77 pon - pt: 9.00-12.00

e-mail: s.kurdziel@szpitaljp2.krakow.pl

Termin wykonywania prac: 1.04.2025r - 31.03.2026r.

Gwarancja 24 miesiące na wykonane naprawy.

Czas reakcji w razie awarii: 3 godzin od chwili zgłoszenia.

Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.

Warunki zgłaszania ofert:

• Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać

• Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym w ogłoszeniu

• Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza Cenowego

• Brak kompletnej oferty (brak wymaganych poświadczeń, oświadczenia) nie będzie brany pod uwagę