Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Automatyczny hak laparoskopowy z retraktorem wątrobowym – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / nie starszy niż 2024

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | System instalacji narzędzi laparoskopowych do stołu operacyjnego składający się z: - zacisku stołowego z szerokim zakresem opcji regulacji - ramienia zaciskowego o długości 300 mm, przeznaczonego do chwytania narzędzi i optyki o średnicy 5 mm oraz 10 mm za pomocą „miękkich szczęk” | TAK, podać |  |
|  | Wiele stopni regulacji mocowania | TAK, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego użycia jednego lub dwóch ramion o długości 500 mm oraz 300 mm wchodzące w skład zestawu | TAK, podać |  |
|  | Retraktor wątrobowy w kształcie precla o średnicy 5 mm | TAK, podać |  |
|  | Retraktor przeznaczony do chirurgii małoinwazyjnej | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza retraktora wątrobowego 350 mm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość retraktora po skręceniu 100 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość montażu do różnych modeli stołów operacyjnych | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty