Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie czyszczenia przewodów kominowych realizowanego zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej – na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) w obiektach wojskowych znajdujących się w administracji 
2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

- Termin realizacji: od dnia podpisania umowy  do 30.09.2025 r.

- Zakres robót i uwarunkowania dla Wykonawcy usługi:

- Czyszczenie przewodów spalinowych zgodnie z wykazem-jednokrotne

- Czyszczenie przewodów dymowych zgodnie z wykazem-dwukrotne

(pierwsze czyszczenie –maj , drugie wrzesień )

- Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska 
i będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza,wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu prac.

- W trakcie prowadzenia prac Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej – będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania usługi ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt ma być zgodny  z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania

- Wykonawca z wytworzonymi odpadami (popioły ,sadza, gruz ,itd.) postępować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Oferta musi zawierać wycenę na wszystkie obiekty w niej wymienione,                                   z uwzględnieniem terminu rozpoczęcia usługi.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która obejmuje całość przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca wykonywać będzie usługę, zapewniając niezbędną ilość pracowników (posiadających obywatelstwo polskie) materiałów 
i sprzętu. Złożona oferta musi zawierać wszystkie koszty realizacji usługi. Nie będzie dopuszczalne na etapie rozliczenia wykonania usługi, doliczenie do faktury kosztów dodatkowych takich jak np. transport, dojazd itp.

- Czyszczenie przewodów kominowych  dymowych i spalinowych powinno być wykonywane w godzinach pracy i uzgodnione z Kierownikami SOI na minimum 3 dni przed terminem wykonania usługi.

- W budynkach, w których nie odbywa się proces spalania, czyszczenie przewodów  dopuszcza się na podstawie opinii kominiarza, jeżeli jest niewystarczający ciąg.

- Zamawiający ustala, że upoważnionym przedstawicielem 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego do współpracy z Wykonawcą w zakresie przedmiotu zamówienia są Kierownicy SOI w zależności od rejonu działania:

- SOI 1 tel. 261-652-320;

- SOI 2 tel. 261-657-255:

- SOI 3 tel. 261-669-798;

- SOI Jastrzębie tel. 261-662-285;

- SOI Brzeg tel. 261-637-831;

- SOI Kłodzko tel. 261-647-160;

a w szczególności w sprawach:

- ustalenia harmonogramu usług,

- potwierdzenia wykonanych usług,

- pilności i kolejności wykonania usług itp.