OPIS	Ilość sztuk	Cena netto za 1 szt. bądź opakowanie z podaniem wielkości opakowania
Wskaźnik do kontroli strylizacji plazmowej klasy 4, pole testowe ułożone na całej długości wskaźnika, koloru różowego. Po procesie sterylizacji wskaźnik przebarwi się na kolor niebieski; długosć testu min. 10 cm, testy zgodne z normą ISO 11140-1 i EN 867-1	1000szt
Biologiczny ampułkowy test do kontroli sterylizacji plazmowej H2O2; odczyt po 24h inkubacji; populacja Geobacillus steaeothermophilus 10 do 6. Na fiolce etykieta samoklejąca ze wskaźnikiem klasy 1 w kolorze różowym przebarwiającym się na kolor niebieski po sterylizacji; Produkt zgodny z ISO 11138-1 / EN-867-3.	200szt