Załącznik nr 4g do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Pakiet nr 7 – zakup transiluminatora z oprogramowaniem

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim ( wersji papierowej) i/lub PDF | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego instalacyjne | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| 19 | Zasilanie 230V AC 50/60Hz Hz | Tak |  |
| 20 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 21 | Transiluminator z oprogramowaniem | Tak |  |
| 22 | KAMERA I OPTYKA | Tak |  |
| 23 | Naukowej klasy kamera np. CX5: | Tak |  |
| 24 | Rozdzielczość: min. 5 megapikseli, rozszerzalna do 20 megapikseli | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 25 | Pasywne chłodzenie | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 26 | 16-bitowy zakres szarości – 65 536 poziomów | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 27 | Połączenie np.: USB-3 | Tak |  |
| 28 | Zmotoryzowany obiektyw z funkcją powrotu | Tak |  |
| 29 | Pole widzenia | Tak Podać wymiary |  |
| 30 | ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA | Tak |  |
| 31 | One-Click-to-the-Image | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 32 | Przeprowadzanie akwizycji obrazów zgodnie z protokołem | Tak |  |
| 33 | Intuicyjny interfejs użytkownika | Tak |  |
| 34 | Auto-ekspozycja | Tak |  |
| 35 | Auto-focus | Tak |  |
| 36 | Automatyczne oświetlenie | Tak |  |
| 37 | SPRZĘT | Tak |  |
| 38 | Technologia Smart Darkroom: | Tak |  |
| 39 | Sterowanie oświetleniem przez oprogramowanie | Tak |  |
| 40 | Panele LED z białym światłem z automatyczną regulacją intensywności | Tak |  |
| 41 | Filtr UV i koło filtrowe z 10 pozycjami | Tak – 8 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 42 | Wysuwana skrzynka PadBox z automatycznym rozpoznawaniem włożonego aplikatora | Tak |  |
| 43 | Ciemnia ze stali i stali nierdzewnej dla długotrwałej trwałości. Szerokie drzwi z wyłącznikiem bezpieczeństwa UV | Tak |  |
| 44 | OPROGRAMOWANIE | Tak |  |
| 45 | Darmowe oprogramowanie do akwizycji obrazów z pełną zgodnością GLP. W zestawie obliczenia masy cząsteczkowej, kwantyfikacja prążków, liczenie kolonii, obliczanie odległości, adnotacje tekstowe i ulepszanie obrazu. | Tak |  |
| 46 | Gotowość do CFR21 Part 11 | Tak |  |
| 47 | APLIKACJE | Tak |  |
| 48 | Żele DNA, RNA, białkowe. Obrazowanie fluorescencyjne i kolorymetryczne: | Tak |  |
| 49 | Bromek etydyny, Sybr-Safe, Sybr-Green, Gel-Red, Gel-Green, Sybr-Gold, GFP, Pro-Q Emerald, Sypro Ruby, FITC, DAPI | Tak |  |
| 50 | Żele białkowe barwione kolorymetrycznie, filmy rentgenowskie, autoradiogramy, żele SSCP, obrazowanie naczyń kolonii i innych zastosowań z białym światłem EPI | Tak |  |
| 51 | Coomassie blue, Silver stain, Ponceau S Red, Copper stain… | Tak |  |
| 52 | Ekran konwersji Sky-Pad lub niebieskiego światła do wykrywania DNA/RNA (unikaj „nicking” DNA): | Tak |  |
| 53 | Sybr Safe, Sybr Green, eGFP | Tak |  |
| 54 | TECHNOLOGIA I INNOWACJE | Tak |  |
| 55 | Technologia która oferuje kompleksową bibliotekę wstępnie ustawionych protokołów dla różnych zastosowań obrazowania żelu i blotu np.: „Apps Studio” | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 56 | Funkcja umożliwia rekonstrukcję 3D próbek w czasie rzeczywistym podczas obrazowania. Zapewnia dynamiczne wizualizacje, które umożliwiają bardziej szczegółową analizę ilości DNA, RNA lub białka. Skan 3D może odświeżać się automatycznie wraz ze zmianami czasu ekspozycji, oferując głębsze zrozumienie właściwości próbki niż tradycyjne metody obrazowania 2D 3D np.: „ Dynamics Scan” | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 57 | Technologia zwiększa rozdzielczość obrazów poza standardowe możliwości aparatu, zapewniając wyższy poziom szczegółowości i więcej informacji ilościowych. Jest to szczególnie przydatne, gdy wymagane są precyzyjne pomiary np.: „SuperResolution” | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 58 | Przetwarzania obrazu zaprojektowane w celu optymalizacji jakości obrazu do celów kwantyfikacji, pozwalające osiągnąć najlepsze możliwe wyniki poprzez automatyczne dostosowywanie ustawień w celu maksymalizacji przejrzystości i dokładności pasm lub punktów na obrazach żelowych, zapewniając, że wyodrębnione dane ilościowe są zarówno niezawodne, jak i powtarzalne np.: „ImageMaster assistant” | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 59 | OPCJE | Tak |  |
| 60 | Kilka aplikatorów może być łatwo wkładanych i usuwanych z PadBox: | Tak |  |
| 61 | EPI UV 254nm i 365nm | Tak |  |
| 62 | UV-Pad – 312nm lub dwuwavelength 312 i 365nm | Tak |  |
| 63 | Super-Bright-Pad – 312nm lub dwuwavelength 312 i 365nm | Tak |  |
| 64 | LED Sky-Pad: niebieski transiluminator, 470nm | Tak |  |
| 65 | White-Light-Pad: LED biały transiluminator | Tak |  |
| 66 | Spectra-Pad Blue: niebieska epi-iluminacja | Tak |  |
| 67 | Ekran konwersji białego lub niebieskiego światła | Tak |  |
| 68 | Zaawansowane oprogramowanie Bio-1D do kwantyfikacji | Tak |  |
| 69 | Oprogramowanie administracyjne CFR21 Part 11 | Tak |  |
| 70 | Dedykowany komputer typu PCz monitorem o przekątnej min.27” | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. W załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli oferowanych parametrów.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy.