## KOSZALIN
|  | ZATWIERDZAM | [44 empty] | Zał. nr 4 do SWZ
……………………………………………………..
HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - GZ KOŁOBRZEG
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Przegląd i konserwacja oraz naprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - AOE
4. | Nazwa i Kody CPV: 50711000-2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych. CPV:71.35.61.00-9 - usługi kontroli technicznej
5. | Zestawienie tabelaryczne:
Lp. | Miejsce zainstalowania |  |  | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  | Ilość przeglądów i konserwacji w ciągu jednego roku | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności) | Harmonogram realizacji usługi rok/ m-c/ nr przeglądu i konserwacji | [35 empty] | Wycena przeglądu i konserwacji |  |  |  | Całość umowy
| Kompleks Wojskowy | Nazwa Użytkownika | Nr budynku |  | Nazwa elementu | Typ | Ilość [szt.] |  |  | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | Jeden przegląd i konserwacja
[10 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Wartość brutto
[10 empty] | I | [23 empty] | III | bar: IX to 2026 VII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [7 empty] | 2026 I: 12 | [5 empty] | 13 | [11 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 8 pplot | 3 | AOE bud. nr 3 | Oprawa ONTEC (LED) | ONTEC (LED) | 4 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa ONTEC + FLAGA | ONTEC + FLAGA | 10 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa LED okrągła natynkowa sufitowa | LED okrągła natynkowa sufitowa | 45 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
2 | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 8 pplot | 4 | AOE bud. nr 4 | Oprawa LED natynkowa LOVATO N | LED natynkowa LOVATO N | 10 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa nt led + flaga | nt led + flaga | 3 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa świetl. 2x18W | świetl. 2x18W | 2 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
3 | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 8 pplot | 5 | AOE bud. nr 5 | Oprawa ONTEC (LED) | ONTEC (LED) | 10 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa ONTEC + FLAGA | ONTEC + FLAGA | 2 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa LED natynkowa | LED natynkowa | 19 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
4 | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 8 pplot | 14 | AOE bud. nr 14 | Oprawa Portal 11W | Portal 11W | 1 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
5 | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 8 pplot | 16 | AOE bud. nr 16 | Oprawa świetl.. 2x36W | świetl.. 2x36W | 40 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa MARS IP 67 | MARS IP 67 | 11 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa MARS IP 67+ Flaga | MARS IP 67+ Flaga | 2 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
6 | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 8 pplot | 17 | AOE bud. nr 17 | Oprawa świetl. 2x36W | świetl. 2x36W | 6 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa świetl. n/t 2x18W | świetl. n/t 2x18W | 3 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa LED(panel) | LED (panel) | 2 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa LED n/t + FLAGA | LED n/t + FLAGA | 4 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
7 | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 8 pplot | 26 | AOE bud. nr 26 | Oprawa LED natynkowa LOVATO N | LED natynkowa LOVATO N | 17 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa MARS 308 11W | MARS 308 11W | 4 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa LED n/t + FLAGA | LED n/t + FLAGA | 12 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
8 | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 8 pplot | 32 | AOE bud. nr 32 | Oprawa świetl. 2x36W | świetl. 2x36W | 17 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa świetl.2x58W | świetl.2x58W | 18 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa Portal 11W świetl. | Portal 11W | 5 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
9 | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 17 WOG | 15 | AOE bud. nr 15 | Oprawa MARS 308 11W | MARS 308 11W | 37 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa led n/t + flaga | led n/t + flaga | 5 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa świetl. n/t 4x18W | świetl. n/t 4x18W | 1 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa herm. 1x58W | herm. 1x58W | 15 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa herm. 1x36W | herm. 1x36W | 1 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
10 | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 17 WOG | 13 | AOE bud. nr 13 | Oprawa LED natynkowa LOVATO N | LED natynkowa LOVATO N | 10 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa LED AWEX LVPC 11 LOVATO | LED AWEX LVPC 11 LOVATO | 24 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
11 | ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin | CSSP | 8 | AOE bud. nr 8 | Oprawa świetl. n/t 2x18W | świetl. n/t 2x18W | 5 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa świetl. 2x36W | świetl. 2x36W | 3 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa Helios LED HWC | Helios LED HWC 3 | 3 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
12 | ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin | CSSP | 16 | AOE bud. nr 16 | Oprawa świetl. 2x36W | świetl. 2x36W | 12 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa ONTEC (LED) | ONTEC (LED) | 3 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
13 | ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin | CSSP | 23 | AOE bud. nr 23 | Oprawa LED wpust (sufit podwieszany) | LED | 15 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa ONTEC (LED) IP 67 | ONTEC (LED) | 8 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
14 | ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin | CSSP | 58 | AOE bud. nr 58 | Oprawa świetl. 2x36W | świetl. 2x36W | 2 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa Portal 11W świetl. | Portal 11W świetl. | 1 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
15 | ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin | CSSP | 60 | AOE bud. nr 60 | Oprawa LED natynkowa LOVATO N | LED natynkowa LOVATO N | 54 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa Helios LED HWC | Helios LED HWC | 3 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa n/n | n/n | 9 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa LED panel wpuszczany | LED panel wpuszczany | 8 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa INFINITY | INFINITY | 33 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
16 | ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin | CSSP | 61 | AOE bud. nr 61 | Oprawa MARS 308 11W | MARS 308 11W | 29 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
17 | ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin | CSSP | 79 | AOE bud. nr 79 | Oprawa ITECH 3L/1/3W COR/N DATA | ITECH 3L/1/3W COR/N DATA | 28 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa ONTEC AP 302 M DATA | ONTEC AP 302 M DATA | 21 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa ONTEC 5W1 302M | ONTEC 5W1 302M | 2 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Centrala monitoringu | DATA-S | 1 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
18 | ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin | CSSP | 82 | AOE bud. nr 82 | Oprawa LED natynkowa LOVATO N | LED natynkowa LOVATO N | 26 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa MARS 308 11W | MARS 308 11W | 12 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa LED nt FLAGA | LED nt FLAGA | 15 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
19 | Darżewo | 283 krt | 11 | AOE bud. nr 11 | Oprawa | oprawa świetlówkowa | 4 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[6 empty] | oprawa LED sufitowa | 25 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[6 empty] | oprawa LED ścienna | 5 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
20 | Łazy | RPO Łazy | 2 | AOE bud. nr 2 | Oprawa | 0prawa żarowa 24V | 13 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[9 empty] | Wartość brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RAZEM |  | 0
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
………………………………………………………………...………………

## DARŁOWO
|  | ZATWIERDZAM | [44 empty] | Zał. nr 4 do SWZ
……………………………………………………..
HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - GZ KOŁOBRZEG
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ DARŁOWO
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Przegląd i konserwacja oraz naprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - AOE
4. | Nazwa i Kody CPV: 50711000-2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych. CPV:71.35.61.00-9 - usługi kontroli technicznej
5. | Zestawienie tabelaryczne:
Lp. | Miejsce zainstalowania |  |  | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  | Ilość przeglądów i konserwacji w ciągu jednego roku | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności) | Harmonogram realizacji usługi rok/ m-c/ nr przeglądu i konserwacji | [35 empty] | Wycena przeglądu i konserwacji |  |  |  | Całość umowy
| Kompleks Wojskowy | Nazwa Użytkownika | Nr budynku |  | Nazwa elementu | Typ | Ilość [szt.] |  |  | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | Jeden przegląd i konserwacja
[10 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Wartość brutto
[10 empty] | I | [23 empty] | III | bar: IX to 2026 VII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [7 empty] | 2026 I: 12 | [5 empty] | 13 | [11 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | RCI GDYNIA | 3 | AOE bud. nr 3 | Oprawa skośna z kloszem | WOS 60 40W 48V | 24 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
2 | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | 17 WOG | 22 | AOE bud. nr 22 | Oprawa świetlówkowa | oprawa świetlówkowa 2x18W | 17 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
3 | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 24 | AOE bud. nr 24 | Oprawa (rastrowe) 4x18W | (rastrowe) 4x18 W | 9 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa LUGJUPITER 2 8W 3H GS 325 | LUGJUPITER 2 8 W 3H GS 325 | 10 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa LUG CLASSIC nt 2x36W | LUG CLASSIC nt 2x36W | 6 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa plafoniera 2x18W hermetyczna | plafoniera 2x18W hermetyczna | 1 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
4 | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 26 | AOE bud. nr 26 | Oprawa (rastrowe) 4x18W | (rastrowe) 4x18W | 10 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa LUGJUPITER 2 8W 3H GS 325 | LUGJUPITER 2 8W 3H GS 325 | 10 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa LUG CLASSIC nt 2x36W | LUG CLASSIC nt 2x36W | 6 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa LUGJUPITER 2 8W 3H GS 325 | plafoniera 2x18W hermetyczna | 1 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
5. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 41 | AOE bud. nr 41 | HELIOS LED IP 65 nt | PPHU AWEX | 8 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | LOVATO N | PPHU AWEX | 3 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | OPRAWA nt |  | 3 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
6. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 45 | AOE bud. nr 45 | Oprawa LOVATO P LVPC/1/SE | LOVATO P LVPC/1/SE LED 1x3W 1h | 17 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
7. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | SKŁAD DARŁOWO | 55 | AOE bud. nr 55 | F65LED AT OPTICOM | DOWNLIGHT | 20 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | PLURALUCE LED 1 | DOWNLIGHT | 2 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | PLURALUCE LED 2 | DOWNLIGHT | 3 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
8. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 149 | AOE bud. nr 149 | Oprawa RUBIN plus 2x58W EUG 2H/autotest | RUBIN plus 2x58 W EUG 2H/autotest | 8 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa PRYMAT ST 2C typ H217-2-1/8/3/0 | PRYMAT ST 2C typ H217-2-1/8/3/0 | 8 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
9. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 185 | AOE bud. nr 185 | Oprawa PRYMAT ST 2 C 1xLF 8W G5 | PRYMAT ST 2 C 1xLF 8 W G5 | 31 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
10. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 228 | AOE bud. nr 228 | Oprawa Es system XOAC 180 Tl 8W/G5 TA | Es system XOAC 180 Tl 8W/G5 TA | 5 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa Es system K-418PA 4xT8-18W | Es system | 4 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
11. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 576 | AOE bud. nr 576 | Oprawa Onet SM1 301 MST | Onet SM1 301 MST | 31 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
12. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 596 | AOE bud. nr 596 | ESYSTEM-MONITOR | ESSYSTEM | 8 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | ESSYSTEM-MONITOR 1 LED | ESSYSTEM | 27 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | ESSYSTEM-MONITOR 2 LED | ESSYSTEM | 7 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | ESSYSTEM COBRA KOD | ESSYSTEM | 1 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
13. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 597 | AOE bud. nr 597 | ESSYSTEM COBRA CR | ESSYSTEM | 8 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | ESSYSTEM MONITOR-1 | ESSYSTEM | 27 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | ESSYSTEM MONITOR-1 LED | ESSYSTEM | 7 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | ESSYSTEM COBRA KOD | ESSYSTEM | 1 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
14. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 598 | AOE bud. nr 598 | ESSYSTEM COBRA CR | ESSYSTEM | 8 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | ESSYSTEM MONITOR-1 | ESSYSTEM | 27 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | ESSYSTEM MONITOR-1 LED | ESSYSTEM | 7 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | ESSYSTEM COBRA KOD | ESSYSTEM | 1 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
15. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 599 | AOE bud. nr 599 | ESSYSTEM REGULAX 1040 | ESSYSTEM | 12 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | ESSYSTEM OP3-A | ESSYSTEM | 19 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | ESSYSTEM COBRA-A 1X3 | ESSYSTEM | 16 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
16. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 600 | AOE bud. nr 600 | ESSYSTEM CANOS 190 | ESSYSTEM | 1 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | ESSYSTEM OP 3-A 4x1 | ESSYSTEM | 10 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | ESSYSTEM COBRA - A 1x3 | ESSYSTEM | 7 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | ESSYSTEM REGLUX 540 | ESSYSTEM | 4 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | ESSYSTEM MONITOR-1 | ESSYSTEM | 5 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
17. | Dąbki-BOBOLIN | CSSP | 12 | AOE bud. nr 12 | Oprawa jarzeniowa 2x36 nt | jarzeniowa 2x36 nt | 4 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa LUG JUPITER 2 8W 3H GS 325 nt | LUG JUPITER 2 8W 3H kod GS 325 nt | 2 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
18. | Dąbki-BOBOLIN | CSSP | 13 | AOE bud. nr 13 | Oprawa 2x36 świetlówkowa LED nt | 2x36 świetlówkowa LED nt | 2 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
19. | Dąbki-BOBOLIN | CSSP | 27 | AOE bud. nr 27 | Oprawa AXNC | AXNC/3W/B/1 | 20 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[7 empty] | 468 |  | Wartość brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RAZEM |  | 0
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
………………………………………………………………...………………

## KOŁOBRZEG
|  | ZATWIERDZAM | [44 empty] | Zał. nr 4 do SWZ
……………………………………………………..
HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - GZ KOŁOBRZEG
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOŁOBRZEG
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Przegląd i konserwacja oraz naprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - AOE
4. | Nazwa i Kody CPV: 50711000-2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych. CPV:71.35.61.00-9 - usługi kontroli technicznej
5. | Zestawienie tabelaryczne:
Lp. | Miejsce zainstalowania |  |  | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  | Ilość przeglądów i konserwacji w ciągu jednego roku | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności) | Harmonogram realizacji usługi rok/ m-c/ nr przeglądu i konserwacji | [35 empty] | Wycena przeglądu i konserwacji |  |  |  | Całość umowy
| Kompleks Wojskowy | Nazwa Użytkownika | Nr budynku |  | Nazwa elementu | Typ | Ilość [szt.] |  |  | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | Jeden przegląd i konserwacja
[10 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Wartość brutto
[10 empty] | I | [23 empty] | III | bar: IX to 2026 VII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [7 empty] | 2026 I: 12 | [5 empty] | 13 | [11 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 12 Plog | 1 | AOE bud. nr 1 | Oprawa Legranda 160M-3H 230V-002A | REF. 617 32 | 2 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
2 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 12 Plog | 3 | AOE bud. nr 3 | Oprawa OPR-230 AW 2x18W 4Ah 2H | NICD 4,8V | 2 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
3 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 12 Plog | 4 | AOE bud. nr 4 | Oprawa OPR-230 AW 2x18W 4Ah 2H | NICD 4,8V | 2 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
4 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 12 Plog | 14 | AOE bud. nr 14 | Oprawa OPR-230 AW | NICD 4,8V | 2 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
5 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 12 Plog | 58 | AOE bud. nr 58 | Oprawa Helios LED HWC 3x1W B 2SE/AT/TR | Helios LED HWC 3x1W B 2SE/AT/TR | 12 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa Bemko model Mal-3H-118 8W | Mal-3H-118 8W | 2 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
6 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 12 Plog | 80 | AOE bud. nr 80 | Oprawa PRIMOS AT2 C LED C19 hybryd | AT2 C LED C19 hybryd 230V | 4 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa Hybryd KWADRA LED | KWADRA LED C/AT/3W C/1 230V | 4 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa Hybryd Prymat-AT3J LED W-13 | Hybryd Prymat-AT3J LED W-13 230V | 5 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
7 | ul. Wiosenna 4a Kołobrzeg | WT | 40 | AOE bud. nr 40 | Oprawa Panorama 8/SE/11/267 11W 5 | Panorama 8/SE/11/267 11W 5 | 5 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
8 | ul. Wiosenna 4a Kołobrzeg | WT | 44 | AOE bud. nr 44 | Oprawa OPKZ-60 | 0PKZ-60 (akumulator 24V/100Ah) | 16 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa Panorama P/1/SE/11 11W/267 | Panorama P/1/SE/11 11W/267 | 1 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa Helios PS 8W TS | Helios PS 8W TS | 2 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
9 | ul. Wiosenna 4a Kołobrzeg | WT | 45 | AOE bud. nr 45 | Oprawa OVAL 311/1AST 11W/267 | OVAL 311/1AST 11W/267 | 4 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa FAREL PK 211 11W | FAREL PK 211 11W | 1 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa ROW 4x18 | ROW 4x18 | 6 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa Rubin 4x18 | Rubin 4x18 | 1 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
10 | ul. Wiosenna 4a Kołobrzeg | WT | 46 | AOE bud. nr 46 | Oprawa OPKZ-60 | 0PKZ-60 (akumulator 24V/100Ah) | 11 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa Albilite 4x18 | Albilite 4x18 | 2 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa Unilux UX-Relax PVE PAR t8 | Unilux UX-Relax PVE PAR t8 | 3 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa Orina 414 4xFL 14W | Orina 414 4xFL 14W | 2 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa Panorama P/1/SE/11 11W/267 | Panorama P/1/SE/11 11W/267 | 4 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
11 | ul. Wiosenna 4a Kołobrzeg | PO 15 | 48 | AOE bud. nr 48 | Oprawa OPKZ-60 | 0PKZ-60 (akumulator 24V/100Ah) | 1 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
12 | ul. Wiosenna 4a Kołobrzeg | PO 15 | 57 | AOE bud. nr 57 | Oprawa OPKZ-60 | 0PKZ-60 (akumulator 24V/100Ah) | 17 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
13 | ul. Wiosenna 4a Kołobrzeg | PO 15 | 12 | AOE bud. nr 12 | Oprawa OPKZ-60 | 0PKZ-60 (akumulator 24V/170Ah) | 4 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
14 | Ustronie Morskie | PZ KPW Gdynia | 14 | AOE bud. nr 14 | Oprawa Orion LED 7W SA 3HJ | Orion LED 7W SA 3HJ | 7 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
15 | Ustronie Morskie | WT Kołobrzeg | 93 | AOE bud. nr 93 | Oprawa Tm Owal 31 AST | Tm Owal 31 AST | 3 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa 2x36W Elektronic Ballast GTX | Oprawa 2x36W Elektronic Ballast GTX | 1 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
16 | Gąski | PO 16 | 1 | AOE bud. nr 1 | Oprawa Centra LEDN NT | Centra LEDN NT | 26 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa Centra Helios NT | Centra Helios NT | 10 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[5 empty] | Oprawa Glass Deluxe 2L/2STNT | Glass Deluxe 2L/2STNT | 6 | 1 | przegląd konserwacja | [21 empty] | X | [11 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: X
[7 empty] | 168 |  | Wartość brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RAZEM |  | 0
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
………………………………………………………………...………………