## KOŁOBRZEG
| WYKONAWCA | [20 empty] | Załącznik nr 2c
…………………….……………
ZESTAWIENIE CENOWE USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
GRUPA ZABEZPIECZENIA - KOŁOBRZEG
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4-go Marca 3; 75-901 Koszalin
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Przegląd i konserwacja oraz naprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - AOE
4. | Nazwa i Kody CPV: 50711000-2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych, 71356100-9 – Usługi kontroli technicznej.
5. | Zestawienie tabelaryczne:
WYPEŁNIA WYKONAWCA
Lp. | Miejsce zainstalowania |  |  | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  | Czasookres wykonania konserwacji [m-c] | Ilość usług w ciągu jednego roku | Nr dokumentacji technicznej (opis czynności) | Wycena przeglądu i konserwacji |  |  |  | Wycena przeglądu i konserwacji |  |  |  | Wycena przeglądu i konserwacji |  |  |  | Wartość za całą umowę brutto
| Kompleks Wojskowy | Nazwa Użytkownika | Nr budynku |  | Nazwa elementu | Typ | Ilość urzadzeń [szt.] |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027
[11 empty] | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość za rok brutto | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość za rok brutto | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość za rok brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 12 Plog | 1 | AOE bud. nr 1 | Oprawa Legranda 160M-3H 230V-002A | REF. 617 32 | 2 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 12 Plog | 3 | AOE bud. nr 3 | Oprawa OPR-230 AW 2x18W 4Ah 2H | NICD 4,8V | 2 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 12 Plog | 4 | AOE bud. nr 4 | Oprawa OPR-230 AW 2x18W 4Ah 2H |  | 2 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 12 Plog | 14 | AOE bud. nr 14 | Oprawa OPR-230 AW 2x18W 4Ah 2H | NICD 4,8V | 2 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 12 Plog | 58 | AOE bud. nr 58 | Oprawa Helios LED HWC 3x1W B 2SE/AT/TR czas działania 2h akumulator 4,8V 2,5Ah | Helios LED HWC 3x1W B 2SE/AT/TR | 12 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa Bemko model Mal-3H-118 8W | Mal-3H-118 8W | 2 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 12 Plog | 80 | AOE bud. nr 80 | Oprawa PRIMOS AT2 C LED C19 hybryd 230V P-5W 2h 4,8V/4,0Ah UN BON AC 50,60 HZ TW | AT2 C LED C19 hybryd 230V P-5W 2h 4,8V/4,0Ah UN BON AC 50,60 HZ TW | 4 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa Hybryd KWADRA LED C/AT/3W C/1 230V P-3W 1h 4,8V/1,6 Ah | KWADRA LED C/AT/3W C/1 230V P-3W 1h 4,8V/1,6 Ah | 4 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa Hybryd Prymat-AT3J LED W-13 230V 50-60Hz P-1W 4,8V/1,0Ah | Hybryd Prymat-AT3J LED W-13 230V 50-60Hz P-1W 4,8V/1,0Ah | 5 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ul. Wiosenna 4a Kołobrzeg | WT | 40 | AOE bud. nr 40 | Oprawa Panorama 8/SE/11/267 11W 5 | Panorama 8/SE/11/267 11W 5 | 5 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ul. Wiosenna 4a Kołobrzeg | WT | 44 | AOE bud. nr 44 | Oprawa OPKZ-60 | 0PKZ-60 (akumulator 24V/100Ah) | 16 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa Panorama P/1/SE/11 11W/267 | Panorama P/1/SE/11 11W/267 | 1 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa Helios PS 8W TS | Helios PS 8W TS | 2 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ul. Wiosenna 4a Kołobrzeg | WT | 45 | AOE bud. nr 45 | Oprawa OVAL 311/1AST 11W/267 | OVAL 311/1AST 11W/267 | 4 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa FAREL PK 211 11W | FAREL PK 211 11W | 1 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa ROW 4x18 | ROW 4x18 | 6 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa Rubin 4x18 | Rubin 4x18 | 1 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ul. Wiosenna 4a Kołobrzeg | WT | 46 | AOE bud. nr 46 | Oprawa OPKZ-60 | 0PKZ-60 (akumulator 24V/100Ah) | 11 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa Albilite 4x18 | Albilite 4x18 | 2 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa Unilux UX-Relax PVE PAR t8 | Unilux UX-Relax PVE PAR t8 | 3 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa Orina 414 4xFL 14W | Orina 414 4xFL 14W | 2 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa Panorama P/1/SE/11 11W/267 | Panorama P/1/SE/11 11W/267 | 4 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ul. Wiosenna 4a Kołobrzeg | PO 15 | 48 | AOE bud. nr 48 | Oprawa OPKZ-60 | 0PKZ-60 (akumulator 24V/100Ah) | 1 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ul. Wiosenna 4a Kołobrzeg | PO 15 | 57 | AOE bud. nr 57 | Oprawa OPKZ-60 | 0PKZ-60 (akumulator 24V/100Ah) | 17 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ul. Wiosenna 4a Kołobrzeg | PO 15 | 12 | AOE bud. nr 12 | Oprawa OPKZ-60 | 0PKZ-60 (akumulator 24V/170Ah) | 4 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Ustronie Morskie | PZ KPW Gdynia | 14 | AOE bud. nr 14 | Oprawa Orion LED 7W SA 3HJ | Orion LED 7W SA 3HJ | 7 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Ustronie Morskie | WT Kołobrzeg | 93 | AOE bud. nr 93 | Oprawa Tm Owal 31 AST | Tm Owal 31 AST | 3 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa 2x36W Elektronic Ballast GTX | Oprawa 2x36W Elektronic Ballast GTX | 1 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Gąski | PO 16 | 1 | AOE bud. nr 1 | Oprawa Centra LEDN NT 220-240 3W 3h (akumulator 4,8V 40h NI-MHHT ) | Centra LEDN NT 220-240 3W 3h (akumulator 4,8V 40h NI-MHHT ) | 26 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa Centra Helios NT 220-240 3W 3h (akumulator 4,8V 1,5Ah NI-MHHT ) | Centra Helios NT 220-240 3W 3h (akumulator 4,8V 1,5Ah NI-MHHT ) | 10 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa Glass Deluxe 2L/2STNT 220-240 3W (akumulator 3,6V 1,0Ah NI-CD-HT ) | Glass Deluxe 2L/2STNT 220-240 3W (akumulator 3,6V 1,0Ah NI-CD-HT ) | 6 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 168 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | Z czego usługa przeglądu |  |  | 30% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | Z czego usługa konserwacji |  |  | 70% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Usuwanie awarii-naprawy |  |  |  |  | Zaplanowana ilośc roboczogodzin na poszczególne lata |  |  |  | Stawka za r-b netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |  | Stawka za r-b netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |  | Stawka za r-b netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Całość wartość brutto | Cała wartość umowy brutto
| Usługi w zakresie usuwania awarii / napraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego | [5 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 15 | 15 | 15
[15 empty] | RAZEM |  | NETTO |  | VAT |  | BRUTTO
[17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## KOSZALIN
| WYKONAWCA | [20 empty] | Załącznik nr 2a
…………………….……………
ZESTAWIENIE CENOWE USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
GRUPA ZABEZPIECZENIA - KOSZALIN
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4-go Marca 3; 75-901 Koszalin
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Przegląd i konserwacja oraz naprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - AOE
4. | Nazwa i Kody CPV: 50711000-2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych, 71356100-9 – Usługi kontroli technicznej.
5. | Zestawienie tabelaryczne:
WYPEŁNIA WYKONAWCA
Lp. | Miejsce zainstalowania |  |  | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  | Czasookres wykonania konserwacji [m-c] | Ilość usług w ciągu jednego roku | Nr dokumentacji technicznej (opis czynności) | Wycena przeglądu i konserwacji |  |  |  | Wycena przeglądu i konserwacji |  |  |  | Wycena przeglądu i konserwacji |  |  |  | Wartość za całą umowę brutto
| Kompleks Wojskowy | Nazwa Użytkownika | Nr budynku |  | Nazwa elementu | Typ | Ilość urzadzeń [szt.] |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027
[11 empty] | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość za rok brutto | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość za rok brutto | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość za rok brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 8 pplot | 3 | AOE bud. nr 3 | OprawaONTEC (LED) | ONTEC (LED) | 4 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa ONTEC + FLAGA | ONTEC + FLAGA | 10 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa LED okrągła natynkowa sufitowa | LED okrągła natynkowa sufitowa | 45 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 8 pplot | 4 | AOE bud. nr 4 | Oprawa LED natynkowa LOVATO N | LED natynkowa LOVATO N | 10 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa nt led + flaga | nt led + flaga | 3 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa świetl. 2x18W | świetl. 2x18W | 2 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 8 pplot | 5 | AOE bud. nr 5 | Oprawa ONTEC (LED) | ONTEC (LED) | 10 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa ONTEC + FLAGA | ONTEC + FLAGA | 2 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa LED natynkowa | LED natynkowa | 19 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 8 pplot | 14 | AOE bud. nr 14 | Oprawa Portal 11W | Portal 11W | 1 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 8 pplot | 16 | AOE bud. nr 16 | Oprawa świetl.. 2x36W | świetl.. 2x36W | 40 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa MARS IP 67 | MARS IP 67 | 11 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa MARS IP 67+ Flaga | MARS IP 67+ Flaga | 2 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 8 pplot | 17 | AOE bud. nr 17 | Oprawa świetl. 2x36W | świetl. 2x36W | 6 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa świetl. n/t 2x18W | świetl. n/t 2x18W | 3 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa LED (panel) | LED (panel) | 2 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa LED n/t + FLAGA | LED n/t + FLAGA | 4 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 8 pplot | 26 | AOE bud. nr 26 | Oprawa LED natynkowa LOVATO N | LED natynkowa LOVATO N | 17 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa MARS 308 11W | MARS 308 11W | 4 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa LED n/t + FLAGA | LED n/t + FLAGA | 12 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 8 pplot | 32 | AOE bud. nr 32 | Oprawa świetl. 2x36W | świetl. 2x36W | 17 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa świetl.2x58W | świetl.2x58W | 18 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa Portal 11W świetl. | Portal 11W | 5 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 17 WOG | 15 | AOE bud. nr 15 | Oprawa MARS 308 11W | MARS 308 11W | 37 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa led n/t + flaga | led n/t + flaga | 5 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa świetl. n/t 4x18W | świetl. n/t 4x18W | 1 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa herm. 1x58W | herm. 1x58W | 15 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa herm. 1x36W | herm. 1x36W | 1 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | ul. 4-go Marca 3 Koszalin | 17 WOG | 13 | AOE bud. nr 13 | Oprawa LED natynkowa LOVATO N | LED natynkowa LOVATO N | 10 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa LED AWEX LVPC 11 LOVATO podtynkowa (sufit podwieszany) | LED AWEX LVPC 11 LOVATO | 24 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin | CSSP | 8 | AOE bud. nr 8 | Oprawa świetl. n/t 2x18W | świetl. n/t 2x18W | 5 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa świetl. 2x36W | świetl. 2x36W | 3 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa Helios LED HWC | Helios LED HWC 3 | 3 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin | CSSP | 16 | AOE bud. nr 16 | Oprawa świetl. 2x36W | świetl. 2x36W | 12 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa ONTEC (LED) | ONTEC (LED) | 3 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin | CSSP | 23 | AOE bud. nr 23 | Oprawa LED wpust (sufit podwieszany) | LED | 15 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa ONTEC (LED) IP 67 | ONTEC (LED) | 8 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin | CSSP | 58 | AOE bud. nr 58 | Oprawa świetl. 2x36W | świetl. 2x36W | 2 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa Portal 11W świetl. | Portal 11 W świetl. | 1 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin | CSSP | 60 | AOE bud. nr 60 | Oprawa LED natynkowa LOVATO N | LED natynkowa LOVATO N | 54 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa Helios LED HWC | Helios LED HWC | 3 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa n/n | n/n | 9 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa LED panel wpuszczany | LED panel wpuszczany | 8 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa INFINITY | INFINITY | 33 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin | CSSP | 61 | AOE bud. nr 61 | Oprawa MARS 308 11W | MARS 308 11W | 29 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin | CSSP | 79 | AOE bud. nr 79 | Oprawa ITECH 3L/1/3W COR/N DATA | ITECH 3L/1/3W COR/N DATA | 28 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa ONTEC AP 302 M DATA | ONTEC AP 302 M DATA | 21 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa ONTEC 5W1 302M | ONTEC 5W1 302M | 2 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Centrala monitoringu | DATA-S | 1 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin | CSSP | 82 | AOE bud. nr 82 | Oprawa LED natynkowa LOVATO N | LED natynkowa LOVATO N | 26 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa MARS 308 11W | MARS 308 11W | 12 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa LED nt FLAGA | LED nt FLAGA | 15 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Darżewo | 283 krt | 11 | AOE bud. nr 11 | Oprawa | oprawa świetlówkowa | 4 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | oprawa LED sufitowa | 25 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | oprawa LED ścienna | 5 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Łazy | RPO Łazy | 2 | AOE bud. nr 2 | Oprawa | 0prawa żarowa 24V | 13 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 680 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | Z czego usługa przeglądu |  |  | 30% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | Z czego usługa konserwacji |  |  | 70% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Usuwanie awarii-naprawy |  |  |  |  | Zaplanowana ilośc roboczogodzin na poszczególne lata |  |  |  | Stawka za r-b netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |  | Stawka za r-b netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |  | Stawka za r-b netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Całość wartość brutto | Cała wartość umowy brutto
| Usługi w zakresie usuwania awarii / napraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego | [5 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 40 | 40 | 40
[15 empty] | RAZEM |  | NETTO |  | VAT |  | BRUTTO
[17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## DARŁOWO
| WYKONAWCA | [20 empty] | Załącznik nr 2b
…………………….……………
ZESTAWIENIE CENOWE USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
GRUPA ZABEZPIECZENIA - DARŁOWO
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4-go Marca 3; 75-901 Koszalin
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Przegląd i konserwacja oraz naprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - AOE
4. | Nazwa i Kody CPV: 50711000-2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych, 71356100-9 – Usługi kontroli technicznej.
5. | Zestawienie tabelaryczne:
WYPEŁNIA WYKONAWCA
Lp. | Miejsce zainstalowania |  |  | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  | Czasookres wykonania konserwacji [m-c] | Ilość usług w ciągu jednego roku | Nr dokumentacji technicznej (opis czynności) | Wycena przeglądu i konserwacji |  |  |  | Wycena przeglądu i konserwacji |  |  |  | Wycena przeglądu i konserwacji |  |  |  | Wartość za całą umowę brutto
| Kompleks Wojskowy | Nazwa Użytkownika | Nr budynku |  | Nazwa elementu | Typ | Ilość urzadzeń [szt.] |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027
[11 empty] | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość za rok brutto | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość za rok brutto | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość za rok brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | RCI | 3 | AOE bud. nr 3 | Oprawa skośne z kloszem przeżroczystym WOS 60 40W 48V | WOS 60 40W 48V | 24 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | 17 WOG | 22 | AOE bud. nr 22 | Oprawa świetlówkowa 2x18W z trzonkiem G 13 | oprawa świetlówkowa 2x18W | 17 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 24 | AOE bud. nr 24 | Oprawa (rastrowe) 4x18W | (rastrowe) 4x18 W | 9 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa LUGJUPITER 2 8W 3H GS 325 | LUGJUPITER 2 8 W 3H GS 325 | 10 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa LUG CLASSIC nt 2x36W | LUG CLASSIC nt 2x36W | 6 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa plafoniera 2x18W hermetyczna | plafoniera 2x18W hermetyczna | 1 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 26 | AOE bud. nr 26 | Oprawa (rastrowe) 4x18W | (rastrowe) 4x18W | 10 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa LUGJUPITER 2 8W 3H GS 325 | LUGJUPITER 2 8W 3H GS 325 | 10 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa LUG CLASSIC nt 2x36W | LUG CLASSIC nt 2x36W | 6 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa LUGJUPITER 2 8W 3H GS 325 | plafoniera 2x18W hermetyczna | 1 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 41 | AOE bud. nr 41 | Oprawa HELIOS LED | HELIOS LED IP 65 nt | 8 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa LOVATO N | LOVATON N POWER LED 1X1 W | 3 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa ORION LED | ORION LED | 3 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 45 | AOE bud. nr 45 | Oprawa LOVATO P LVPC/1/SE LED 1x3W 1h | LOVATO P LVPC/1/SE LED 1x3W 1h | 17 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | Skład Darłowo | 55 | AOE bud. nr 55 | F65 LED ATOPTICOM | DOWNLIGHT | 20 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PLURALUCE LED 1 | DOWNLIGHT | 2 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PLURALUCE LED 2 | DOWNLIGHT | 3 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 149 | AOE bud. nr 149 | Oprawa RUBIN plus 2x58W EUG 2H/autotest | RUBIN plus 2x58 W EUG 2H/autotest | 8 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa PRYMAT ST 2C typ H217-2-1/8/3/0 | PRYMAT ST 2C typ H217-2-1/8/3/0 | 8 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 185 | AOE bud. nr 185 | Oprawa PRYMAT ST 2 C 1xLF 8W G5 oraz AGA plus 2x18 EVG 3H t8 G 13, 2x36W nt IP 20 | PRYMAT ST 2 C 1xLF 8 W G5 | 31 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | 17 WOG | 228 | AOE bud. nr 228 | Oprawa Es system XOAC 180 Tl 8W/G5 TA | Es system XOAC 180 Tl 8W/G5 TA | 5 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa Es system K-418PA 4xT8-18W | ESSYSTEM | 4 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 576 | AOE bud. nr 576 | Oprawa Onet SM1 301 MST IP 65 TM TECHNOLOGIE 6,6W | Onet SM1 301 MST | 31 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 596 | AOE bud. nr 596 | ESYSTEM-MONITOR | ESSYSTEM | 8 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ESSYSTEM-MONITOR 1 LED | ESSYSTEM | 27 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ESSYSTEM-MONITOR 2 LED | ESSYSTEM | 7 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ESSYSTEM COBRA KOD | ESSYSTEM | 1 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 597 | AOE bud. nr 597 | ESSYSTEM COBRA CR | ESSYSTEM | 8 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ESSYSTEM MONITOR-1 | ESSYSTEM | 27 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ESSYSTEM MONITOR-1 LED | ESSYSTEM | 7 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ESSYSTEM COBRA KOD | ESSYSTEM | 1 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 598 | AOE bud. nr 598 | ESSYSTEM COBRA CR | ESSYSTEM | 8 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ESSYSTEM MONITOR-1 | ESSYSTEM | 27 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ESSYSTEM MONITOR-1 LED | ESSYSTEM | 7 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ESSYSTEM COBRA KOD | ESSYSTEM | 1 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 599 | AOE bud. nr 599 | ESSYSTEM REGULAX 1040 | ESSYSTEM | 12 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ESSYSTEM OP3-A | ESSYSTEM | 19 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ESSYSTEM COBRA-A 1X3 | ESSYSTEM | 16 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | ul. Zwycięstwa 30 Darłowo | GL | 600 | AOE bud. nr 600 | ESSYSTEM CANOS 190 | ESSYSTEM | 1 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ESSYSTEM OP 3-A 4x1 | ESSYSTEM | 10 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ESSYSTEM COBRA - A 1x3 | ESSYSTEM | 7 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ESSYSTEM REGLUX 540 | ESSYSTEM | 4 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ESSYSTEM MONITOR-1 | ESSYSTEM | 5 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Dąbki-BOBOLIN | CSSP | 12 | AOE bud. nr 12 | Oprawa jarzeniowa 2x36 nt | jarzeniowa 2x36 nt | 4 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oprawa LUG JUPITER 2 8W 3H GS 325 nt | LUG JUPITER 2 8W 3H kod GS 325 nt | 2 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Dąbki-BOBOLIN | CSSP | 13 | AOE bud. nr 13 | Oprawa 2x36 świetlówkowa LED nt | 2x36 świetlówkowa LED nt | 2 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Dąbki-BOBOLIN | CSSP | 27 | AOE bud. nr 27 | Oprawa AXNC | AXNC/3W/B/1 | 20 | 12 | 1 | wg załącznika nr 1 do ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 468 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | Z czego usługa przeglądu |  |  | 30% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | Z czego usługa konserwacji |  |  | 70% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Usuwanie awarii-naprawy |  |  |  |  | Zaplanowana ilośc roboczogodzin na poszczególne lata |  |  |  | Stawka za r-b netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |  | Stawka za r-b netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |  | Stawka za r-b netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Całość wartość brutto | Cała wartość umowy brutto
| Usługi w zakresie usuwania awarii / napraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego | [5 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 20 | 20 | 20
[15 empty] | RAZEM |  | NETTO |  | VAT |  | BRUTTO
[17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym