## 1
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 1. Urządzenie do fototerapii
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Urządzenie do fototerapii | szt. | 2
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Parametr oferowany (wskazać czy parametr jest spełniony TAK/NIE oraz opisać parametr, jeśli jest to wymagane)
1 | Przyśpiesza proces gojenia ran, zmniejszanie stanów zapalnych i obrzęków
2 | Wykorzystuje światło hiperspolaryzowane (HLPL)
3 | Obejmuje różne długości fal światła widzialnego oraz niską podczerwień bez promieniowania UV
4 | W zestwie filtr fulerenowy o średnicy minimum 10 cm - urządzenie do stosowania na duże części ciała
5 | Wskaźnik pomiarowy pozwalający na ustawienie głowicy w optymalnej odległości od powierzchni skóry (10 cm)
6 | Wyposażone w statyw stołowy z możliwością regulacji wysokości i nachylenia głowicy oraz funkcją obrotu głowicy do 360°
7 | Wyposażone w statyw podłogowy
8 | Instrukcja użytkowania w języku polskim
9 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | opisać
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | minimum 2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w poz 1-7.
2 | Deklaracja zgodności CE
……………………………
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 2
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 2. Łóżko-fotel dla rodzica
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Łóżko-fotel dla rodzica | szt. | 6
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Parametr oferowany (wskazać czy parametr jest spełniony TAK/NIE oraz opisać parametr, jeśli jest to wymagane)
1 | Łóżko-fotel wykonane jest w całości z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym
2 | Leże wykonane jest z siatki metalowej pokryte farbą proszkową odporną na środki dezynfkecyjne
3 | Leże wykonane z siatki metalowej pokrytej farba proszkową z zamocowanym materacem wykonanym z pianki poliuretanowej pokrytym materiałem zmywalnym nadającym się do dezynfekcji. Grubość materaca min. 100mm | opisać
4 | Łóżko wyposażone w kosz
5 | Wymiary wersja złożona: (dł. x szer. x wys.) 1030 x 650 x 975 mm +/- 5 mm | opisać
6 | Wymiary wersja rozłożona: (dł. x szer. x wys.) 1930 x 650 x 360 mm +/- 5 mm | opisać
7 | Waga fotel max 28 kg | opisać
8 | Oparcie pleców wyposażone w mechanizm umożliwiający ustawienie oparcia pleców w pozycjach pośrednich.
9 | Wyrób medyczny
10 | Gwarancja min. 18 miesięce
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | minimum 2024
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment ( nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w poz. 1-8
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 3
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 3. Pozycjonery pod pacjenta
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
|  | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pozycjoner spełniający funkcję osłony na piętę i podbicie z rzepem o wym. 315 x 195 x 12, 5 mm | szt. | 4
2 | Pozycjoner spełniający funkcję półwałka dla dzieci i noworodków o wym. 150 x 50 x 50 mm | szt. | 1
3 | Pozycjoner spełniający funkcję podpory pod głowę bez podstawy dla dorosłych o wym. 270 x 230 x 90 mm | szt. | 7
4 | Pozycjoner spełniający funkcję krążka pod głowę, podkowiasty o wym. D = 90- d =40 x 30 mm | szt. | 1
5 | Pozycjoner spełniający funkcję krążka pod głowę, podkowiasty o wym. D = 140- d =60 x 30 mm | szt. | 2
6 | Pozycjoner spełniający funkcję półwałka dla dzieci i noworodków o wym. 100 x 50 x 50 mm | szt. | 1
7 | Pozycjoner spełniający funkcję podkładu płaskiego o wym. 300 x 300 x 6,0 mm | szt. | 10
8 | Pozycjoner unwersalny o wym. 355x125x50 mm | szt. | 1
9 | Pozycjoner unwersalny o wym. 355x225x65 mm | szt. | 1
10 | Podkład pod rękę, przedramię o wym. 500 x 125 x 6,0 mm | szt. | 2
11 | Pozycjoner spełniający funkcję krążka pod głowę, podkowiasty o wym. D = 200- d =75 x 50 mm | szt. | 1
12 | Pozycjoner spełniający funkcję konturowej podpory pod głowę/ łydkę, zagłębienie 35 mm, wym. 175x 175x95 mm | szt. | 1
13 | Podkład pod piętę wklęsły, o wym. 150 x 80 x 45 mm | szt. | 2
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Parametr oferowany (wskazać czy parametr jest spełniony TAK/NIE oraz opisać parametr, jeśli jest to wymagane)
1 | Pozycjonery wielokrotnego użytku
2 | Pozycjonery pokryte powłoką o właściwościach zapobiegających namnażaniu się bakterii, niepowodujące alergii, zapobiegające odleżynom
3 | Pozycjonery są w pełni przezierne dla promieniowania rentgenowskiego i nie powodują zacienienia obrazu RTG ani MRI
4 | W przypadku uszkodzenia pozycjonera lub podkładu nie dochodzi do wycieku żelu
5 | Zapewniające podparcie bez trwałego odkształcenia się. Powracające do pierwotnego kształtu
6 | Pozycjonery mogą być dezynfekowane
7 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | opisać
Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) do poz. 1-6
…………………………………….
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 4
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 4. Fartuch ochronny
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Fartuch ochronny RTG | szt. | 4
2 | Fartuch ochronny RTG | szt. | 2
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne do poz 1 | Parametr oferowany (wskazać czy parametr jest spełniony TAK/NIE oraz opisać parametr, jeśli jest to wymagane)
1 | Fartuch ołowiowy chroniący przednią część ciała
2 | Zapinany na rzep z przodu lub boku fartucha, skrzyżowanie pasów na plecach
3 | Ochronność przód: 0,5mm Pb
4 | Posiada poduszki na barki
5 | Odporny na plamy krwi i wody
6 | Fartuch o długości: 120 cm (+/- 10 cm) | Opisać
7 | Waga max 4,6 kg | opisać
8 | Kolor do wyboru przez Zamawiającego
9 | Materiał łatwo zmywalny, czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi
10 | Gwarancja min. 24 miesięce
Lp. | Wymagania bezwzględne do poz 2 | Parametr oferowany (wskazać czy parametr jest spełniony TAK/NIE oraz opisać parametr, jeśli jest to wymagane)
1 | Fartuch ołowiowy chroniący przednią część ciała
2 | Zapinany na rzep z przodu lub boku fartucha, skrzyżowanie pasów na plecach
3 | Ochronność przód: 0,5mm Pb
4 | Posiada poduszki na barki
5 | Odporny na plamy krwi i wody
6 | Fartuch o długości: 90 cm (+/- 10 cm) | opisać
7 | Waga max 4,6 kg | opisać
8 | Kolor do wyboru przez Zamawiającego
9 | Materiał łatwo zmywalny, czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi
10 | Gwarancja min. 24 miesięce
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w poz 1 i 2 (lp. 1-7).
2 | Deklaracja zgodności CE
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 5
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 5. Zasłony do parawnów przysufitowych
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Zasłonka do parawnów przysufitowych o wymiarach: szerokość: 240 cm; długość: 190 cm | szt. | 30
2 | Zasłonka do parawnów przysufitowych o wymiarach: szerokość: 120 cm; długość: 190 cm | szt. | 30
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Parametr oferowany (wskazać czy parametr jest spełniony TAK/NIE oraz opisać parametr, jeśli jest to wymagane)
1 | Zasłonka materiałowa (poliester z powłoką wodoodporną).
2 | Zasłonka kompatybilna z istniejącym u Zamawiającego systemem szyn nośnych
3 | Zasłonka odporna na środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w placówkach medycznych.
4 | Możliwość prania w temperaturze min. 40 stopni
5 | Gramatura materiału w przedziale 185-195g/m2 | opisać
6 | Kolor zasłonki do wyboru Zamawiającego
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 6
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 6. Akcesoria do ssaka Serres
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Aspirator rozlanych płynów | szt. | 200
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Parametr oferowany (wskazać czy parametr jest spełniony TAK/NIE oraz opisać parametr, jeśli jest to wymagane)
1 | Kompatybilny z znajdującym się na wyposażeniu Zamawiającego systemem ssącym Serres
2 | Wyposażony w 3m dren
3 | Wykonane z poliolefiny, bez zawartości PCV
4 | Po zakorkowaniu porty zostają trwale zamknięte i pozostają szczelne nawet po przypadkowym upuszczeniu na podłogę
5 | Uchwyt umożliwiający łatwe wyjęcie napełnionego wkładu
6 | Port szeregowy
7 | Produkt wielokrotnego użytku
…………………………
Podpis osoby uprawnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 7
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 7. Maska typu AirFit
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Maska nosowa typu AirFit N20 dla kobiet | szt. | 30
2 | Maska twarzowa typu AirFit F20 | szt. | 68
3 | Maska twarzowa typu AirFit F30 | szt. | 20
4 | Maska nosowa typu AirFit P10 | szt. | 16
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Parametr oferowany (wskazać czy parametr jest spełniony TAK/NIE oraz opisać parametr, jeśli jest to wymagane)
Pozycja 1
1 | Typu AirFit N20 lub równoważna
2 | Silikonowa poduszeczka InfinitySeal
3 | Miękki szkielet maski
4 | Szybkie zdejmowanie kolanka
5 | Klipsy magnetyczne
6 | Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego ( w tym rozmiary dedykowane dla kobiet)
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | minimum 2024
Pozycja 2
1 | Typu Air Fit F20 lub równoważna
2 | Klips magnetyczny
3 | Miękka i elastyczna rama opierająca się poniżej oczu i dostosowująca się do różnych typów twarzy
4 | Rozproszone otwory wentylacyjne równomiernie rozprowadzające i nawilżające dopływające powietrze
5 | Szybkozwalniające kolanko ułatwiające odłączenie od przewodu
6 | Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | minimum 2024
Pozycja 3
1 | Typu AirFit F30 lub równoważna
2 | Konstrukcja umożliwiająca umieszczenie maski pod nosem
3 | Brak elementu na grzbiecie nosa
4 | Łatwe w użyciu klipsy magnetyczne pozwalające na szybkie dopasowanie maski
5 | Niezakłócone pole widzenia ułatwiające czytanie
6 | Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | minimum 2024
Pozycja 4
1 | Typu AirFit P10 lub równoważna
2 | Cicha praca: głośność około 21 dBA
3 | Czytelne boczne znaczniki
4 | W zestawie trzy poduszki w różnych rozmiarach: S, M, L
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | minimum 2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu , w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w poz. 1-3 (lp. 1-5), w poz. 4 (lp. 1-4)
2 | Deklaracja zgodności CE
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 8
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 8. Maska typu Amara
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Maska typu Amara View | szt. | 28
2 | Maska twarzowa typu Amara Gel | szt. | 12
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Parametr oferowany (wskazać czy parametr jest spełniony TAK/NIE oraz opisać parametr, jeśli jest to wymagane)
Pozycja 1
1 | Maska typu Amara View lub równoważna
2 | Konstrukcja podnosowa
3 | Brak zabudowania w obszarze oczu/twarzy
4 | Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | minimum 2024
Pozycja 2
Lp. | Wymagania bezwzględne | Parametr oferowany (wskazać czy parametr jest spełniony TAK/NIE oraz opisać parametr, jeśli jest to wymagane)
1 | Maska twarzowa typu Amara Gel lub równoważna
2 | Podstawą maski są poduszki wypełnione miękkim, silikonowym żelem lub silikonem
3 | Modułowa budowa
4 | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | minimum 2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w poz. 1 i 2 (lp. 1-3)
2 | Deklaracja zgodności CE
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 9
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 9. Maska typu Mirage Quattro
| Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Maska typu Mirage Quattro | szt. | 40
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Parametr oferowany (wskazać czy parametr jest spełniony TAK/NIE oraz opisać parametr, jeśli jest to wymagane)
1 | Typu Mirage Quattro lub równoważna
2 | Łatwo dostępne porty zapewniają wygodne monitorowanie i dostarczanie tlenu o wymaganych parametrach
3 | Pokrętło pozwalające ustawić 24 pozycje dla maksymalnego dopasowania
4 | Rotacja kolanka o 360 stopni
5 | klipsy systemu typu ustaw i zapomnij na części mocującej maskę które pozwalają na jej ponowne założenie
6 | Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | minimum 2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w poz. 1-5
2 | Deklaracja zgodności CE
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 10
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 10. Maska donosowa typu Nuance Gel
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Maska donosowa typu Nuance Gel | szt. | 16
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Parametr oferowany (wskazać czy parametr jest spełniony TAK/NIE oraz opisać parametr, jeśli jest to wymagane)
1 | Typu Nuance Gel lub równoważna
2 | lekka budowa
3 | W zestawie 3 poduszki w rozmiarze S, M i L,
4 | Materiał oprawy do wyboru Zamawiającego (oprawa żelowa lub materiałowa)
5 | Nie ogranicza pola widzenia
6 | Brak podpory czołowej
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | minimum 2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy)
2 | Deklaracja zgodności CE
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 11
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 11. Maska nosowa typu Wisp
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Maska donosowa typu Wisp | szt. | 16
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Parametr oferowany (wskazać czy parametr jest spełniony TAK/NIE oraz opisać parametr, jeśli jest to wymagane)
1 | Typu Wisp lub równoważna
2 | Rama silikonowa
3 | konstrukcja maski typu "czubek nosa"
4 | Łącznik kolankowy obracający się o 360 stopni
5 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | minimum 2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy)- potwierdzająca spełnianianie wymagań w poz. 1-4
2 | Deklaracja zgodności CE
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 12
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 12 Maska nosowa typu Evora
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Maska nosowa typu Evora | szt. | 16
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Parametr oferowany (wskazać czy parametr jest spełniony TAK/NIE oraz opisać parametr, jeśli jest to wymagane)
1 | Typu Evora lub równoważna
2 | Uszczelka nosowa miękka i komaktowa
3 | Maska wykonana z miękkiej dzianiny
4 | Wyposażona w skrzydła stabilizujące
5 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | minimum 2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy)- potwierdzająca spełnianie wymagań w poz. 1-4.
2 | Deklaracja zgodności CE
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 13
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 13. Ramka do maski DreamWear
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Ramka do maski DreamWear | szt. | 12
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Kompatybilna z maską podnosową typu Dreamwear lub Dreamwear Silicone
2 | Rozmiar do wyboru Zamawiającego
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | minimum 2024
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 14
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 14. Testy laminowane
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Inny sposób konfekcjonowania |  | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
|  |  |  | wielkość opakowania | ilość
| x | x | A | B | C | D | A (lub C) x D | x | x
1 | Wewnętrzny laminowany wskaźnik do kontroli sterylizacji parowej 1 szt = opak. 250 sztuk | op. | 820
2 | Wewnętrzny laminowany wskaźnik do kontroli tlenkiem etylenu 1 szt = opak. 250 sztuk | op. | 40
Razem |  | x | x | x |  |  |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Parametr oferowany (wskazać czy parametr jest spełniony TAK/NIE oraz opisać parametr, jeśli jest to wymagane)
Pozycja 1
1 | Wewnętrzny laminowany wskaźnik typu 4
2 | Zakres parametrów sterylizacji parowej- wszystkie cykle
3 | Test chemiczny zapewniający ochronę sterylizowanego wyrobu medycznego przed zabrudzeniem. Substancja chemiczna z testu nie może pozostawiać odcisków na narzędziach chirurgicznych oraz ich barwić
4 | Wyraźna zmiana barwy wskaźnika np. z żółtej na czarną
5 | Okres przydotności do użycia nie krótszy niż 3 lata
6 | Zgodność z normą ISO 11140-1 typ 4 lub równoważną | opisać
7 | Opakowanie odporne na wilgoć
Pozycja 2
1 | Wewnętrzny laminowany wskaźnik typu 4 dedykowany do tlenku etylenu
2 | Zakres parametrów tlenkiem etylenu- wszystkie cykle
3 | Test chemiczny zapewniający ochronę sterylizowanego wyrobu medycznego przed zabrudzeniem. Substancja chemiczna z testu nie może pozostawiać odcisków na narzędziach chirurgicznych oraz ich barwić
4 | Wyraźna zmiana barwy wskaźnika np. z żółtej na czarną
5 | Okres przydotności do użycia nie krótszy niż 3 lata
6 | Opkaowanie odparne na wilgoć
7 | Zgodność z normą ISO 11140-1 typ 4 lub równoważną | opisać
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bewzględnych w poz 1 i 2 (lp. 1-7)
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 15
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 15. Termohigrometr, termometr lodówkowy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Termohigrometr | szt. | 100
2 | Termometr lodówkowy | szt. | 120
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne do pozycji 1 | Parametr oferowany (wskazać czy parametr jest spełniony TAK/NIE oraz opisać parametr, jeśli jest to wymagane)
1 | Zakres pomiarowy -10...+50°C 10...99 % RH
2 | Rozdzielczość wskazania 0,1°C 0,1% RH
3 | Dokładność pomiaru +/-1°C +/-5 % RH
4 | Gwarancja minimum 24 miesiące | opisać
5 | Dokument metrologiczny - świadectwo wzorcowania
Lp. | Wymagania bezwględne do pozycji 2 | Parametr oferowany (wskazać czy parametr jest spełniony TAK/NIE oraz opisać parametr, jeśli jest to wymagane)
1 | Zakres pomiarowy -40...+70°C
2 | Rozdzielczość wskazania 0,1°C
3 | Dokładność pomiaru ± 1°C
4 | Gwarancja minimum 24 miesięce | opisać
5 | Dokument metrologiczny - świadectwo wzorcowania
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w pozycji 1 i 2 (lp. 1-3).
…………………………………………..
Podpis osoby uprawnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 16
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 16 Akcesoria do kardiomonitorów GE (Carescape One)
Lp. | Asortyment (REF akcesorium prod. GE) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Odprowadzenia EKG, 5 odprowadzeń, odprowadzenia ekranowane REF 2106389-004 | szt. | 50
2 | Odprowadzenia EKG, 3 odprowadzenia, odprowadzenia ekranowane REF 2106390-004 | szt. | 60
3 | Czujnik SpO2 typu klips na palec, dla dorosłych i dzieci, w technologii Trusignal z możliwością pomiaru parametru SPI REF TS-F-D | szt. | 60
4 | Czujnik SpO2, silikonowy, dla dorosłych, w technologii Trusignal z możliwością pomiaru parametru SPI REF TS-SA-D | szt. | 60
5 | Czujnik SpO2 na ucho w technologii Trusignal z możliwością pomiaru parametru SPI REF TS-E-D | szt. | 60
6 | Mankiet dwużyłowy - pediatryczny REF DUR-P2-2A-5S | szt. | 40
7 | Mankiet dwużyłowy - rozmiar S REF DUR-A1-2A-5S | szt. | 30
8 | Mankiet dwużyłowy - rozmiar M REF DUR-A2-2A-5S | szt. | 40
9 | Mankiet dwużyłowy - rozmiar L REF DUR-A3-2A-5S | szt. | 40
10 | Mankiet dwużyłowy - na udo REF DUR-T1-2A-5S | szt. | 40
11 | Rurka do pomiaru ciśnienia tętniczego, łącząca kardiomonitor z mankietem, wyposażony w kompatybilne połączenia w systemie Dinaclick REF 2087389-002 | szt. | 60
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z kardiomonitorami prod. GE wyposażonymi w moduł pomiarowy Carescape One |  |  | x
2 | Wszystkie pozycje są wielorazowego użytku |  |  | x
3 | Nadające się do dezynfekcji |  |  | x
4 | Gwarancja 3 miesiące |  |  | x
5 | Poz. 6 - 10. Mankiety wyposażone w konektory łączące je z kardiomonitorem. |  |  | x
*UWAGA* Podane nr REF są oryginalnymi podanymi przez producenta kardiomonitora. Zamawiający dopuszcza zamienniki
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 17
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 17 Akcesoria do kardiomonitorów GE (Carescape One) cz. 2
Lp. | Asortyment (REF akcesorium prod. GE) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Moduł EKG REF 2099884-001 (MKE101) | szt. | 10
2 | Moduł SpO2 REF 2099662-002 (MKS201) | szt. | 10
3 | Moduł IBP REF 2099660-001 (MKP101) | szt. | 10
4 | Moduł TEMP REF 2099661-001 (MKT101) | szt. | 8
5 | Sonda temperatury przełykowo/rektalna dla dorosłych REF 2107176-031 | szt. | 30
6 | Sonda temperatury przełykowo/rektalna dla dzieci REF M1024251 | szt. | 30
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z kariomonitorami prod. GE wyposażonymi w moduł pomiarowy Carescape One |  |  | x
2 | Wszystkie pozycje są wielorazowego użytku |  |  | x
3 | Nadające się do dezynfekcji |  |  | x
4 | Gwarancja 12 miesiący |  |  | x
*UWAGA* Podane nr REF są oryginalnymi podanymi przez producenta kardiomonitora. Zamawiający dopuszcza zamienniki
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 18
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 18 Elektrody do diatermii EMED ES 300
Lp. | Asortyment (REF akcesorium prod. EMED) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Elektroda żagielek 15x25mm, dł. 115 mm (526-200) do uchwytu 4 mm | szt. | 30
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z daitermią firmy EMED ES 300 |  |  | x
2 | Wszystkie pozycje są wielorazowego użytku |  |  | x
3 | Nadające się do dezynfekcji |  |  | x
4 | Gwarancja 3 miesiące |  |  | x
*UWAGA* Podane nr REF są oryginalnymi podanymi przez producenta diatermii. Zamawiający dopuszcza zamienniki
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 19
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 19 Akcesoria do inkubatorów prod. Atom
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Czujnik temperatury skóry | szt. | 18
2 | Filtr powietrza | szt. | 30
3 | Osłona portu dostępu | szt. | 30
4 | Materacyk | szt. | 14
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z następującymi modelami inkubatorów Atom: Dual Incu I, Rabee, V 2100G1, 2100G, Incu Arch, Air Incu i, V808 |  |  | x
2 | Akcesoria wielokrotnego użytku |  |  | x
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 20
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 20 Akcesoria do inkubatorów prod. GE
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Czujnik temperatury pacjenta | szt. | 30
2 | Materacyk | szt. | 8
3 | Filtr powietrza, opakowanie zawiera 10 szt. | op. | 10
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z następującymi modelami inkubatorów prod. GE: Giraffe Warmer, Giraffe Omnibed, Giraffe, Panda |  |  | x
2 | Akcesoria wielokrotnego użytku |  |  | x
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ.
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 21
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 21 Akcesoria do stanowiska do resuscytacji noworodka prod. Unimed
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Czujnik temperatury pacjenta | szt. | 18
2 | Materacyk | szt. | 12
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z następującymi modelami stanowisk prod. Unimed: SRN-10, SRN-10M
2 | Akcesoria wielokrotnego użytku
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ.
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 22
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 22 Akcesoria do aparatów do znieczulania prod. Dameca
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Czujnik przepływu | szt. | 14
2 | Czujnik tlenu | szt. | 14
3 | Filtr | szt. | 30
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z następującymi modelami aparatów do znieczulania prod. Dameca: MRI 508 |  |  | x
2 | Akcesoria wielokrotnego użytku |  |  | x
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ.
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 23
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 23 Akcesoria do diatermii BOWA
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Kabel endoskopowy | 1 szt. | 14
2 | Wielorazowy kabel przyłączeniowy do sond argonowych | 1 szt. | 14
3 | Zestaw sterylnych filtrów jednorazowego użytku do argonu. Jedno opakowanie zawiera 50 szt. filtrów | 1 op. | 6
4 | Kabel do elektrod neutralnych, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM), | 1 szt. | 14
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z diatermią elektrochirurgiczną ARC 400 firmy BOWA
Pozycja 1
1 | Wymiary: długość 4,5 m
2 | Kabel przeznaczony do do min. 300 cykli sterylizacji
Pozycja 2
1 | Wymiary: długość 2,5 m
2 | Kabel przeznaczony do do min. 100 cykli sterylizacji
Pozycja 3
1 | Wymiary: średnica 25 mm
Pozycja 4
1 | Wymiary: długość 4,5 m
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Poz. 1, 2, 3, 4: Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wszystkie wymagania bezwzględne.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 24
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 24 Akcesoria do termolezji do aparatu Cosman
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wielorazowe elektrody do termolezji do aparatu Cosman znajdującego się na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 80
2 | kasety do sterylizacji wielorazowych elektrod do termolezji z pozycji 1. | szt. | 16
3 | Kabel wielorazowy do podłączenia elekrod pozycji 1 do aparatu Cosman | szt. | 10
Razem |  | x | x | x |  | x | x
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## 25
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 25. Test Ureazowy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Test ureazowy przeznaczony do wykrywanaia Helicobacter pylori w bioptatach żołądka lub dwunastnicy. | op. | 400
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Test suchy (brak potrzeby używania wody, żelów, lub innych płynów)
2 | Testy pakowane po 50 sztuk
3 | Przechowywanie w temp. od 4°C do 45°C
4 | Data ważności: minimum 24 miesiące
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment w poz. 1 i 3
……………………………
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 26
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 26. Torebki papierowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Torebki papierowe przeznaczone do przygotowania dawek leków dla pacjentów | kg | 650
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Warunek graniczny Opisać |  | Opisać oferowane parametry
1 | Wymiary: 100 x 70 mm | tak
2 | Kolor biały lub kremowy. | tak
3 | Bez nadruku. | tak
4 | Opakowanie zawierające 1 kg torebek. | tak
……………………………
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 27
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 27. Opaski identyfikacyjne - papierowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Opaski identyfikacyjne na rękę - papierowe | szt. | 300000
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Warunek graniczny Opisać |  | Opisać oferowane parametry
1 | Wymiary: 250 x 190 mm (+/- 10 mm) | tak
2 | Końcówka opaski z wytrzymałym klejem . | tak
3 | Opaski wykonane z nierozrywalnego i wodoodpornego materiału | tak
4 | Wymagane kolory: żółty, niebieski, czerwony, zielony, pomarańczowy. | tak
5 | Opakowanie 100 szt. | tak
Wymagalne dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu,w której został zaznaczony oferowany asortyment ( nr częsci i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych, pkt. 1-3.
……………………………
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 28
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 28. Kaczki, baseny, opaski
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Inny sposób konfekcjonowania* |  | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
|  |  |  | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań
| x | x | A | B | C | D | A lub C x D | x | x
1 | Kaczka sanitarna-męska | szt. | 200 | x | x
2 | Basen sanitarny | szt. | 100 | x | x
3 | Opaska indentyfikacyjna dla noworodków | op. | 400 | x | x
4 | Opaska indentyfikacyjna dla dorosłych i dzieci | op. | 400 | x | x
5 | Kieliszki do leków | 1 op.= 90 szt | 18000 | 1 op.= 75 szt | 21600
Razem |  | x | x | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Pozycja 1,2 - z rączką |  |  | x
2 | Pozycja 1, 2,5 - plastikowe |  |  | x
3 | Pozycja 1, 2, - tworzywo wytrzymałe na sterylizację oraz środki do mycia i dezyfekcji |  |  | x
4 | Pozycja 2- w zestawie pokrywka |  |  | x
5 | Pozycja 3- niebieskie i różowe |  |  | x
6 | Pozycja 3, - wykonane z PVC lub winylu |  |  | x
7 | Pozycja 3,4- zapis danych: na kartoniku wkładanym do środka bransoletki |  |  | x
8 | Pozycja 3,4- opakowanie zawiera 100 sztuk |  |  | x
9 | Pozycja 4- kolor biały |  |  | x
10 | Pozycja 4- wykonana z polietylenu |  |  | x
11 | Pozycja 5- jednorazowe |  |  | x
12 | Pozycja 5- pojemność 25 ml -30 ml (+/- 5%), posiadające skalę służącą do dawkowania medykamentów |  |  | x
13 | Pozycja 5- opakowanie musi zawierać 90 sztuk lub 75 sztuk. Do wyboru Wykonawcy - należy wskazać w formularzu Asortymentowo- cenowym
14 | Pozycje 1,2,3,4,5 -są wyrobem medycznym |  |  | x
Wymagalne dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu,w której został zaznaczony oferowany asortyment ( nr częsci i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Deklaracje zgodności CE
……………………………
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 29
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 29.Maszynki do golenia
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Maszynka do golenia z podwójnym ostrzem | op. | 500
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Warunek graniczny Opisać |  | Opisać oferowane parametry
1 | Jednorazowa | tak
2 | Rękojeść maszynki wykonana z tworzywa sztucznego | tak
3 | Ostrza ze stali nierdzewnej | tak
4 | Wyrób medyczny | tak
5 | Główki maszynek zabezpieczone ochraniaczami | tak
6 | 1 opakowanie = 100 sztuk | tak
Wymagalne dokumenty
1 | Deklaracja zgodności CE
……………………………
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 30
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 30. Pojemniki na odpady medyczne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pojemnik na odpady medyczne pojemność 0,7L (+/- 5%) | szt. | 18000
2 | Pojemnik na odpady medyczne pojemność 1L (+/-5%) | szt. | 70000
3 | Pojemnik na odpady medyczne pojemność 2L (+/- 5%) | szt. | 20000
4 | Pojemnik na odpady medyczne pojemność 5L (+/- 5%) | szt. | 6000
5 | Pojemnik na odpady medyczne pojemność 10L czerwone (+/-10%) | szt. | 3000
6 | Pojemnik na odpady medyczne pojemność 2L czerwone (+/-10%) | szt. | 50000
7 | Pojemnik na odpady medyczne pojemność 5L żółte (+/- 5%) | szt. | 5000
8 | Pojemnik na odpady medyczne pojemność 20 L czerwone (+/-5%) | szt. | 2000
9 | Pojemnik na opady medyczne pojemnośc 50 L czerwone (+/-5 % ) | szt. | 1000
10 | Pojemnik na odpady medyczne pojemnośc 7L żółty z czerwonym zamknięciem (+/-10%) | szt. | 1000
Razem |  | x | x |  |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Warunek graniczny Opisać |  | Opisać oferowane parametry
1 | Pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego tj. polipropylenu, odpornego na przekłucie. | tak
2 | Posiadające zabezpieczenie przed wypadnięciem. | tak
3 | Pojemniki muszą być zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania. /Etykiety zgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępownia z odpadami medycznymi./ | tak
4 | Etykiety powinny zawierać takie dane jak: kod odpadów, nazwę wytwórcy, regon wytwórcy, numer księgi rejestrowej, datę i godzinę otwarcia i datę i godzinę zamknięcia. Po wyborze najkorzystniejszej oferty przekażemy inforamcje niezbędne do prawidłowego oznakowania. | tak
5 | Pozycja 5- wymiary 240 mm x 200 mm x 300 mm, (+/- 5%) | tak
6 | Pozycja 6- wymiary 140 mm x 105 mm x 230 mm, (+/- 5%) | tak
7 | Pozycja 7- kolor żółty | tak
8 | Pozycja 10- wymiary 167 mm x167 mm x 500 mm | tak
Wymagalne dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu,w której został zaznaczony oferowany asortyment ( nr częsci i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
……………………………
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 31
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 31 Opaski Zebra
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Opaska Zebra - opaska na rękę do zadruku, kompatybilna z drukarką opasek Zebra HC100 będąca na wyposażanieu Zamawiającego | 1 kartridż | 2000
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Warunek graniczny Opisać |  | Opisać oferowane parametry
1 | Opaska o wymiarach 25,4 x 297,4 mm (+/- 0,5 mm) | Tak
2 | Opaska termiczna wykonana z polipropylenu, z trwałym zamknięciem. | Tak
3 | Kolor: biały | Tak
4 | Ilość opasek w kartridżu: 200 szt. | Tak
Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem i wzorem przedmiotu zamówienia, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr częsci i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w poz. 1-3
……………………………
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 32
Zał.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 32. Serwety stomatologiczne trzywarstwowe w rolce
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Serweta stomatologiczna bibułowo-foliowa | rolka | 4000
| Razem |  | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Warunek graniczny Opisać |  | Opisać oferowane parametry
1 | Wykonane są z trzech warstw: dwóch warstw papieru oraz jednej warstwy folii | tak
3 | Wymiar: 33 x 48 mm (+/- 20 mm) | tak
4 | Na rolce znajduje się 40 sztuk serwet, które oddzielone są od siebie perforacją. | tak
Wymagalne dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu,w której został zaznaczony oferowany asortyment ( nr częsci i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych.
……………………………
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 33
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 33. Fartuchy, ochraniacze, rękawice
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Fartuch | op. | 1200
2 | Ochraniacze foliowe na buty | op. | 1200
3 | Rękawice | op. | 1200
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Warunek graniczny Opisać |  | Opisać oferowane parametry
1 | Pozycja 1, 2, 3 - jednorazowe | tak
2 | Pozycja 1, 2, 3 - z folii polietylenowej | tak
3 | Pozycja 1, 2, 3 - opakowanie zawiera 100 sztuk | tak
4 | Pozycje 1, 2, 3 - są wyrobami medycznymi | tak
5 | Pozycja 1 - biały lub przeźroczysty | tak
6 | Pozycja 1- przedniak | tak
7 | Pozycja 1- niejałowy | tak
8 | Pozycja 1- wiązany na troki w pasie | tak
9 | Pozycja 2- antypoślizgowe | tak
10 | Pozycja 2- góra ściągnięta gumką | tak
11 | Pozycja 3 - wytrzymałe na rozerwanie, zgrzewy również wytrzymałe na rozciągnięcie | tak
12 | Pozycja 3- posiadają uniwersalny kształt, pasujący na prawą i lewą rękę | tak
13 | Pozycja 3- damskie rozmiar M | tak
Wymagalne dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu,w której został zaznaczony oferowany asortyment ( nr częsci i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych.
2 | Delaracja zgodności CE
……………………………
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 34
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 34 Akcesoria do respiratorów GE
Lp. | Asortyment (REF akcesorium prod. GE) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Urządzenie zabezpieczające zastawkę wdechową. Opakowanie zawiera 10 szt. REF 5514015 | op. | 150
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z repiratorem prod. GE Carescape R860 |  |  | x
2 | Wszystkie pozycje są wielorazowego użytku |  |  | x
*UWAGA* Podane nr REF są oryginalnymi podanymi przez producenta kardiomonitora. Zamawiający dopuszcza zamienniki
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
……………………………
Podpis osoby upoważnionej