|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa | Ilość | Wartość netto |
| 1 | ***Badanie samoczynnego wyłączenia zasilania*** | ***1640 pomiarów*** |  |
| 2 | ***Sprawdzenie i pomiar rezystancji obwodu elektrycznego nn 3f*** | ***465 pomiarów*** |  |
| 3 | ***Sprawdzenie i pomiar rezystancji obwodu elektrycznego nn 1f*** | ***235 pomiarów*** |  |
| 4 | ***Badanie wyłącznika różnicowoprądowego*** | ***70 sztuk*** |  |
| 5 | ***Badanie instalacji odgromowej*** | ***80 sztuk*** |  |
|  **Łączna wartość** |  |

***Załącznik na 1***

***Wykonanie pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o.:***