## Pakiet nr 1 Implanty, ekspand.
PAKIET NR 1 Implanty okrągłe, implanty anatomiczne, ekspandery, sizer
Lp | Przedmiot zamówienia | NAZWA HANDLOWA/Producent/ Nr katalogowy | Ilość | Jednostka miary | Sposób konfekcjonowania (ilość sztuk w opakowaniu handlowym) | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Endoprotezy piersi: • endoprotezy o kształcie okrągłym; • produkt sterylny; • ważność sterylności produktu minimum 4 lata; powłoka gładka; • wypełniony w 100% żelem silikonowym bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni; • wizualny wskaźnik obecności warstwy barierowej minimum 3 warstwy elastomeru • pełny zakres rozmiarów: średnica od 10 cm do 13,5 cm, (min. zakres pojemności 160 cm3- max zakres pojemności 700 cm3) • 4 projekcje; bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy; certyfikat CE; • gwarancja min. 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV wg. skali Bakera; |  | 40 | szt
2 | Endoprotezy piersi: • endoprotezy o kształcie okrągłym; • produkt sterylny; • ważność sterylności produktu minimum 4 lata; • powłoka gładka; • wypełniony w 100% żelem silikonowym; • bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni; • wizualny wskaźnik obecności warstwy barierowej; • minimum 3 warstwy elastomeru; • protezy przyjmujące kształt „łzy” pod wpływem grawitacji; • Paszport elektroniczny (RFID) ułatwiający identyfikację implantu; • pełny zakres rozmiarów: średnica od 10 cm do 13,5 cm; (min. zakres pojemności 160 cm3- max zakres pojemności 700 cm3); • 4 projekcje; • bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy; • certyfikat CE; • gwarancja min. 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV wg. skali Bakera; |  | 40 | szt
3 | Endoprotezy piersi: • endoprotezy o kształcie anatomicznym • produkt sterylny • ważność sterylności produktu minimum 4 lata • powłoka gładka • wypełniony w 100% żelem silikonowym • zintegrowany system mocowania implantów do tkanki • radiologiczne wskaźniki położenia implantu • bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni • wizualny wskaźnik obecności warstwy barierowej • minimum 3 warstwy elastomeru • pełny zakres rozmiarów: średnica od 11 cm do 13,5 cm, minimalny zakres pojemności 250 cm3, max zakres pojemności 600 cm3) • min. 2 projekcje, min. 3 wysokości • bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy • certyfikat CE • gwarancja min. 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV wg. skali Bakera |  | 40 | szt
4 | Ekspander Anatomiczny jednokomorowy: • Ekspander o kształcie anatomicznym jednokomorowy; • Ekspander tkankowy, z którym można poddawać się badaniom MR oraz CT, ponieważ nie zawiera żadnych elementów magnetycznych mogących negatywnie wpłynąć na interpretację tych badań; • Komora rozprężana roztworem soli fizjologicznej; • Produkt sterylny – min. 2 lata od daty produkcji; • Powłoka gładka zgodnie z klasyfikacją ISO-14607:2018; • Pojemności w zakresie 260 ml do 995ml; • min. 3 Wysokości; • Produkt posiada certyfikat CE; • Zintegrowany system mocowania ekspandera do tkanki; • Radiologiczne wskaźniki położenia implantu; • Wizualny wskaźnik obecności warstwy barierowej; • Mikrotransponder RFID ułatwiający identyfikację ekspandera; • Brak elementów magnetycznych; • Wbudowany port do napełniania; • Lokalizacja portu za pomocą zewnętrznego czytnika RFID; • Wzmocniona podstawa; • Gwarancja min. 6 miesięcy. |  | 50 | szt
5 | Okrągłe Sizery śródoperacyjne: • sizer o kształcie okrągłym; • produkt sterylny; • powłoka gładka; • ważność sterylności produktu minimum 4 lata; • wypełniony w 100% żelem silikonowym; • bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni; • minimum 3 warstwy elastomeru; • pełny zakres rozmiarów: średnica od 10 cm do 13,5 cm, (min. zakres pojemności 160 cm3-max zakres pojemności 700 cm3); • min. 4 projekcje; • jednokrotnego użycia; • sizer barwiony w celu łatwego odróżnienia od właściwego implantu. |  | 10 | szt
RAZEM
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
UWAGA!
Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu ekspanderów anatomicznych, implantów anatomicznych, implantów piersi okrogłych
oraz sizerów śródoperacyjnych w najczęściej stosowanych rozmiarach (max 5 rozmiarów) w ilości minimum po 1 szt. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiększenia depozytu do 3 sztuk.
Ekspandery anatomiczne, implanty anatomiczne, implanty piersi okrągłe i sizery muszą pochodzić od jednego producenta, co gwarantuje odpowiedni dobór protez po zastosowaniu ekspanderów.