Dot. zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie:

„Budowa ul. Kwiatowej obejmująca działki nr: 1703/6, 1703/5, 5436/2, 5436/3 1730, 1746 oraz 1731/2”

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac projektowych w obrębie ww. działek, przedstawiono na załączonym rysunku poglądowym.

- Dokumentacja obejmować powinna:

- W branży drogowej:

  - Budowę ul. Kwiatowej, o nawierzchni z kostki betonowej, długości łącznie ok. 210 mb i szerokości  5,50 m, obramowanej krawężnikiem najazdowym, betonowym, wraz z obustronnymi chodnikami,

  - Budowę skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Kołobrzeską,

  - Budowę nowych zjazdów wzdłuż ww. odcinka, do istniejących budynków jednorodzinnych, o nawierzchni z kostki betonowej,

  - Stałą organizację ruchu,

  - Inwentaryzację istniejącej zieleni wraz z projektem wycinki kolidującej zieleni  z projektowanym przedsięwzięciem (jeżeli dotyczy),

- W branży sanitarnej:

  - Zaprojektowanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami.

- W branży elektrycznej:

  - Projekt przebudowy polegający na wymianie opraw na nowe typu LED,

- W branży telekomunikacyjnej:

  - Projekt budowy kanału technologicznego.

  - Projekt przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej.

- We wszystkich branżach:

  - Usunięcie wszelkich kolizji, które mogą potencjalnie wystąpić podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

- Zakres dokumentacji projektowej - branża drogowa, sanitarna – kanalizacja deszczowa, elektryczna, telekomunikacyjna:

  - Mapa do celów projektowych							- 1 egz.

  - Badania geologiczne w ciągu ul. Kwiatowej min. 3 odwiertów badawczych, 
o głęb. min. 3m,									- 1 kpl.

  - Projekt zagospodarowania terenu - (branża drogowa, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna)								- 3 egz.

  - Projekt architektoniczno - budowlany - (branża drogowa, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna)								- 3 egz.

  - Projekt techniczny - (branża drogowa, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna)											- 3 egz.

  - Projekty budowlano - wykonawcze na usunięcie wszelkich kolizji sieciowych, 
których konieczność wykonania zostanie stwierdzona przez ZUD		- 3 egz.

  - Projekt stałej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami		- 2 egz.

  - Projekt wycinki kolidującej zieleni  z projektowanym przedsięwzięciem	- 2 egz.

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 				- 1 egz.

  - Kosztorys inwestorski i ofertowy						- 1 egz.

  - Przedmiary robót								- 1 egz.

  - Uzyskanie wszelkich ekspertyz, opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do otrzymania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę,										- 1 kpl.

- Uzyskanie od Starosty Powiatowego w Wałczu decyzji zezwalającej na wycinkę kolidującej zieleni								- 1 egz.

- Uzyskanie od Starosty Powiatowego w Wałczu decyzji pozwolenia na budowę												- 1 egz.

- Wersja elektroniczna dokumentacji, w tym kosztorysy w formacie  ath	- 1 egz.