ZP/143/2024

Pakiet nr 2

Załącznik A – Pozycja 11

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) / Parametry techniczne

– Wykonawca składa wraz z ofertą

Mikser do maści ungwator – 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia

| Mikser do maści ungwator |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: min. 2024 |  |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI |  | Parametry oferowane |
|  | Urządzenie do sporządzania leków w pojemnikach-tubach o pojemnościach od 15 do 500ml, bezpośrednio wydawanych pacjentom. |  | TAK |  |  |
|  | Mikser automatyczny |  | TAK |  |  |
|  | Moc miksowania 270W max. |  | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V |  | TAK |  |  |
|  | Wymiary : 300 x 300 x 650 mm |  |  |  |  |
|  | W skład systemu wchodzą mieszadła wielokrotnego użytku, pojemniki jałowe oraz stojaczki do form tj: mieszadło stałe do tub 15ml, 20ml, 30 ml – 2 szt. mieszadło stałe do tub 50 ml – 2 szt. mieszadło stałe do tub 100 ml – 2 szt. mieszadło stałe do tub 200 ml – 2 szt. mieszadło stałe do tub 300 ml – 2 szt. mieszadło stałe do tub 500 ml – 3 szt. mieszadła pokryte powłoką lub wykonane z materiału, który nie wchodzi w interakcje ze składnikami przygotowywanego leku (zarówno substancjami czynnymi, jak i pomocniczymi), nie uwalniania cząstek stałych i substancji rozpuszczalnych |  | TAK |  |  |
|  | Pojemniki jałowe: 10 x pojemnik – tuba jałowa 15/28 ml 10x pojemnik – tuba jałowa z aplikatorem 15/28 ml 10 x pojemnik - tuba jałowa 30/42 ml 10 x pojemnik - tuba jałowa 50/70 ml 10 x pojemnik – tuba jałowa 100/140 ml 10x pojemnik – tuba jałowa 200/280 ml 10x pojemnik – tuba jałowa 500/600 ml |  | TAK |  |  |
|  | Stojaczki do form: 5x stojaczek do foremek na czopki i globulki 5x stojaczek na minizakraplacze 5x stojaczek na czopki i globulki (blistrowe oraz twarde) 5x stojaczek ze stali nierdzewnej 3w1 (na minizakraplacze, foremki twarde i blistrowane) 5x stojaczek ze stali nierdzewnej na utensylia recepturowe 5x stojaczek na butelki 1 ml |  | TAK |  |  |
|  | III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Dostarczony produkt musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria. |  | tak |  |  |
|  | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji w siedzibie Zamawiającego, do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt. |  | tak |  |  |
|  | Wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy |  | tak |  |  |
|  | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 24 h od momentu zgłoszenia |  | Tak, podać |  |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy max. 7 dni robocze od daty zgłoszenia konieczności naprawy |  | tak |  |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji. |  | Tak, podać |  |  |
|  | Liczba napraw tego samego podzespołu uprawniających do wymiany podzespołu na nowe (3 naprawy) |  | Tak, podać |  |  |
|  | Serwis na terenie Polski |  | Tak, podać |  |  |
|  | Paszport techniczny/jeśli dotyczy/ |  | Tak |  |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty zostały dostarczone, podłączone/zmontowane i gotowe do użytkowania w okresie: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.03.2025 r. z tym że Wykonawca będzie realizował elementy przedmiotu zamówienia w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych dotyczących przedmiotowego zadania. |  | Tak |  |  |

Zamawiający wymaga aby do faktury została załączona specyfikacja określająca nazwę produktu zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia

Brak złożenia Załącznika  A skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.

Uwaga:

1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

....................................................................................

data i podpis