ZP/143/2024

Pakiet nr 2

Załącznik  A – Pozycja 6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) / Parametry techniczne

– Wykonawca składa wraz z ofertą

Chłodziarka farmaceutyczna– 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia

| Chłodziarka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji: min. 2024 |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Chłodziarka farmaceutyczna o pojemności netto min. 239 litrów. |  | Tak, podać |  |
|  | Głośność max. 49 db(A). |  | Tak, podać |  |
|  | Zgodność z normą DIN 13277 |  | TAK |  |
|  | Napięcie 220-240 V/50Hz. |  | TAK |  |
|  | System chłodzenia dynamiczny. |  | TAK |  |
|  | Odszranianie automatyczne. |  | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali w kolorze białym. |  | TAK |  |
|  | Drzwi pełne |  | TAK |  |
|  | Wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym, |  | TAK |  |
|  | Sterowanie za pomocą wyświetlacza min. 2,4’’ z funkcją touch & swipe. |  | Tak, podać |  |
|  | System ostrzegawczy w przypadku awarii optyczny i dźwiękowy. |  | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godzin. |  | Tak, podać |  |
|  | Podłączenie do sieci za pomocą Smart Module. |  | TAK |  |
|  | Ilość półek min. 6 – w tym 5 z możliwością regulacji. |  | Tak, podać |  |
|  | Półki powlekane tworzywem sztucznym. |  | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie półek min. 45 kg. |  | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt antybakteryjny z mechanizmem otwierającym. |  | TAK |  |
|  | Zamek elektroniczny z pilotem do zdalnego sterowania. |  | TAK |  |
|  | Waga brutto max. 89 kg. |  | Tak, podać |  |
|  | III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) |  |  |  |
|  | Dostarczony produkt musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria. |  | tak |  |
|  | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji w siedzibie Zamawiającego, do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt. |  | tak |  |
|  | Wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy |  | tak |  |
|  | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 24 h od momentu zgłoszenia |  | Tak, podać |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy max. 7 dni robocze od daty zgłoszenia konieczności naprawy |  | tak |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. |  | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. |  | Tak, podać |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji. |  | Tak, podać |  |
|  | Liczba napraw tego samego podzespołu uprawniających do wymiany podzespołu na nowe (3 naprawy) |  | Tak, podać |  |
|  | Serwis na terenie Polski |  | Tak, podać |  |
|  | Paszport techniczny |  | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty zostały dostarczone, podłączone/zmontowane i gotowe do użytkowania w okresie: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.03.2025 r. z tym że Wykonawca będzie realizował elementy przedmiotu zamówienia w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych dotyczących przedmiotowego zadania. |  | Tak |  |

Zamawiający wymaga aby do faktury została załączona specyfikacja określająca nazwę produktu zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia

Brak złożenia Załącznika A skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.

Uwaga:

1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

....................................................................................

data i podpis