ZP/143/2024

Pakiet nr 1

Załącznik B

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) / Parametry techniczne

– Wykonawca składa wraz z ofertą

| Wózek ze stali kwasoodpornej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji: min. 2024 |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Wózek transportowy na czterech kołach jezdnych o średnicy min. 75 mm (dwa koła z hamulcami). |  | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w cztery odbojniki. |  | Tak |  |
|  | Konstrukcja wykonana z profilu stalowego min. 20x20mm, pokrytego żywicą epoksydową w kolorze szarym. |  | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w min. 5 par prowadnic na pojemniki ( kosze/tace). |  | Tak |  |
|  | Wymiary wózka ( szer. x gł. x wys.) min. 755 x 474 x 825 mm. |  | Tak |  |
|  | Wyposażenie: |  | Tak |  |
|  | - blat wilgocioodporny HDF kompaktowy o gestości min. 1100kg/m3, zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów; |  | Tak |  |
|  | - uchwyt do przetaczania; |  | Tak |  |
|  | - min. 4x kosz 600x400x100 mm; |  | Tak |  |
|  | - min. 1x taca pełna 600x400x100 mm. |  | Tak |  |
|  | III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 12 m-cy) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego. |  | Tak, podać |  |
|  | Dostarczony produkt musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria. |  | tak |  |
|  | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji w siedzibie Zamawiającego, do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt. |  | tak |  |
|  | Wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy |  | tak |  |
|  | Serwis na terenie Polski |  | Tak, podać |  |
|  | Paszport techniczny/jeśli dotyczy/ |  | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty zostały dostarczone, podłączone/zmontowane i gotowe do użytkowania w okresie: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.03.2025 r. z tym że Wykonawca będzie realizował elementy przedmiotu zamówienia w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych dotyczących przedmiotowego zadania. |  | Tak |  |

Zamawiający wymaga aby do faktury została załączona specyfikacja określająca nazwę produktu zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia

Brak złożenia Załącznika  B skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.

Uwaga:

1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

....................................................................................

data i podpis