ZP/143/2024

Pakiet nr 2

Załącznik  C

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) / Parametry techniczne

– Wykonawca składa wraz z ofertą

| Regały modułowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji: min. 2024 |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Modułowy regał półkowy do przechowywania, zgodnie z normą ISO 3394 Rama wykonana z rur 30 * 30 * 2 mm i łączników / napinaczy ze złożonej blachy stalowej o grubości 3 mm. |  | TAK |  |
|  | Ramy regałów wyposażone w otwory do montażu prowadnic co 75 mm , oraz dwa uchwyty do przetaczania montowane na bokach regału. |  | TAK |  |
|  | Regał wyposażony w cztery koła o średnicy min. 125 mm, w tym dwa koła z blokadą. Przy każdym kole odbojnik tworzywowy. |  | TAK |  |
|  | Ramy boczne wyposażone w 7 par szyn prowadzących z ABS, do montażu koszy/tac. |  | TAK |  |
|  | Możliwość dostosowania ilości modułów regału oraz rozmiarów koszy/tac do potrzeb Użytkownika oraz rodzaju przechowywanego asortymentu. |  | TAK |  |
|  | Na środkowym i dolnym poziomie prowadnice znajdują się w prostej poziomej pozycji, podczas gdy można je ustawić ukośnie na wyższych poziomach, aby ułatwić dostęp do produktów. |  | TAK |  |
|  | Kosze wyposażone w ograniczniki zapobiegające spadaniu tac i koszy z półki podczas użytkowania. |  | TAK |  |
|  | Każdy poziom może być wyposażony w standardową tacę lub kosz o wymiarach 600 x 400 mm i udźwigu do 25 kg. |  | TAK |  |
|  | Szuflady/tace można łatwo wyjąć, wymienić lub wyczyścić, a jego wnętrze można podzielić za pomocą separatorów wzdłużnych i poprzecznych, które można bezpiecznie zamocować. |  | TAK |  |
|  | Wymiary: Szerokość: 675 mm (+-20 mm) Głębokość: 475 mm (+-20 mm) (każdy kolejny moduł w ten konfiguracji o szerokości 645 mm ) Wysokość: 2100 mm (+-20 mm) |  | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty zostały dostarczone, podłączone/zmontowane i gotowe do użytkowania w okresie: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.03.2025 r. z tym że Wykonawca będzie realizował elementy przedmiotu zamówienia w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych dotyczących przedmiotowego zadania. |  | tak |  |

Zamawiający wymaga aby do faktury została załączona specyfikacja określająca nazwę produktu zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia

Brak złożenia Załącznika C skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.

Uwaga:

1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

....................................................................................

data i podpis