ZP/143/2024

Pakiet nr 2

Załącznik  C

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) / Parametry techniczne

– Wykonawca składa wraz z ofertą

| System redukcji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji: min. 2024 |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Stacjonarny system dezynfekcji i aktywizacji powietrza oparty o technologię zimnej plazmy. |  | TAK |  |
|  | Urządzenie montowane w suficie podwieszanym w miejsce kasetonu |  | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w filtr wstępny do zabezpieczenia wentylatora i wyłapywania dużych cząstek |  | TAK |  |
|  | Tryb pracy urządzenia 24/7/365 bez konieczności przestojów. |  | TAK |  |
|  | Urządzenie wykorzystujące technologię NCC, która redukuje nieprzyjemne zapachy, widoczny dym oraz populacje drobnoustrojów takich jak wirusy, bakterie i grzyby w powietrzu i na powierzchniach. |  | TAK |  |
|  | Zaawansowany proces utleniania poprzez światło UV oraz fotokatalizator. |  | TAK |  |
|  | Likwidacja zanieczyszczeń powietrza do 99,999%. |  | TAK |  |
|  | Możliwość dopasowania działania urządzenia do powierzchni pomieszczenia w którym pracuje |  | TAK |  |
|  | Urządzenie bazujące na technologii zimnej plazmy |  | TAK |  |
|  | Urządzenie działające przy obecności ludzi wewnątrz pomieszczeń dezynfekowanych. |  | TAK |  |
|  | Urządzenie wykonane w oparciu a materiały o wysokiej odporności na promieniowanie UV |  | TAK |  |
|  | Urządzenie wykonane w nanotechnologii pokryte specjalną powłoką z nanocząstkami |  | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia urządzenia w pilot zdalnego sterowania, wyposażony w przyciski pozwalające wybrać min 3 tryby czasowe |  | TAK |  |
|  | III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 12 m-ce) |  | tak |  |
|  | Dostarczony produkt musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria. |  | tak |  |
|  | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji w siedzibie Zamawiającego, do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt. |  | tak |  |
|  | Wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy |  | tak |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy max. 7 dni robocze od daty zgłoszenia konieczności naprawy |  | tak |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. |  | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. |  | Tak, podać |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji. |  | Tak, podać |  |
|  | Liczba napraw tego samego podzespołu uprawniających do wymiany podzespołu na nowe (3 naprawy) |  | Tak, podać |  |
|  | Serwis na terenie Polski |  | Tak, podać |  |
|  | Paszport techniczny/ jeśli dotyczy/ |  | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty zostały dostarczone, podłączone/zmontowane i gotowe do użytkowania w okresie: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.03.2025 r. z tym że Wykonawca będzie realizował elementy przedmiotu zamówienia w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych dotyczących przedmiotowego zadania. |  | tak |  |

Zamawiający wymaga aby do faktury została załączona specyfikacja określająca nazwę produktu zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia

Brak złożenia Załącznika C skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.

Uwaga:

1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

....................................................................................

data i podpis