ZP/143/2024

Pakiet nr 2

Załącznik  C

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) / Parametry techniczne

– Wykonawca składa wraz z ofertą

| Wózek/ stojak na odpadki z pedałem i pokrywą 2x120l |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji: min. 2024 |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Stelaż i pokrywa wózka wykonana w całości ze stali nierdzewnej. |  | Tak |  |
|  | Przystosowany do worków o pojemności min. 100l. |  | Tak |  |
|  | Pokrywa otwierana za pomocą przycisku nożnego. |  | Tak |  |
|  | Zamontowany system wolnoopadającej klapy. |  | Tak |  |
|  | Wyposażony w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem worka. |  | Tak |  |
|  | Możliwość łączenia wózków w szereg. |  | Tak |  |
|  | Wyposażony w min. cztery kółka jezdne o średnicy 50mm. Min. dwa kółka z hamulcem. |  | Tak |  |
|  | Kółka w obudowie wykonanej ze stali ocynkowanej. |  | Tak |  |
|  | Wymiary min. 900x495x850mm. |  | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty zostały dostarczone, podłączone/zmontowane i gotowe do użytkowania w okresie: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.03.2025 r. z tym że Wykonawca będzie realizował elementy przedmiotu zamówienia w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych dotyczących przedmiotowego zadania. |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby do faktury została załączona specyfikacja określająca nazwę produktu zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia

Brak złożenia Załącznika C skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.

Uwaga:

1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

....................................................................................

data i podpis